## 江南集中区科技孵化园雨污水改造修复项目招标公告

项目编号：JZQXE-2019-031

项目名称：江南集中区科技孵化园雨污水改造修复项目

招标单位：安徽省江南产业集中区建设投资发展（集团）有限公司

一、招标条件

江南集中区科技孵化园雨污水改造修复项目已批准建设，资金来源财政资金 ，招标人为安徽省江南产业集中区建设投资发展（集团）有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行招标。

二、项目概况与招标范围

1、项目概况及招标范围：江南产业集中区科技孵化园雨污水分流改造修复工程位于江南集中区科技孵化园内，由于前期出现雨水、污水混接现象，本次改造将原混接的雨污水进行整改，并对损坏部位实施更换，管道堵塞部分实施清理。具体施工方案为 （1）对需要破除的路面、路基（含铺装）实施切缝，破除，用管道连接至检查井；（2）塑料管道采用360°中粗沙包裹保护，管顶至沥青面层下用C15商品混凝土浇筑，混凝土管道采用120°混凝土基础；

（3）路面面层采用4cm细粒式+6cm中粒式沥青混凝土人工铺筑，施工单位应注意衔接；（4）拆除原有铺装应采用原来材质的材料予以回复并注意衔接；（5） 孵化园内检查井较多采用塑料检查井筒，本次改造对所涉及的井进行拆除，重新修筑为砖砌检查井，并对原有井盖进行利用； (6) 所采用的塑料管道必须为市住建委所中标的厂家生产（SN＞10kN/m2），即：永高股份、安徽全柴、天津金鹏管业、顾地科技、浙江伟星建材五家中所生产的产品；(7) 管道修复部分每点每边外扩2米实施开挖更换至井位处。

2、本项目招标控制价中建设方零星用工项目，主要为施工过程中，建设单位需要施工单位人员或其他人员，用于本项目或其他项目零星用工，定价21.8万元，施工单位无权动用，投标时不得下浮。在建设单位的要求下，施工单位以联系单、签证单的形式，经建设单位代表签字后予以认可结算，人工单价按照140元/工日计算。预留金为5.45万元，投标时不予下浮。

3、招标控制价（人民币）：壹佰伍拾玖万伍仟零陆元玖角捌分 ，￥1595006.98元 。本项目下浮率为10%，合同价为（1595006.98-218000-54500）*（1-10%）+218000+54500=1462756.28元

三、投标人资格及资质要求

1、投标人资格要求：

①投标人必须是江南集中区市政工程备选库已核准入库的成员单位，且在有效限期内；

②投标人参加本类型小额项目中标的项目已实质性完工（投标人自行承诺，如中标后因为有本类型小额库中标的项目未实质性完工造成投诉或重新招标，清除出库）；

2、项目经理资质要求：

① 市政公用工程专业二级及以上资格的注册建造师；

②具有有效的安全生产B类证书；

③承接项目数量符合建设行政主管部门要求（投标人自行承诺，如中标后因为有在建工程不符合建设行政主管部门管理要求造成投诉或重新招标，清除出库）。

注：本项目开标前在江南集中区市政工程小额库内中标项目均属在建工程。

四、投标人须知

1、报名时间：2019年10月23日8:00至2019年10月25日12：00时（北京时间）；

2、招标文件工本费：贰佰元整

3、开标时间（即投标截止时间）：2019年10月25日15时30分（北京时间）；

4、开标地点：安徽省江南产业集中区管委会隔壁Z2#楼二楼开标室（徽商银行上面二楼）；

5、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

五、评标办法

本项目采用明标抽签法，具体方法如下：

1、宣布符合本项目投标人资格要求的有效投标人名单；

2、按开标签到顺序对投标人进行编号，该编号即为抽签号；

3、由招标人代表实施摇号抽签；

4、抽签规则：随机抽出1名投标人，为本项目中标候选人；

5、投标人资格及投标文件符合性审查：由招标人、代理机构、监督人员对中标候选人投标文件符合性情况进行审查；

6、招标人应当确定上述审查通过的中标候选人为中标人，如中标候选人放弃中标或上述审查不通过，本项目将重新组织抽取，同时按相关规定对原中标候选人进行相应处罚。

7、如有多个项目同一时段开标，开标顺序由开标现场自行决定。

六、其他：

1、中标人应在领取中标通知书的同时，向招标代理机构支付中标服务费。招标代理费以中标价为计算基础，参照国家计委计价格[2002]1980号文“关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知”规定标准费率计取。

七、附件：

1、招标要求及说明

2、投标文件格式

3、图纸

4、工程量清单及招标控制价

八、重要说明

1、本项目只接受安徽省江南产业集中区管委会已审核通过的小额库内会员报名，未入库的企业不得参与投标；

2、会员报名请到安徽环宇工程建设咨询有限公司（池州市乐天商务酒店9楼办公室），凭单位介绍信及带本人身份证。

九、联系方式：

招标代理机构：安徽环宇工程建设咨询有限公司

招标代理联系人：刘工             联系电话：13625602600

建设单位联系人：杨工            联系电话：18856608212

2019年10月23日