建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 年处理3万吨废旧光伏组件循环再利用项目 |
| --- | --- |
| 建设单位： | 安徽合丰卓盛新能源科技有限公司 |
| 编制日期： | 2025年9月 |

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	41

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	68

四、主要环境影响和保护措施	80

五、环境保护措施监督检查清单	132

六、结论	135

附表	136

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年处理3万吨废旧光伏组件循环再利用项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2507-341763-04-01-265570 |  |  |
| 建设单位联系人 | 李彬 | 联系方式 | 13879396329 |
| 建设地点 | 安徽省池州市皖江江南新兴产业集中区万凯产业园7#厂房 |  |  |
| 地理坐标 | 117度38分19.309秒，30度44分25.188秒 |  |  |
| 国民经济行业类别 | C4420非金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目行业类别 | “三十九、废弃资源综合利用业”中的“非金属废料和碎屑加工处理422” |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 | 皖江江南新兴产业集中区管委会产业发展部 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 江南管产〔2025〕144号 |
| 总投资（万元） | 12000 | 环保投资（万元） | 188 |
| 环保投资占比（%） | 1.57 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工 建设 | ☑否 □是 | 用地（用海） 面积（m2） | 4700 |
| 专项评价设置情况 | 无。 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《安徽省江南产业集中区总体规划》 审查机关：安徽省人民政府 审批文件：安徽省人民政府关于同意安徽省江南产业集中区总体规划的批复 审查文号：皖政秘〔2016〕138号 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 1、总体规划 环评名称：《安徽省江南产业集中区总体规划环境影响报告书》 审查机关：原安徽省环境保护厅 审批文件名称及文号：《关于安徽省江南产业集中区总体规划环境影响报告书审查意见的函》，皖环函〔2018〕374号 2、产业发展规划 环评名称：《安徽省江南产业集中区产业发展规划（2019-2030 年）环境影响报告书》 审查机关：安徽省生态环境厅 审批文件名称及文号：关于印发《安徽省江南产业集中区产业发展规划（2019-2030 年）环境影响报告书审查意见》的函，皖环函〔2020〕107号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《安徽省江南产业集中区总体规划》符合性分析 规划范围：根据《安徽省江南产业集中区总体规划》可知，园区规划范围由产业集中区和城市协调发展区两部分组成。其中，产业集中区用地面积为158.34平方公里，城市协调发展区用地面积为41.09平方公里。规划范围北至长江，南至沿江高速、铜九铁路，西至牧之路，东至青通河，规划面积199.43平方公里。 产业发展规划：集中区重点发展三大战略性新兴产业、现代服务业。积极培育三大战略性新兴产业——包括电子信息产业、高端装备制造业和新材料产业；加快发展现代服务业——包括现代物流、研发创意、商务服务、信息服务、通用航空、大健康服务等。 符合性：项目选址位于集中区规划的万凯产业园，根据《安徽省江南产业集中区总体规划》（2010-2030年）中规划用地布局图（附图8），项目用地属于工业用地，具体见附图10。故本项目与《安徽省江南产业集中区总体规划》（2010-2030年）相符。 2、与《安徽省江南产业集中区产业发展规划（2019-2030）》及审查意见符合性分析 （1）规划范围 安徽省江南产业集中区（现皖江江南新兴产业集中区）总体规划：北至长江，南至沿江高速、铜九铁路，西至牧之路，东至青通河，包括梅龙街道以及马衙街道、墩上街道部分地区，由产业集中区（建设用地规模为36.50平方公里）和城市协调发展区（建设用地规模为20.00平方公里）两部分组成。 安徽省江南产业集中区（现皖江江南新兴产业集中区）产业发展规划：主要针对安徽省江南产业集中区（建设用地规模为36.50平方公里）地块。 （2）产业规划 以机械电子产业、新型材料产业和大健康产业为三大主导产业。实现机械电子产业多元化发展、实现新型材料产业绿色高质量发展、实现大健康产业稳步发展，整合江南产业集中区辅助企业资源，延伸产业链，围绕提高新型材料、机械电子本地化辅助率，不断提升汽车零部件的生产和辅助能力，形成了绿色建材、新型包装材料、电子和电工机械专用设备制造、食品加工、饲料加工、农副产品加工和塑料制品加工等二十多个辅助产业。 （3）产业布局 本次规划产业布局在集中区“一主、两副、两组团”的规划空间结构的基础上，依托三大主导产业的发展，集中区划分出三大产业片区，各片区集中力量，大力推动主导产业的发展，充分发挥主导产业的扩散效应，带动辅助产业及整个集中区的发展，形成“两核、三片、多区”的产业布局。 符合性分析：本项目位于皖江江南新兴产业集中区中健康服饰产业片区，主要对废旧光伏组件进行综合利用，不属于健康服饰产业片区禁止入园范畴。 2020年3月9日，安徽省生态环境厅对《安徽省江南产业集中区产业发展规划（2019-2030年）环境影响报告书》出具审查意见。本项目与江南产业集中区产业发展规划环评审查意见的符合性如下表所示。 表1-2 与产业发展规划环境影响报告书及规划审查意见符合性分析一览表 分析内容; 规划内容; 本项目; 符合性. 《安徽省江南产业集中区产业发展规划（2019~2030）环境影响报告书》; 规划范围; 规划范围以原总体规划划定的产业集中区为主，不含城市协调发展区，四至范围为东至泰山路，南至九华湖，西至昆仑山路，北至滨江大道，规划用地规模为36.50平方公里。; 项目位于皖江江南新兴产业集中区万凯产业园。; 符合. 产业定位; 规划主导产业为机械电子、新型材料和大健康三大主导产业。江南大道以北的沿江用地，重点发展以机械电子为主的高技术产业。; 符合. 给水工程; 集中区内规划自来水厂现状未建，集中区用水来自池州市江口水厂，水源为长江，该水厂位于池州经济开发区滨江大道以南、牧之路以东，规划用地面积100亩，包括取水工程和净水厂工程。现状已建一期工程日供水能力为7.5万吨/日，远期建设规模为15万吨/日，另外预留规模为30万吨/日的用地。现状供水管网管径为DN300~DN1400，主干管沿龙腾大道、凤鸣大道等布置，次干管分布于区内皖江路、洛河路等现状道路，管径以DN300为主。; 项目生活用水及生产用水主要由池州市江口水厂进行供给，供水水源有保障。; 符合. 排水工程; 根据集中区总体规划，皖江江南新兴产业集中区第一污水处理厂规划总建设规模为20.0万m3/d，需分期进行建设，一期工程建设规模5万m3/d，分为两组，每组建设规模2.5万m3/d，其出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，处理达标后排入九华河；《皖江江南新兴产业集中区第一污水处理厂（一期项目）环境影响报告书》已于2012年8月通过池州市环保局审批。该项目一期工程自环评通过审批后陆续完成所有土建工程，设备陆续进入采购招标阶段，但是由于短期内集中区第一污水处理厂接纳污水量有限，很难满足一期工程设计的规模，造成一期项目短时间内难以正常投入运行。针对上述问题，集中区管委会拟采用一体化处理设施进行过渡性的应急处理模式，实施分阶段对集中区产生的污水进行处理直至恢复到原污水处理厂设计的规模。 目前，集中区已建成第一污水处理厂（过渡）一体化污水处理设施污水处理总规模为3000m3/d，采用高效接触氧化一体化设备+砂滤+紫外线消毒工艺，位于洛河路、乐山路交口西北侧，主要接纳处理集中区内建成区生活污水及企业排放的生产废水，处理后尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后经九华河排入长江。; 经过现场调查，皖江江南新兴产业集中区第一污水处理厂已建成2.5万m3/d。 项目实施雨污分流制，雨水经雨水沟渠汇入园区雨水管网。项目碱洗废水、洗砂废水经车间沉淀池沉淀后回用，不外排；地面冲洗废水、喷淋塔定期排水经沉淀池处理后与化粪池收集的生活污水一同纳管排放。; 符合. 燃气工程; 现状建成区燃气气源为“川气东送”工程，已建观前门站建设工程位于凤鸣大道与嘉陵江路交叉口处，占地面积为13625m2，输气规模为4.4×10000m3/h，高峰小时供气量22000m3/h。 建成区内凤鸣大道（滨江大道-龙腾大道）、皖江路（乐山北路-凤鸣大道）、龙腾大道（凤鸣大道-池州大道）、松花江路（凤鸣大道-九华河大堤）、池州大道（龙腾大道-皖江西路）、凤鸣大道（龙腾大道-嘉陵江路）等路段市政中压燃气管线已建成，总建设长度为28.5km，为各用气单位提供基础设施保障。; 项目不使用天然气，设备使用柴油、电能、热解产生的热解油和不凝气。; 符合. 《安徽省江南产业集中区产业发展规划（2019~2030）环境影响报告书》审查意见要求; （一）鉴于集中区开发建设用地周边存在铜陵淡水豚国家级自然保护区、安徽贵池十八索省级自然保护区等重点环境敏感目标，集中区应严格落实《报告书》提出的污水集中处理、中水回用等工程措施，确保集中区污水不排入安徽贵池十八索省级自然保护区范围，污水经九华河入长江后，不降低铜陵淡水豚国家自然保护区现有水环境质量。要做好与九华山机场相关规划的衔接，建筑物高度应符合机场净空要求，并根据机场噪声对起步区的影响，合理规划在机场周边的用地布局。; 铜陵淡水豚国家级自然保护区、安徽贵池十八索省级自然保护区等重点环境敏感目标不在本项目评价范围内。; 符合. （二）进一步优化集中区的空间布局。根据集中区各产业特点，充分考虑自然保护区和居住区域生态环境要求，进一步优化调整空间布局，减轻和避免各功能区之间、项目之间在环境要求方面的相互影响。在与自然保护区和居住区相邻的工业区项目选择及布点时，充分考虑与自然保护区和居住区之间的关系和环境保护问题，确保自然保护区和居民生态环境质量不降低。; 项目用地性质为工业用地，用地范围内无自然保护区和居住区。项目产生的污染物均经过相应处理设施处理后可达标排放。; 符合. （三）要坚决落实关于“共抓大保护，不搞大开发”的要求，在规划确定的集中区产业定位总体框架下，充分考虑与区域产业布局的互补，进一步优化发展重点，最大限度控制集中区污染物排放量和排放强度。. （四）入园项目应严格执行水环境保护相关标准和要求，坚持环保优先原则，强化水资源管理，保留集中区内现有天然水体。提高水重复利用率，制定并实施集中区节水规划，积极推进水资源综合利用和企业用水量控制，切实提高水资源利用率。集中区开发应同步建设完善污水收水管网，确保集中区内污水全收集、全处理，充分考虑中水回用等节水措施，确保集中区建设不降低区域地表水环境质量和水体功能。; 项目碱洗废水、洗砂废水经车间沉淀池沉淀后回用，不外排；地面冲洗废水、喷淋塔定期排水经沉淀池处理后与化粪池收集的生活污水一同纳管排放。; 符合. （五）加快集中区燃气、集中供气等清洁能源规划实施进度，全面落实《安徽省大气污染防治行动计划实施方案》各项要求。按规定落实各类固体废物的收集和处理处置，特别是危险废物的收集、暂存、转运、处置。; 项目产生的各类固体废物均能实现收集和处理，产生的危险废物委托有资质单位处理。; 符合. （六）建立健全集中区环境监控体系，坚持预防为主、防控结合，制定并落实集中区综合环境风险防范、预警和应急体系，及时更新升级各类突发环境事件应急预案，做好应急软硬件建设和储备。; 本次评价要求企业建立相应的环境风险防范措施和突发环境事件应急预案。; 符合. （七）加强环境保护制度建设和管理。入区项目应严格执行环境影响评价制度和环保“三同时”制度；新增污染物排放总量，应严格按照污染物排放总量控制的要求执行。在规划实施过程中，每隔五年进行一次环境影响跟踪评价，规划修编应重新编制环境影响报告书。; 项目严格执行环境影响评价制度和环保“三同时”制度。新增污染物排放总量严格按照污染物排放总量控制的要求执行。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、政策符合性分析 本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中“四十二、环境保护与资源节约综合利用一一废弃物循环利用：废旧光伏组件”，为鼓励类项目。对照《环境保护综合名录》（2021年版），本项目不属于“高污染”、“高环境风险”及“高污染、高环境风险”产品名录。 2025年7月3日，皖江江南新兴产业集中区管委会产业发展部以江南管产〔2025〕144号文对本项目予以备案，项目代码：2507-341763-04-01-265570。因此本项目符合国家及地方产业政策。 2、环境相容性分析 （1）根据《安徽省江南产业集中区总体规划》（2010-2030年）中规划用地布局图可知，项目用地属于工业用地。 （2）项目选址位于万凯产业园7#厂房，东、北、西、南面分别为园区规划的万凯产业园8#厂房、3#厂房、6#厂房、备用地块，周边不涉及食品加工企业，且厂房周边500m范围内不涉及敏感点，无制约性因素，选址环境可行。 （3）根据《2024年池州市生态环境状况公报》及区域环境质量现状监测报告，区域环境质量良好。项目产生的废气、废水、噪声、固废经有效防治后，对周边环境影响较小。 综上所述，项目选址与周边环境相容。 3、安徽省“两高”项目分类管理名录 根据《安徽省节能减排及应对气候变化工作领导小组关于印发安徽省“两高”项目管理目录（试行）的通知》，安徽省“两高”项目分类管理名录如下： 表1-3 安徽省“两高”项目分类管理名录（试行） 序号; 行业; 国民经济行业分类名称; 行业小类代码; 包含内容. 1; 石化; 原油加工及石油制品制造; 2511; 炼油. 2; 焦化; 炼焦; 2521; 煤制焦炭、石油焦（焦炭类）、沥青焦、其他原材料生产焦炭，机焦、 型焦、土焦、半焦炭、其他工艺生产焦炭，矿物油焦、兰炭. 3; 煤化工; 煤制液体燃料生产; 2523; 甲醇、烯烃、乙二醇. 4; 化工; 无机碱制造; 2612; 烧碱、纯碱. 5; 无机盐制造; 2613; 电石. 6; 有机化学原料制造; 2614; 醋酸、乙烯、对二甲苯、丁二醇、 二苯基甲烷二异氰酸酯、乙酸乙 烯酯、用汞的氯乙烯. 7; 其他基础化学原料 制造; 2619; 黄磷. 8; 氮肥制造; 2621; 合成氨、氮肥（含尿素）. 9; 磷肥制造; 2622; 磷酸一铵、磷酸二铵. 10; 初级形态塑料及合 成树脂制造; 2651; 用汞的聚氯乙烯. 11; 建材; 水泥制造; 3011; 水泥熟料. 12; 石灰和石膏制造; 3012; 石灰. 13; 粘土砖瓦及建筑砌 块制造; 3031; 烧结砖瓦，不包括资源综合利用项目. 14; 平板玻璃制造; 3041; 平板玻璃， 不包括光伏压延玻璃、显示玻璃. 15; 建筑陶瓷制品制造; 3071; 建筑陶瓷. 16; 卫生陶瓷制品制造; 3072; 卫生陶瓷. 17; 耐火材料制品制造; 3081 3082 3089; 烧结工序制造的硅砖、镁铬砖、铝含量42%以下的粘土砖，不包括资源综合利用项目. 18; 石墨及碳素制品制造; 3091; 铝用炭素. 19; 钢铁; 炼铁; 3110; 炼钢用高炉生铁、直接还原铁、熔融还原铁. 20; 炼钢; 3120; 非合金钢粗钢、低合金钢粗钢、合金钢粗钢（不包括高炉— 转炉长流程炼钢就地改造转型发展电炉短流程炼钢等未增加产能的技术改造项目）. 21; 铁合金冶炼; 3140; 普通铁合金，特种铁合金，锰的冶炼，铁基合金粉末. 22; 有色; 铜冶炼; 3211; 铜冶炼，不包括再生铜冶炼项目. 23; 铅锌冶炼; 3212; 铅冶炼、锌冶炼，不包括再生铅、再生锌冶炼项目. 24; 铝冶炼; 3216; 氧化铝（不包括以铝酸钠、氢氧化铝或氧化铝为原料深加工形成 的非冶金级氧化铝）、电解铝. 25; 硅冶炼; 3218; 工业硅. 26; 煤电; 火力发电; 4411; 燃煤发电. 27; 热电联产; 4412; 燃煤热电联产. 本项目属于C4420非金属废料和碎屑加工处理，不在《安徽省“两高”项目分类管理名录》（试行）中，因此不属于“两高”项目。 4、与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析 表1-4 拟建项目与《中华人民共和国长江保护法》的符合性分析 政策名称; 相关要求; 政策要求; 本项目情况; 符合性. 长江保护法; 第二十六条; 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; ①本项目距离长江3.8km，距离九华河岸线距离1.14km，选址位于皖江江南新兴产业集中区； ②本项目不属于重化工重污染项目。; 符合. 5、与 “长江经济带战略环境评价池州市“三线一单”编制文本”、“关于印发《生态环境分区管控管理暂行规定》的通知（环环评〔2024〕41号文）”符合性分析 《“十四五”环境影响评价改革实施方案》要求以生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单为手段，强化空间、总量、准入环境管理。《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束。 根据《安徽省生态环境厅关于印发安徽省“三线一单”生态环境分区管控管理办法（暂行）的通知》的要求，在建设项目环评中，做好与“三线一单”生态环境分区管控符合性分析，充分论证是否符合生态环境准入清单要求，对不符合的依法不予审批。现就本项目与《长江经济带战略环境评价池州市“三线一单”》要求符合性分析如下。 |

| 其他符合性分析 | 表1-5 “三线一单”符合性分析 三线一单; 符合性分析. 生态保护红线; 根据《关于在全国开展“三区三线”划定工作的函》（自然资函〔2022〕47号）和《关于印发安徽省“三区三线”划定工作方案的通知》（皖自然资〔2022〕194号），池州市生态保护红线更新后面积为2640.17km2，占全市国土面积的31.56%。池州市生态保护红线空间格局呈现为东部山区集中连片多，南北两翼分散的特点，其主要生态功能为水源涵养、水土保持和生物多样性维持。; 本项目位于皖江江南新兴产业集中区租赁万凯产业园7#厂房，用地类型为工业用地，对照安徽省“三线一单”公众服务平台、池州市国土空间总体规划（2021-2035年）中市域国土空间控制线规划图（附图9）以及现场勘察可知，本项目不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地、饮用水源保护区等生态保护红线范围内，项目符合生态保护红线管控要求。. 环境质量底线; （1）水环境质量底线及分区管控 对照池州市水环境管控分区图，本项目位于水环境工业污染重点管控区，具体管控要求： 依据《中华人民共和国水污染防治法》《水污染防治行动计划》《安徽省水污染防治工作方案》及池州市水污染防治工作方案对重点管控区实施管控；依据《长江经济带工业园区水污染整治专项行动工作方案》、池州市相关开发区规划、规划环评及审查意见相关要求对开发区实施管控；落实《安徽省“十四五”生态环境保护规划》《安徽省“十四五”节能减排实施方案》《池州市“十四五”生态环境保护规划》《池州市“十四五”水生态环境保护专项规划》《池州市“十四五”节能减排方案》《池州市水污染防治工作方案》等要求；新建、改建和扩建项目水污染物实施“等量替代”。; ①雨污分流制，雨水经雨水沟渠汇入园区雨水管网。项目碱洗废水、洗砂废水经车间沉淀池沉淀后回用，不外排；地面冲洗废水、喷淋塔定期排水经沉淀池处理后与化粪池收集的生活污水一同纳管排放。 ②根据《2024年池州市生态环境状况公报》，本项目所在区域地表水环境质量良好。. （2）大气环境质量底线及分区管控 对照池州市大气环境管控分区图，本项目位于大气环境受体敏感重点管控区。具体管控要求： 落实《安徽省大气污染防治条例》《安徽省碳达峰实施方案的通知》《安徽省工业领域碳达峰实施方案》《安徽省城乡建设领域碳达峰实施方案》《关于进一步加强新上“两高”项目管理的通知》《安徽省挥发性有机物污染整治工作方案》《关于进一步加强建设项目新增大气污染物总量控制指标管理工作的通知》《安徽省“十四五”节能减排实施方案》《深入打好污染防治攻坚战行动方案》《池州市“十四五”节能减排方案》要求；严格目标实施计划，加强环境监管，促进生态环境质量好转；大气主要污染物总量指标实行区域内等量或倍量削减替代，执行特别排放标准的行业实施提标升级改造。; ①项目废气污染物经处理后，排放满足《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）等要求限值，对周边环境影响较小，满足管控要求。 ②根据《2024年池州市生态环境状况公报》，项目区属于达标区。根据环境质量现状检测结果，区域大气环境质量良好。. （3）土壤环境风险防控底线及分区管控。 对照池州市土壤环境管控分区图，本项目位于一般管控区。; 项目严格落实分区防渗，对土壤和地下水的影响较小。. 资源利用上线; （1）煤炭资源利用上线及分区管控 对照池州市高污染燃料禁燃区分布图，项目位于一般管控区，具体管控要求：落实《安徽省“十四五”节能减排实施方案》《池州市“十四五”生态环境保护规划》《池州市“十四五”节能减排方案》要求。; 本项目使用电能、热解产生的热解油和不凝气以及少量柴油，不涉及高污染燃料使用。. （2）水资源利用上线及分区管控 根据池州市水资源条件和《安徽省“三线一单”》划定成果，池州市水资源管控区个数为4个。具体管控要求：落实《安徽省2025年用水总量和用水效率控制指标的函》《池州市水利发展“十四五”规划》《池州市“十四五”节能减排方案》《关于落实池州市“十四五”用水总量和强度双控目标的通知》等要求。; 本项目总体使用新鲜用水量较少，对区域水资源影响较小，满足管控要求。. （3）土地资源利用上线及分区管控 池州市1个重点管控区，4个一般管控区。落实《池州市国土空间总体规划》（2021-2035年）等要求。; 本项目符合《池州市国土空间总体规划》（2021-2035年）。. （4）岸线资源利用上线及分区管控 池州市全市共划定长江岸线长度189km，其中优先保护岸线116.14km，重点管控岸线66.64km，一般管控岸线6.22km。; 本项目距离长江岸线3.8km，距离九华河岸线距离1.14km。. 环境准入负面清单; - 对照集中区产业准入负面清单、《关于发布长江经济带发展负面清单指南（试行）的通知》（推动长江经济带发展领导小组办公室文件第89号）、《关于印发安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）的通知》（皖长江办〔2019〕18号），本项目与相关负面清单的符合性分析见表1-6。 （2）经查询安徽省“三线一单”公众服务平台（http：//39.145.8.156：1509/ah/public/#/home），项目所在区域属于重点管控单元（环境管控单元编码：ZH34170220006），符合重点管控单元“空间布局约束”、“污染物排放管控”、“资源开发效率要求”等管控内容。. 表1-6 环境准入清单符合性分析 序号; 政策文件要求; 本项目情况; 符合性. 1; 集中区产业准入负面清单; （1）机械电子产业： ①禁止引入表面处理中心以外的电镀生产工艺（其他必须配套电镀工序的企业，应严格控制其镀种和在电镀中心以外布局，其选址需经过充分环境影响论证）； ②禁止引入国家产业指导目录中非鼓励类铅酸电池项目。 （3）新型材料产业： ①禁止引入能耗物耗高、环境污染大、产出效益低的国家或省规定禁止的其他落后工艺； ②禁止引入表面处理中心以外的电镀生产工艺（其他必须配套电镀工序的企业，应严格控制其镀种和在电镀中心以外布局，其选址需经过充分环境影响论证）； ③禁止引入多晶硅、单晶硅制造等前道生产工序； ④禁止引入酸、碱、肥料、农药以及化学合成制药等污染严重的化工项目，为集中区内项目上下游配套、污染较轻的，以及单纯混合和分装的复配项目需经项目环评阶段充分论证后方可准入； ⑤从严控制规模效益差、能源资源消耗大、环境影响严重的项目进入，包括钢铁、有色金属原矿冶炼、石化、焦化、水泥、原浆造纸、制革、平板玻璃和非金属矿原矿加工等项目。 （2）大健康产业 ①禁止引入《产业结构调整指导目录》等产业政策中限制类和淘汰类设备和工艺； ②禁止引入涉及化学合成工序的制药类项目。; （1）本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类。（2）本项目不属于钢铁、有色金属原矿冶炼、石化、焦化、水泥、原浆造纸、制革、平板玻璃和非金属矿原矿加工等项目，不属于电镀项目，不属于高污染高能耗、工艺技术门槛低、产品附加值低的项目，生产工艺、设备、污染治理技术等均符合环保相关要求。; 符合. 2; 长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）; 1.禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。 2.禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜区资源保护无关的项目。 3.禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。 4.禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。 5.禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 6.禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污。 7.禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。 8.禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 9.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 10.禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 11.禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。 12．法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; （1）项目不涉及自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围，不涉及风景名胜区的岸线和河段范围；不涉及饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围；不涉及饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围。 （2）项目距离长江岸线3.8km，距离九华河岸线距离1.14km，不属于两高项目，不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目。 （3）项目选址位于皖江江南新兴产业集中区。项目建设符合《安徽省江南产业集中区总体规划》（2010-2030年）、《安徽省江南产业集中区产业发展规划（2019-2030）》，用地属于工业用地。; 符合. 表1-7 重点管控单元空间布局约束分析一览表 管控类别; 管控要求; 符合性分析. 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求： 1严格城市规划蓝线管理，城市规划区范围内应保留一定比例的水域面积 ，现有水域面积不得减少。新建项目一律不得违规占用水域。 2落实磷石膏综合利用途径，综合利用不畅的可利用现有磷石膏库堆存，不得新建、扩建磷石膏库（暂存场除外）。 允许开发建设活动的特殊要求： 3坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展，鼓励推动高耗水企业向水资源条件允许的工业园区集中。 4引导石化、化工、钢铁、建材、有色金属等重点行业合理布局，提高化工、有色金属、农副食品加工、印染、制革、原料药制造、电镀等行业集聚水平。 5严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展，鼓励推动高耗水企业向水资源条件允许的工业园区集中。 6新建、扩建磷化工项目应布设在依法合规设立的化工园区或具有化工定位的产业园区内，所在化工园区或产业园区应依法开展规划环境影响评价工作，磷化工建设项目应符合园区规划及规划环评要求。 不符合空间布局要求活动的退出要求： 7持续开展涉水“散乱污”企业清理整治，严把能耗、环保等标准，促使 一批达不到标准或淘汰类产能的企业，依法依规关停退出。 8推动污染企业退出。城市建成区内现有钢铁、有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭。 9严格水域岸线用途管制，土地开发利用应按照有关法律法规和技术标准要求，留足河道、湖泊的管理和保护范围，非法挤占的应限期退出。 10国家禁止新建不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染水环境的生产项目。 禁止开发建设活动的要求： 1查明河道两岸和水体周边所有排污口，对污水直排的排污口实施截污纳管，实现旱季污水不入河。严格实施排污许可和排水许可制度，加强入河排污口监督监测。加强对小餐饮、理发店、洗车店等排污的执法管理，加大对乱排、偷排行为的整治和处罚力度。 2城市建成区排放污水的工业企业应依法持有排污许可证，并严格按证排污。排入城镇水体的工业污水应符合相关行业标准及地方标准要求，严禁任何企业、单位超标和超总量排污，对超标或超总量的排污单位一律限制生产或停产整顿。 3科学确定城市河道疏浚范围和清淤深度，妥善处理底泥，严禁清淤底泥沿岸随意堆放或作为水体治理工程回填土，防止二次污染。 4严肃执法监督，严格执行排污许可、排水许可制度，严禁生活污水和工业废水直排水体。严防道路冲洗污水、洗车冲洗污水、餐饮泔水、施工排水等污水进入雨水口。 允许开发建设活动的特殊要求： 5积极推行低影响开发建设模式，建设滞、渗、蓄、用、排相结合的雨水收集利用设施，加快海绵城市建设。新建城区可渗透地面占总硬化地面面积比例要达到40%以上。 不符合空间布局要求活动的退出要求： 6加快对河道两岸违法建设的清理。对河道湖泊绿线范围内的岸线进行排查、清理，重点治理河湖水域岸线乱建、乱占行为。对硬质驳岸的非行洪 河道、渠道，有计划实施生态修复与改造。; 项目不涉及. 禁止开发建设活动的要求： 1在城市城区及其近郊禁止新建、扩建钢铁、有色、石化、水泥、化工等重污染企业。 2禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。 3严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。 4严格执行国家关于“两高”产业准入目录和产能总量控制政策措施。严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。 7非电行业新建项目，禁止配套建设自备纯凝、抽凝燃煤电站。 8在城市建成区及居民区、医院、学校等环境敏感区域，严禁现场露天灰土拌合。 9严格控制新增“两高”项目审批，认真分析评估拟建项目必要性、可行性和对产业高质量发展、能耗双控、碳排放和环境质量的影响，严格审查项目是否符合产业政策、产业规划、“三线一单”、规划环评要求，是否依法依规落实产能置换、能耗置换、煤炭消费减量替代、污染物排放区域削减等要求。对已建成投产的存量“两高”项目，有节能减排潜力的加快改造升级，属于落后产能的加快淘汰。 10禁止建设生产和使用高挥发性有机物含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。 11禁止新建不符合国家规定的燃煤发电机组、燃油发电机组和燃煤热电机组。 12禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉。 13在城市规划区内禁止新建、扩建大气污染严重的建设项目。 14禁止高灰分、高硫分煤炭进入市场。新建煤矿应当同步建设煤炭洗选设施，已建成的煤矿所采煤炭属于高灰分、高硫分的，应当在国家和省规定 的期限内建成配套的煤炭洗选设施，使煤炭中的灰分、硫分达到规定的标准。 15禁止在人口集中地区、机场周围、交通干线附近以及当地人民政府划定的区域露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等产生烟尘污染的物质。 16在燃气管网和集中供热管网覆盖的区域，不得新建、扩建、改建燃烧煤炭、重油、渣油的供热设施；原有分散的中小型燃煤供热锅炉应当限期拆除。 17禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼、商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的饮食服务项目。 18任何单位和个人不得在政府划定的禁止露天烧烤区域内露天烧烤食品或者为露天烧烤食品提供场地。 19在机关、学校、医院、居民住宅区等人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内，禁止从事下列生产活动：（1）橡胶制品生产、经营性喷漆、制骨胶、制骨粉、屠宰、畜禽养殖、生物发酵等产生恶臭、有毒有害 气体的生产经营活动；（2）露天焚烧油毡、沥青、橡胶、塑料、皮革、垃圾或者其他可能产生恶臭、有毒有害气体的活动。 20严禁钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业新增产能，对确有必要新建的必须实施等量或减量置换。 21禁止淘汰落后类的产业进入开发区。 22从事餐饮服务业的经营活动，不得有下列行为：（一）未经处理直接排放、倾倒废弃油脂和含油废物；（二）在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目；（三）在当地人民政府禁止的区域内露天烧烤食品或者为露天烧烤食品提供场所。; 项目选址位于皖江江南新兴产业集中区，不属于重污染企业。. 限制开发建设活动的要求： 23加大钢铁、铸造、炼焦、建材、电解铝等产能压减力度。 24严格资源节约和环保准入门槛，转入项目必须符合国家产业政策、资源节约和污染物排放强度要求，避免产业转移中的资源浪费和污染扩散。 25对污染治理不规范的露天矿山，依法责令停产整治，整治完成并经相关部门组织验收合格后方可恢复生产。 26加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度。严防“地条钢”死灰复燃。 27重点区域钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。 28加大工业涂装、包装印刷等行业低挥发性有机物含量原辅材料替代力度，严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂挥发性有机物含量限值标准，确保生产、销售、进口、使用符合标准的产品。 29严格合理控制煤炭消费增长，大气污染防治重点区域内新建、改扩建用煤项目严格实施煤炭消费等量或减量替代。 30推动钢铁行业碳达峰。严格执行产能置换，严禁新增产能，依法依规淘汰落后产能。 31优化产能规模和布局，引导化工企业向产业园区转移，提高集聚发展水平。 不符合空间布局要求活动的退出要求： 32加快城市建成区、重点流域的重污染企业和危险化学品企业搬迁改造，加快推进危险化学品生产企业搬迁改造工程。 33对城区内已建重污染企业要结合产业结构调整实施搬迁改造。 34城市规划区内已建的大气污染严重的建设项目应当搬迁、改造，城市建成区应当在规定的时间内完成重污染企业搬迁、改造或者关闭退出。 35严格执行环境保护法律法规，对超过大气和水等污染物排放标准排污，以及超过重点污染物总量控制指标排污的企业，责令限制生产、停产整治等；情节严重的，报经有批准权的地方政府批准，责令停业、关闭。依法打击违反固体废物管理法律法规行为。 36加快区域产业调整。加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出；城市钢铁企业要切实采取彻底关停、转型发展、就地改造、域外搬迁等方式，推动转型升级。加大现有化工园区整治力度。退城企业，逾期不退城的予以停产。 37对不服从整改的餐饮企业，责令停业整治。依法关闭市、县（区）人民 政府禁止区域内的露天餐饮、烧烤摊点，推广无炭烧烤。 38对违反资源环境法律法规、规划，污染环境、破坏生态、乱采滥挖的露天矿山，依法予以关闭；对污染治理不规范的露天矿山，依法责令停产整治，对拒不停产或擅自恢复生产的依法强制关闭。 39对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后等严重污染环境的工业炉窑 ，依法责令停业关闭。 40对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。重点区域禁止掺烧高硫石 油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。 41重点区域取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。加快推动铸造（10吨/小时及以下）、岩棉等行 业冲天炉改为电炉。 42严格执行水泥熟料、平板玻璃产能置换要求，实施水泥常态化错峰生产，有序退出低效产能。推进燃煤窑炉清洁能源替代，逐步淘汰钢铁企业煤 气发生炉。 其他空间布局约束要求： 43强化“散乱污”企业综合整治。全面开展“散乱污”企业及集群综合整 治行动。根据产业政策、产业布局规划，以及土地、环保、质量、安全、能耗等要求，制定“散乱污”企业及集群整治标准。按照“先停后治”的 原则，实施分类处置。 44企业应当全面推进清洁生产，优先采用能源和原材料利用效率高、污染物排放量少的清洁生产技术、工艺和设备，淘汰严重污染大气环境质量的 产品、落后工艺和落后设备，减少大气污染物的产生和排放。; 项目不涉及. 禁止开发建设活动的要求： 1禁止在长江（安徽段）干支流一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。已批未开工的项目，依法停止建设，支持重新选址。已经开工建设的项目，严格进行检查评估，不符合岸线规划和环保、安全要求的，全部依法依规停建搬迁。 2禁止在长江干流岸线三公里范围内和主要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 3长江干流岸线5公里范围内严禁新建布局重化工园区。合规化工园区内，严禁新批环境基础设施不完善或长期不能稳定运行的企业新建和扩建化工项目。 4长江干流岸线15公里范围内，严把各类项目准入门槛，严格执行环境保护标准，把主要污染物和重点重金属排放总量控制目标作为新（改、扩）建项目环评审批的前置条件，禁止建设没有环境容量和减排总量项目。 5（1）禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目 。（2）禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投 资建设与风景名胜资源保护无关的项目。（3）禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设 项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。且禁止或者限制使用含磷洗涤剂、化肥、 农药以及限制种植养殖等措施。（4）禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能 定位的投资建设项目。（5）禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要 江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利 于水资源及自然生态保护的项目。（6）禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼 渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。（7）禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。（8）禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。（9）禁止新建、扩建法律法规和相关 政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。（10）法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。 6严禁毒鱼、电鱼等严重威胁珍稀鱼类资源的活动。严厉打击河道和湖泊非法采砂，加强对航道疏浚、城镇建设、岸线利用等涉水活动的规范管理。 7禁止在长江干流安徽段及华阳河、水阳江、皖河、青弋江、漳河、滁河干流以及菜子湖（包括白兔湖、嬉子湖、长河）、巢湖（包括巢湖主体、裕溪河）等 8 个主要支流和 44个全面禁捕水生生物保护区开展生产性捕捞。 8禁止建设不符合全国和省港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。码头建设项目需要使用港口岸线的，项目单位应当按照国家和省港口岸线 使用管理相关规定，办理港口岸线使用手续。未取得港口岸线使用许可的 ，不得开工建设。禁止建设不符合国家《长江干线过江通道布局规划》的过江通道项目。 9禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目；禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区的岸线和河段范围内设立各类开发区，在核心景区的岸线和河段范围内建设与风景名胜区资源保护无关的项目。 10禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，禁止从事网箱养殖、畜禽养殖、施用化肥农药的种植以及旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目，禁止设立工业废渣、生活垃圾及其他废弃物堆场，禁止设置排污口。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的项目，禁止设置排污口。 11禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖（河）造田（地）等项目。 12除国家另有规定外，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。 13禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。 14禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公共利益的防洪护岸、河道治理、供水、 生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。 15禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 16禁止未经许可在长江（安徽段）干支流、湖泊新设、改设或扩大排污口。 17禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 18禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 19禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。严格执行国家《产业结构调整指导目录》淘汰类和限制类有关规定，禁止投资建设属于淘汰类的项目，禁止投资新建属于限制类的项目。对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。 20禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。 21长江干流及主要支流岸线1公里范围内禁止新建、扩建磷矿、磷化工项目。 限制开发建设活动的要求： 22严控5公里范围内的新建项目。实施严格的化工项目市场准入制度，除提升安全环保节能水平以及质量升级的改扩建项目外，严格控制新建石油化工和煤化工等重化工、重污染项目。 23长江干流岸线15公里范围内新建工业项目原则上全部进园区，其中化工项目进化工园区或主导产业为化工的开发区。严把各类项目准入门槛，严格执行环境保护标准，把主要污染物和重点重金属排放总量控制目标作为 新（改、扩）建项目环评审批的前置条件。 24实行化肥施用定额制，加快推广生物农药，严格农药销售使用管理，依法禁限用高毒农药。 25对需要实施管控的重大基础设施项目，要明确有关规划依据和管控要求，如过长江干线通道项目应列入《长江干线过江通道布局规划》。长江干支流基础设施项目应按照《长江岸线保护和开发利用总体规划》和生态环境保护、岸线保护等要求，按指定开展项目前期论证并办理相关手续。 26推进重点领域减煤，严控新增耗煤项目，大气污染防治重点区域内新（改、扩）建项目实施煤炭消费减量替代。 27加强水产养殖全过程管理，严格控制抗生素过度使用，养殖尾水禁止直 排入河（湖），沿江、环巢湖等地规模水产养殖尾水实现有效处理或循环利用。 不符合空间布局要求活动的退出要求： 28长江（安徽段）干支流一公里范围内已批未开工的项目，依法停止建设，支持重新选址。已经开工建设的项目，严格进行检查评估，不符合岸线 规划和环保、安全要求的，全部依法依规停建搬迁。 29长江干流岸线5公里范围内的重化工企业，经评估认定，难以就地改造提标的，依法依规搬入合规园区；在建重化工项目，难以整改达标必须搬迁的，全部依法依规搬入合规园区。 30持续开展“散乱污”企业清理整治，对不符合产业政策和规划布局、未办理相关审批手续、不能稳定达标排放以及存在其他违法违规行为的企业，分类实施关停取缔、整合搬迁、整改提升等措施。对关停取缔类企业，按照“两断三清”标准整治到位。对整改提升类企业，按照“一企一案”要求实现污染防治设施稳定运行、达标排放。 31以钢铁、煤炭、水泥、平板玻璃等行业为重点，严把能耗、环保、质量 、安全、技术等标准，严格常态化执法，促使一批达不到标准和生产不合格产品或淘汰类产能的企业，依法依规关停退出。 32沿江5公里范围内，25度以上坡耕地一律依法依规退耕还林还草，实现植被全覆盖。 其他空间布局约束要求： 33强化对水源周边可能影响水源安全的制药、化工、造纸、采选、制革、 印染、电镀、农药等重点行业企业的执法监管。 34防范化解沿江水环境风险，优化沿江企业和码头布局，加快重污染企业 搬迁改造和关闭退出，严格储存、装卸危险化学品港口建设项目审批管理。 35长江流域地方生态环境部门对长江“三磷”专项排查整治行动中要求关 停取缔的“三磷”企业不予核发排污许可证，已经核发的应依法注销排污许可证；对纳入规范整治且已核发排污许可证的企业，督促其完成整改并执行排污许可证相关要求。; （1）项目选址位于皖江江南新兴产业集中区，距离长江岸线3.8km，距离九华河岸线距离1.14km，不属于两高项目，不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目。（2）项目不属于化工项目。. 禁止开发建设活动的要求： 1严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉，禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。 2禁止在铁路、高速公路、省级以上的主要公路和沿江、河、水库近岸规定范围内开采矿产资源。 3禁止建设没有环境容量和减排总量的项目，禁止建设没有能耗总量的项目，禁止建设单耗高于安徽省主要工业产品能耗限额的项目。 4平天湖实施禁养制度。 5强化有色冶炼、化工、危险废物处 置等重点行业新建项目土壤环境影响评价，防止在产业结构和布局调整过程中造成新的难以治理的土壤污染。 6按照科学有序原则开发未利用地，防止新增土壤污染。农用地开发项目需重点开展土壤环境质量状况评估，禁止不符合相应标准的耕地种植食用农产品，加强纳入耕地后备资源的未利用地保护。严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、 医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。结合推进新 型城镇化、产业结构调整和化解过剩产能等，有序搬迁或依法关闭对土壤 造成严重污染的企业。结合区域功能定位和土壤污染防治需要，科学布局 生活垃圾处理、危险废物处置、废旧资源再生利用等设施和场所。 7根据土壤和农产品中污染物特征，各县区依法划定严格管控类耕地农产品禁止生产区域，严禁种植食用农产品，实时开展土壤、地表水、地下水和空气 环境质量监测，对存在污染扩散倾向的区域，要及时采取污染物隔离、阻 断等环境风险防控措施。鼓励采取种植结构调整、退耕还林还草等措施，确保严格管控类耕地得到安全利用。 8以市建成区为重点，按《池州市人民政府关于确定禁止燃用高污染燃料区域燃料组合类别的通告》要求严格执行，即：禁止燃用煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）。 限制开发建设活动的要求： 1合理控制煤炭消费总量，确需新建用煤项目严格执行煤炭等量或减量替代。 2严格控制高耗水、高污染行业发展，新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放减量置换。 3严格控制化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼，纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。 4升金湖、入江口等湖泊河流要实施限制养殖制度。 5开发、生产建设项目选址选线应当尽量避让水土保持预防保护区，如果无法避让，则可以要求提高防治标准，优化施工工艺，减少地表扰动和植被损坏范围，有效控制可能造成的水土流失维 护生态环境的健康安全。 6加大对市水土保持重点防治区内采石场、取土场的监督管理，严格控制生产范围，对即将或已废弃的区域要求生产建设单位采取复耕或复绿措施，保护生态环境。 7将环境影响较大、土地利用效率低、资源消耗多、产能过剩的产业列为限制类。 8不鼓励曾用于生产、使用、贮存、回收、处置有毒有害物质的企业用地复垦为食用农产品耕地，确需复垦为食用农产品耕地的，应确保农用地风险管控标准之外的特征污染物不超过所在地土壤环境背景值，并依法进行分类管理。从严控制优先保护类耕地的使用情况，控制污染输入，监视污染动态，维护安全状态，保障土壤环境质量不降低。加强优先保护类土地区域的环境监管，开展周边污染源排查与整治，制定预防措施，防止对耕地造成污染。对严重影响优先保护类土地区域土壤环境质量的企业要限期予以治理，未达到治理要求的，要依法责令停产或关闭，并对其造成的土壤污染进行治理。 不符合空间布局要求活动的退出要求： 1.加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度，对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，无组织排放突出，以及无治理设施或治 理设施工艺落后等严重污染环境的工业炉窑，依法责令停业关闭。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。 2.持续开展燃煤锅炉淘汰整治行动。不再办理新建35蒸吨/时及以下燃煤锅炉的使用登记。 3.各级城市管理行 政执法部门根据职责对片区内餐饮燃煤灶、燃烧散煤、燃柴的小茶浴炉、煤球炉、燃煤锅炉予以收缴煤球、燃煤工具和依法取缔。拒不整改的，由 属地城市管理行政执法部门依法下达限期整改通知书，责令餐饮燃煤灶、燃烧散煤、燃柴的小茶浴炉、煤球炉、燃煤锅炉居民自行整改、拆除到位。 其他空间布局约束要求： 1新建项目一律不得违规占用水域，严禁占用水源保护区。 2崩塌、滑坡危 险区和泥石流易发区以及水土流失严重、生态脆弱的地区限制或禁止措施，重点预防区生产建设活动限制或禁止以及提高水土流失防治标准等措施，25°以上陡坡地和供水水库库岸至首道山脊线内荒坡地禁止垦造耕地，利用低丘缓坡垦造耕地的禁止顺坡耕种等措施。 3开发利用的地块，必须符合相应规划用地土壤环境质量要求，暂不开发利用或现阶段不具备治理修复条件的污染地块，由县区政府组织划定管控区域，设立标识，发布公告，开展监测，发现污染扩散的，责令相关责任方清理残留污染，有关责任主体要制定环境风险管控方案，封闭污染区域，采取污染物隔离、阻断等工程和管理措施，防止污染进一步扩散。 4按照各县区畜禽养殖布局规划，以乡镇为单位制定本区域畜禽养殖污染防治方案，明确污染防治的目标、任务、重点区域和防治措施，依法关闭禁养区养殖户，同时对原址 进行清理、复绿，对限养区的养殖户严格控制养殖数量，同时做好畜禽废 弃物的安全排放。 禁止开发建设活动的要求： 1禁止在生态功能保护区范围内从事下列可能导致生态功能退化的开发活动：（1）在水源涵养生态功能保护区内从事毁林、毁草、破坏湿地等活动；（2）在水土保持生态功能保护区内从事毁林、烧荒、开垦陡坡地等活动；（3）在生物多样性维护生态功能保护区内从事滥捕、乱挖野生动植物等活动。 2生物多样性保护生态功能区内：（1）禁止对野生动植物进行滥捕、乱采、乱猎。（2）加强对外来物种入侵的控制，禁止在生物多样性保护功能区引进外来物种。 3国家重点生态功能区禁止开发建设活动执行《安徽省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》。 限制开发建设活动的要求： 4重点生态功能区内：（1）推进天然林草保护、退耕还林和围栏封育，治理水土流失，维护或重建湿地、森林、草原等生态系统。严格保护具有水源涵养功能的自然植被，禁止过度放牧、无序采矿、毁林开荒、开垦草原等行为。加强大江大河源头及上游地区的小流域治理和植树造林，减少面 源污染。拓宽农民增收渠道，解决农民长远生计，巩固退耕还林、退牧还草成果。（2）禁止对野生动植物进行滥捕滥采，保持并恢复野生动植物物种和种群的平衡，实现野生动植物资源的良性循环和永续利用。加强防御外来物种入侵的能力，防止外来有害物种对生态系统的侵害。保护自然 生态系统与重要物种栖息地，防止生态建设导致栖息环境的改变。 5生物多样性保护生态功能区内：保护自然生态系统与重要物种栖息地，限制或禁止各种损害栖息地的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、道路建设等。防止生态建设导致栖息环境的改变。 6国家重点生态功能区限制开发建设活动的要求执行《安徽省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》。; 项目不涉及。. 项目地 图1-1 本项目涉及管控单元位置图 6、与《光伏组件回收再利用通用技术要求》（GB/T 39753-2021）符合性分析 表 1-8 与《光伏组件回收再利用通用技术要求》（GB/T 39753-2021）符合性分析 类型; 相关要求; 建设项目情况; 符合性分析. 7处置; 7.1 一般规定 7.1.1 采用热熔法或其他加热方法处置部件时，应设有烟气处置设施且大气污染物排放应符合 GB16297-1996的相关规定。 7.1.2 采用热解气化或焚烧法处置部件时，大气污染排放应符合GB18484—2001的第5章规定。 7.1.3 处置过程中产生的废水应进行处理，各项污染物排放应符合GB8978—1996的第4章规定。; 本项目采用热解汽化法处置部件，热解汽化产生废气污染物排放执行GB18484—2020的表3规定。; 符合. 7.2 光伏层压件 7.2.1 光伏层压件的分离可采用热处理法、酸溶解法、物理分离法或几种方法的组合。 7.2.2 将涂锡铜带或铝带与光伏电池分离，可采用物理方法或化学方法。 7.2.3 进行热分离处理时，对加热工序产生的烟气应设置处理系统，控制烟气中杂质气体的含量，对污染物含量应符合GB16297—1996的第9章规定。 7.2.4 光伏层压件处置后得到的部件和材料应分类收集，设立明显的区分标识，分区存放。; 本项目光伏层压件采取热处理法、物理分离法组合，热解炉尾气采用“碱喷淋塔+干式过滤器+覆膜布袋除尘器+二级活性炭吸附装置”处理。废气排放满足《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求限值。; 符合. 7.3 玻璃 7.3.1 如果回收后的玻璃完好，根据玻璃种类进行清洗、干燥，待用。 7.3.2 如果玻璃碎裂，收集碎玻璃，按要求进行破碎到合适的颗粒度大小，剔除碎玻璃中掺杂的杂物，清洗、干燥碎玻璃，根据玻璃种类进行分类回收使用。进行玻璃碎裂处理时，应注意防止玻璃碎屑飞溅伤人和粉尘对人体健康的影响。; 本项目热解炉出料后，通过筛分、风选、比重色选等工序选出玻璃，再通过碱液清洗、洗砂去碱、烘干、色选等工序对玻璃进一步去杂。; 符合. 7.5 光伏电池 7.5.1 对光伏电池进行处置时，不应有高分子化合物残留，根据损坏程度可分为硅粉回收和整片回收。 7.5.2 硅粉回收采用物理方法直接粉碎，再通过化学方法去除铅、银、铝等金属杂质，粉尘排放应符合GB 16297—1996的第9章规定。 7.5.3 整片硅片的回收采用化学方法进行清洗、腐蚀其表面膜层及其他杂质，进入再使用或再生利用环节，排放的废水应符合 GB8978—1996的第4章规定。 7.5.4 酸溶法处置时应做到溶液无泄漏，反应时产生的酸性气体应经过处置。 7.5.5 处置过程中，应设置防护措施，不应污染环境或危害人体健康。; （1）本项目严禁回收含铅废旧光伏板；（2）热解炉出料后，通过筛分、旋风分离、风选等工序选出硅粉和硅片，不涉及硅料进一步处理； （3）硅粉包装粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中要求。; 符合. 7.6 涂锡铜带及铝带 7.6.1 涂锡铜带或铝带的回收可采用物理加热或化学腐蚀的方法去除表面锡铅或其他焊接残留，从而得到高纯度的金属铜或铝。 7.6.2 废水中铅的含量应符合GB25466—2010的第4章规定。 7.6.3 废水中锡的含量应符合GB30770—2014的第4章规定。 7.6.4 分离后的废铜按照物理形态及名称分成七类，按照每类废铜中的产品类型分成不同组别，每组按照废铜的名称来区分不同的级别，分类标准应符合GB/T13587一2006的第3章规定。 7.6.5 加工和使用过的废锡料，结合锡及锡合金废料收购企业提供的分拣情况及废料加工处置要求，按照废料化学成分，物理形态及存在方式按GB/T21180一2007的第3章规定进行分类。; （1）本项目处理的废旧光伏组件的焊带为涂锡铜带。 （2）经色选后的铜丝（含锡）作为产品外售；; 符合. 7.8.1 边框宜先进行机械拆解后再进行其他处理。 7.8.2 机械拆解处置应在专门的场地进行。 7.8.3 紧固件宜进行非破坏性拆解。 7.8.4 拆解后能直接再使用的金属构件可按需要进行清洗、除锈、抛光、磨边等处理和处置，除锈过程中用到的化学试剂应妥善回收利用，不应随意排放，排放的废水应符合GB8978—1996的第4章规定。 7.8.5 拆解后不能直接再使用的金属构件应进行熔融、提取等处置，处置时，应做到溶液无泄露。; （1）本项目废光伏板首先拆除铝合金边框，选取厂房西南边独立区域进行拆解作业。 （2）拆解后的铝合金边框外售处理，厂区不设置金属构件的处理作业。; 符合. 7.9 接线盒、引出线 接线盒、引出线的处置应符合GB/T23685的规定。; 本项目拆解后的接线盒经撕碎后分选出铜丝和塑料外售综合利用。; 符合. 8再生利用; 8.1 半导体材料的再生利用 8.1.1 硅材料的回收一般用化学方法去除正背面电极、减反射膜、发射极等，以求获得高纯度可回收的硅材料。 8.1.2 硅材料的再生利用率应达到70％。 8.1.3 回收后的硅粉不宜含重金属，可二次提纯重新适用于半导体行业，也可采用填埋方式进行处置，应符合GB18599一2001的第7章规定。 8.1.4 回收的完整无损坏硅片可二次利用。 8.1.5 硒的回收纯度应达到80%，再生利用率应达到75%。碲的回收纯度应达到78%，再生利用率应达到70％。; 本项目选出硅料后，作为产品外售，不涉及硅料的进一步处理。; 符合. 8.2 金属材料的再生利用 8.2.1 电池中贵金属的提纯可采用溶剂腐蚀后再还原的方法再生利用。 8.2.2 废弃光伏组件中金属材料的再生利用率及回收纯度要求可参见附录B。 8.2.3 涂锡铜带及铝带中的铜或铝的回收纯度应达到80%，铜或铝的再生利用率应达到75%。 8.2.4 铝边框的再生利用率应达到80%。 8.2.5 再生利用的金属产品应符合国家相关金属产品质量要求。; （1）本项目对涂锡铜带中的铜料进行回收，回收率达到99%以上。少量铜料进入废气和废水中。 （2）项目拆解后的铝合金边框全部外售处理，再生利用率按100%计。; 符合. 8.3 玻璃的再生利用 8.3.1 处理后用于光伏组件的完整玻璃，透光率等技术参数应符合相应类型的光伏组件用玻璃标准要求，按光伏组件用玻璃要求加工，直接用于光伏组件的生产。 8.3.2 再生利用的废玻璃产品应符合国家相关玻璃产品要求。; 本项目热解炉出料后，通过筛分、风选、比重色选等工序选出玻璃，再通过碱液清洗、洗砂去碱、烘干、色选等工序对玻璃进一步去杂。处理后的高纯度玻璃作为产品直接外售给相关单位再生利用。; 符合. 7、与《电子废物污染环境防治管理办法》符合性分析 表 1-9与 《电子废物污染环境防治管理办法》符合性分析 相关要求; 建设项目情况; 符合性分析. 从事拆解、利用、处置电子废物活动的单 位(包括个体工商户）应当按照环境保护措施验收的要求对污染物排放进行日常定期监测。 从事拆解、利用、处置电子废物活动的单 位(包括个体工商户）应当按照电子废物经 营情况记录簿制度的规定，如实记载每批电子废物的来源、类型、重量或者数量、收集(接收） 、拆解、利用、贮存、处置的 时间；运输者的名称和地址；未完全拆解、利用或者处置的电子废物以及固体废物或 液态废物的种类、重量或者数量及去向等。监测报告及经营情况记录簿应当保存三年。; 项目建成验收后，企业按照环境保护措施验收的要求对污染物排放进行日常定期监测，并按照电子废物经营情况记录簿制度的规定，如实记载电子废物的来源、类型、重量或者数量、 收集（接 受）、利用、贮存、处置的时间；运输者的名称和地址；未完全利用或者处置的电子废物以及固体废物的种类、重量或者数量及去向等。监测报告及经营情况记录簿应当保存三年。; 符合. 从事拆解、利用、处置电子废物活动的单 位(包括个体工商户） ，应当按照验收合格的培训制度和计划进行培训。; 项目建成验收后，企业按照验收合格的培训制度和计划进行培训。; 符合. 拆解、利用和处置电子废物应当符合国家 环境保护总局制定的有关电子废物污染防治的相关标准、技术规范和技术政策的要求。禁止使用落后的技术、工艺和设备拆解、利用和处置电子废物。禁止露天焚烧电子废物。禁止使用冲天炉、简易反射炉等设备和简易酸浸工艺利用、处置电子废物。禁止以直接填埋的方式处置电子废物。拆解、利用、处置电子废物应当在专门作业场所进行。作业场所应当采取防雨、防地面渗漏的措施，并有收集泄漏液体的设施。拆解电子废物，应当首先将铅酸电池、镉镍电池、汞开关、阴极射线管、多氯联苯电容器、制冷剂等去除并分类收集、贮存、利用、处置。贮存电子废物，应当采取防止因破碎或者其他原因导致电子废物中有毒有害物质泄漏的措施。破碎的阴极射线管应当贮存在有盖的容器内。电子废物贮存期限不得超过一年。; 本项目拆解、利用和处置废光伏板，符合国家环境保护总局制定的有关电子废物污染防治的相关标准、技术规范和技术政策的要求。储存周期不超过一年。; 符合. 8、与《废弃电器电子产品处理污染控制技术规范》（HJ527-2010）（原环境保护部2010年第1号）符合性分析 表 1-10 《废弃电器电子产品处理污染控制技术规范》符合性分析 相关要求; 建设项目情况; 符合性分析. 废弃电器电子产品处理建设项目的选址和建设应符合当地城市规划的要求。; 本项目的选址和建设满足安徽省江南产业集中区总体规划要求。; 符合. 应采取当前最佳可行的处理技术及必要措施，并符 合国家有关环境保护、劳动安全和保障人体健康的要求。; 企业在利用和处置废光伏板的过程中，符合国家有关环境保护、劳动安全和保障人体健康的要求。; 符合. 应对所有进出企业的废弃电器电子产品及其产生物分类，建立台账，并对其重量和/或数量进行登记，且记录保存至少3年。; 项目建成验收后，企业按照环境保护措施验收的要求对污染物排放进行日常定期监测，并按照电子废物经营情况记录簿制度的规定，如实记载废旧光伏组件来源、类型、重量或者数量、收集（接受）、利用、贮存、处置的时间；运输者的名称和地址；未完全利用或者处置的废旧光伏组件以及固体废物或液态废物的种类、重量或者数量及去向等。监测报告及经营情况记录簿应当保存3年。; 符合. 应建立废弃电器电子产品处理的数据信息管理系 统，并将有关信息提供给主管部门、相关企业和机 构。; 项目建成完成验收后，企业按照环境保 护验收的要求建立废弃电器电子产品处 理的数据信息管理系统，并将有关信息提供给主管部门、相关企业和机构。; 符合. 禁止将废弃电器电子产品直接填埋。; 项目的废弃电器电子产品均采取相应措施实现合理回收和规范处理，禁止直接填埋。; 符合. 禁止露天焚烧废弃电器电子产品，禁止使用冲天炉、简易反射弧等设备和简易酸浸工艺处理废弃电器电子产品。; 本项目的废旧光伏组件的热解过程在封闭式反应系统中进行，并配置废气处理系统；项目未在露天环境中焚烧废弃电器电子产品，未使用冲天炉、简易反射弧等设备和简易酸浸工艺处理废弃电器电子产品。; 符合. 9、与《废弃光伏组件回收利用环境污染防治技术规范》（T/ZGZS0101-2025）符合性分析 表 1-11 与《废弃光伏组件回收利用环境污染防治技术规范》（T/ZGZS0101-2025）符合性分析 类型; 相关要求; 建设项目情况; 符合性分析. 4总体要求; 4.1 选址和建设要求 废弃光伏组件处理企业建设项目的选址和建设应符合生态环境保护法律法规、规范和“三线一单”生态环境分区管控的要求。企业建设选址应符合GB50187的选址要求，不应选在国务院和国务院有关主管部门及省、自治区、直辖市人民政府依法划定的生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内。; 本项目选址位于皖江江南新兴产业集中区万凯产业园，符合相关法律法规、技术规范要求，符合“三线一单”生态环境分区管控要求。; 符合. 4.2 贮存和处理要求 4.2.1 从事废弃光伏组件贮存、处理、处置、回收再利用等活动，必须具备与生产规模相匹配的环境保护设施，产生的废气、废水、噪声等污染物应达标排放，产生的固体废物应妥善贮存、利用和处置。 4.2.2 废弃光伏组件处理场地应按功能划分区域，各功能区应有明显的界限和标识。 4.2.3 废弃光伏组件的贮存、处理区的地面应硬化并采取防渗措施。 4.2.4 废弃光伏组件处理企业应优先采用资源利用率高、污染物排放量少的工艺、设备，减少对环境的污染；不具备废弃光伏组件处理能力的企业不得拆解废弃光伏组件。 4.2.5 废弃光伏组件处理企业应按照GB18597和GB18599-2020规定设置危险废物贮存区和一般工业固体废物贮存区等。; （1）结合后文分析预测，本项目产生的废气、废水、噪声等污染物经防治后，均达标排放，产生的固体废物能够合理处置；（2）项目废弃光伏组件处理场地按功能划分为以下区域：热解区、风选区、玻璃处理区，各功能区设置明显的界限和标识。（3）厂房地面硬化并采取分区防渗措施。（4）本项目采用的工艺、设备对废旧光伏组件资源化的利用率较高，配套的污染防治措施能有效减少对环境的影响；（5）厂区按照GB18597和GB18599-2020规定设置有危废库和一般固废库。; 符合. 5处理过程污染控制要求; 5.1 贮存 5.1.1 应按照“一厂一档”方式建立废弃光伏组件电子数据库，数据保存10年以上。 5.1.2 废弃光伏组件贮存设施及生产车间暂存区应符合GB18599-2020的要求。 5.1.3 废弃光伏组件应根据组分、种类、综合利用工艺等分类贮存。 5.1.4 废弃光伏组件的堆放要求应根据光伏组件的特性设置，避免发生坍塌、滑落等意外。 5.1.5 回收再利用过程中若使用到化学品原材料，化学品的贮存设施及生产车间暂存区域应符合GB18597的要求，不应采用地下式或半地下式化学品储池。属于危险化学品的原材料及综合利用产物还应符合 GB15603的要求。 5.1.6 化学品应根据组分和性质分类贮存。 5.1.7 应建立巡检制度，巡检次数不少于每班2次，贮存过程中若出现异常现象应立即按应急预案妥善处理。; （1）建设单位按照“一厂一档”方式建立废弃光伏组件电子数据库，数据保存10年以上；（2）项目废弃光伏组件贮存设施及生产车间暂存区建设符合GB18599-2020的要求；（3）废弃光伏组件根据组分、种类、综合利用工艺等分类贮存；（4）项目不涉及危化品的使用；（5）厂区建立巡检制度，巡检次数不少于每班2次。; 符合. 5.2 清洗 5.2.1 清洗废弃光伏组件时，应清洗干净其表面污垢，避免在拆解过程中降低物料的纯度，减少工艺过程中产生污染。 5.2.2 清洗后的废水宜通过沉降、压滤等方式处理后循环利用。废水处理过程中产生的污泥应妥善贮存、利用处置。; 本项目不清洗废弃光伏组件。对分选后的玻璃进行碱洗、洗砂。碱洗废水、洗砂废水经车间沉淀池沉淀后回用，不外排。; 符合. 5.3 边框及接线盒（含引¦出线）拆解 5.3.1 可采用人工或机械方式，拆解废弃光伏组件上的边框与接线盒（含引出线）。应当防止粉尘的无组织排放/控制噪音排放强度。 5.3.2 拆解后得到的边框与接线盒（含引出线）应分类放置。; 本项目采用机械方式拆解出铝合金边框，外售综合利用；接线盒经撕碎后分选出铜丝和塑料外售综合利用。; 符合. 5.4 光伏层压件拆解 5.4.1 可采用物理法、火法、湿法，或者多种工艺的组合拆解光伏层压件，需要达到各种物料不被胶膜粘接在一起的拆解工艺目的。 5.4.2 “拆解光伏层压件过程，应防止废气无组织排放，收集后的废气应导入废气集中处理设施。 5.4.3 拆解光伏层压件过程，应防止废水的无组织排放，收集后的废水应导入集中处理设施，废水及废溶剂应当最大化循环利用，同时应避免拆解后得到的物料表面沾有化学试剂。 5.4.4 拆解光伏层压件过程中，应当防止粉尘的无组织排放，控制噪音排放强度。; （1）项目采用物理法和火法拆解光伏层压件；（2）项目生产线废气按“应收尽收、分质收集”的原则，有效防止无组织排放，废气收集后经有效处理达标排放；（3）生产线粉尘产生节点均配置收集处理方案，避免无组织粉尘排放；生产设备采取减振隔声的措施，降低排放强度。; 符合. 5.5 材料分选 5.5.1 光伏层压件拆解后得到的混合材料，宜采用物理或化学的方式，对材料进行分选。 5.5.2 分选后的玻璃、电池片、焊带、胶膜、背板等材料应分类妥善贮存。 5.5.3 应防止分选过程中的废水、废气、粉尘的无组织排放，控制噪音排放强度。; 本项目拆解后的光伏板，通过热解，产出炉渣（硅、铜、玻璃等的混合物），再通过筛分、风选、色选等工艺将硅、铜、玻璃分选出来。整个过程产生的废气、废水污染物均配置有效的防治措施，且生产设备采取减振隔声的措施，降低排放强度。; 符合. 5.6 回收再利用 5.6.1 废弃光伏组件处理后各类再生材料的利用率应满足GB/T39753-2021要求。 5.6.2 采用湿法从光伏电池片中回收金属银、金属铝、金属硅，以及采用化学法从光伏焊带中回收金属铜、金属锡、金属铅时，产生的废水应满足GB8978排放要求，产生的废气应满足GB16297排放要求。 5.6.3 采用火法从光伏焊带中回收金属铜、金属锡、金属铅时，产生的废气应满足GB9078排放要求。 5.6.4 回收再利用产物品质达到相关产品的国家标准或行业标准后，方可按照产品管理。可按照产品管理的综合利用产物，应符合GB34330规定，其中有害成分含量应满足以下要求： a）砷、铅、镉、汞、铬、锌、镍、钡、银、硒、铜、锑/钒、钴、氟离子、氰离子及其他特征污染物有害成分含量应满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准及相关技术规范要求； b）产品质量标准及相关技术规范中未规定的，汞、镉、铬、六价铬、砷、铅、镍、银含量（按照HJ/T299方法制取的浸出液）应低于GB8978要求，其他有害成分含量应低于GB5085.3限值的1/10，按照HJ501检测的TOC浓度应低于800mg/L。 5.6.5 回收再利用产物不满足5.6.4要求的，则应按照固废管理，委托给有资质单位进行处置利用。 5.6.6 应按照HJ1091-2020中8.1规定的监测要求及频次，定期对回收再利用产物中的特征污染物或有害杂质进行采样监测，监测指标包括但不限于5.6.4要求。 5.6.7 应建立回收再利用产物的台账记录制度，内容包括回收再利用产物生产时间、名称、数量、流向（使用单位及用途）等，并进行月度和年度汇总。 5.6.8 回收再利用产物进入市场流通前，应制作、张贴再生利用标识和产品说明书。 5.6.9 回收再利用产物不得在生态保护红线区域及其他需要特别保护的区域使用，也不应用作与人体直接接触产品的替代原辅料，或流向饮用水、食品、药品、养殖及种植等相关行业。满足国家专用标准和国家、地方许可的除外。; （1）铜的再生利用率达到99%以上，拆解后的铝合金边框全部外售处理，再生利用率按100%计；（2）本项目光伏层压件采取热处理法、物理分离法组合，热解炉尾气采用“碱喷淋塔+干式过滤器+覆膜布袋除尘器+二级活性炭吸附装置”处理。废气排放满足《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求限值。（3）项目建成验收后，企业按照环境保护措施验收的要求对污染物排放进行日常定期监测，并按照电子废物经营情况记录簿制度的规定，如实记载电子废物的来源、类型、重量或者数量、 收集（接 受）、利用、贮存、处置的时间；运输者的名称和地址；未完全利用或者处置的电子废物以及固体废物的种类、重量或者数量及去向等。监测报告及经营情况记录簿应当保存三年。（4）回收利用产物均合理有效处置，符合法律法规要求。; 符合. 6污染物排放控制与环境监测要求; 6.1 废气污染控制 6.1.1 废弃光伏组件清洗、拆解、分选、回收再利用各工序废气排放应满足GB16297的规定。 6.1.2 挥发性有机物无组织排放应满足GB37822的规定。 6.1.3 废弃光伏组件火法处理工序废气排放应满足GB9078的规定。; 本项目废气排放满足《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）等要求限值。; 符合. 6.2 废水污染控制 6.2.1 废弃光伏组件处理企业，应配备废水收集处理设施，用于收集处理生产废水。 6.2.2 废水应符合GB8978或相应行业排放标准要求。; （1）项目碱洗废水、洗砂废水经车间沉淀池沉淀后回用，不外排； （2）地面冲洗废水、喷淋塔定期排水经沉淀池处理后与化粪池收集的生活污水一同纳管排放。纳管废水污染物排放浓度满足皖江江南新兴产业集中区第一污水处理厂接管限值及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。; 符合. 6.3 噪音污染控制 6.3.1 废弃光伏组件处理企业产生噪音的主要设备，如：拆框机、破碎机、分选机等应采取基础减震和消音或隔音措施。 6.3.2 厂界噪声应符合GB12348的要求。; 本项目生产设备采取减振隔声的措施，厂界噪声满足 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中的3类标准。; 符合. 6.4 固体废物污染控制 6.4.1 废弃光伏组件处理企业应按照GB18597和GB18599-2020设置危险固废储存区和一般工业固废储存区等。 6.4.2 废弃光伏组件处理企业产生的混合废渣、焦油、炭黑、粉尘、化剂等应按照其固体废物属性处置。不能自行处置的，应交由有相关资质和处理能力的企业进行处置。 6.4.3 回收利用后产生的废物进入一般工业固体废物填埋场进行处置时，应满足GB18599-2020的入场要求。; （1）按照GB18597和GB18599-2020规定设置有危废库和一般固废库。 （2）建设项目产生的固体废物均得到合理处置。; 符合. 6.5 环境监测要求 6.5.1 废弃光伏组件处理企业应根据HJ819中监测指标、监测频次等要求编制自行监测方案，并开展自行监测。 6.5.2 根据自行监测方案对场址和设施周边的大气、地表水、地下水和土壤开展自行监测，确保废弃光伏组件回收处置利用过程不对周边环境造成二次污染。 6.5.3 废弃光伏组件处理企业主要污染物排放监测应符合HJ1034的相关要求。废弃光伏组件处理过程主要污染物排放监测要求见附录A。 6.5.4 应定期对废弃光伏组件的材料回收效果和污染物排放情况进行监测和评估，必要时应采取改进措施。; 本项目结合《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）、《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）等要求，制定监测计划。; 符合. 10、与《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）、《安徽省空气质量持续改善行动方案》（皖政〔2024〕36号）符合性分析 表1-12 项目与国发〔2023〕24号、皖政〔2024〕36号符合性分析 文件要求; 本项目内容; 符合性. 国发〔2023〕24号; 皖政[2024]36号. （二）重点区域 京津冀及周边地区。包含北京市，天津市，河北省石家庄、唐山、秦皇岛、邯郸、邢台、保定、沧州、廊坊、衡水市以及雄安新区和辛集、定州市，山东省济南、淄博、枣庄、东营、潍坊、济宁、泰安、日照、临沂、德州、聊城、滨州、菏泽市，河南省郑州、开封、洛阳、平顶山、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳、许昌、漯河、三门峡、商丘、周口市以及济源市。 长三角地区。包含上海市，江苏省，浙江省杭州、宁波、嘉兴、湖州、绍兴、舟山市，安徽省合肥、芜湖、蚌埠、淮南、马鞍山、淮北、滁州、阜阳、宿州、六安、亳州市。 汾渭平原。包含山西省太原、阳泉、长治、晋城、晋中、运城、临汾、吕梁市，陕西省西安、铜川、宝鸡、咸阳、渭南市以及杨凌农业高新技术产业示范区、韩城市。; （二）实施范围。 1．重点区域。合肥、淮北、亳州、宿州、蚌埠、阜阳、淮南、滁州、六安、马鞍山、芜湖市。 2．非重点区域。宣城、铜陵、池州、安庆、黄山市。; 本项目位于池州，属于非重点区域。; 符合. （四）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。 严禁新增钢铁产能。推行钢铁、焦化、烧结一体化布局，大幅减少独立焦化、烧结、球团和热轧企业及工序，淘汰落后煤炭洗选产能；有序引导高炉—转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢。到2025年，短流程炼钢产量占比达15%。京津冀及周边地区继续实施“以钢定焦”，炼焦产能与长流程炼钢产能比控制在0.4左右。; （三）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。实施“高污染、高耗能”项目部门联审，源头管控低水平项目上马。制定实施安徽省加强生态环境分区管控方案。严格落实产能置换要求，不以任何名义、任何方式核准、备案产能严重过剩行业新增产能项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。; （1）项目不属于“两高”项目，符合清洁生产指标。 （2）项目建设符合相关规划、政策、生态环境分区管控等要求。; 符合. （五）加快退出重点行业落后产能。修订《产业结构调整指导目录》，研究将污染物或温室气体排放明显高出行业平均水平、能效和清洁生产水平低的工艺和装备纳入淘汰类和限制类名单。重点区域进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备；逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。引导重点区域钢铁、焦化、电解铝等产业有序调整优化。; （四）有序推动落后产能淘汰。严格执行《产业结构调整指导目录》。综合运用能耗、环保、质量、安全、技术等要求，依法依规推动落后产能退出，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备。有序推动生产设施老旧、工艺水平落后、环境管理水平低下的独立焦化、烧结、球团、热轧企业和落后煤炭洗选企业退出市场。逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。严禁违规新增钢铁、水泥（熟料）、焦化、电解铝、平板玻璃（不含光伏压延玻璃）产能。鼓励钢铁行业龙头企业实施兼并重组，到2025年，短流程炼钢产量占比达15%。; 项目使用的工艺和设备均不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》和《市场准入负面清单（2025年版）》中限制类和禁止类。; 符合. （十二）实施工业炉窑清洁能源替代。有序推进以电代煤，积极稳妥推进以气代煤。重点区域不再新增燃料类煤气发生炉，新改扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉原则上采用清洁低碳能源；安全稳妥推进使用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等；燃料类煤气发生炉实行清洁能源替代，或因地制宜采取园区（集群）集中供气、分散使用方式；逐步淘汰固定床间歇式煤气发生炉。; （十）推动工业炉窑清洁能源替代。有序推进工业领域电能替代，提高电气化水平，推动大用户直供气，降低供气成本。重点区域不再新增燃料类煤气发生炉，新改扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉原则上采用清洁低碳能源。燃料类煤气发生炉实施清洁能源替代，或因地制宜采取园区（集群）集中供气、分散使用方式。逐步淘汰固定床间歇式煤气发生炉，鼓励现有煤气发生炉“小改大”。安全稳妥推进使用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等，推动石油焦、重油等高污染燃料逐步替代。; 项目不使用煤炭，不涉及煤气发生炉。热解炉主要采用热解不凝气和热解油作为燃料，清洗炉和烘干炉均热解油作为燃料，充分资源利用。; 符合. （二十一）强化VOCs全流程、全环节综合治理。鼓励储罐使用低泄漏的呼吸阀、紧急泄压阀，定期开展密封性检测。汽车罐车推广使用密封式快速接头。污水处理场所高浓度有机废气要单独收集处理；含VOCs有机废水储罐、装置区集水井（池）有机废气要密闭收集处理。重点区域石化、化工行业集中的城市和重点工业园区，2024年年底前建立统一的泄漏检测与修复信息管理平台。企业开停工、检维修期间，及时收集处理退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs废气。企业不得将火炬燃烧装置作为日常大气污染处理设施。; （十八）加强VOCs综合治理。鼓励储罐使用低泄漏的呼吸阀、紧急泄压阀。汽车罐车推广使用密封式快速接头。污水处理场所高浓度有机废气单独收集处理；含VOCs有机废水储罐、装置区集水井（池）有机废气密闭收集处理。石化、化工行业集中的城市和重点工业园区，2024年底前建立统一的泄漏检测与修复信息管理平台。企业开停工、检维修期间，及时收集处理退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs废气，不得将火炬燃烧装置作为日常大气污染处理设施。; 项目热解产生的不凝气VOCs经焚烧后，采用二级活性炭吸附装置进一步处理达标后排放。; 符合. （二十二）推进重点行业污染深度治理。高质量推进钢铁、水泥、焦化等重点行业及燃煤锅炉超低排放改造。到2025年，全国80%以上的钢铁产能完成超低排放改造任务；重点区域全部实现钢铁行业超低排放，基本完成燃煤锅炉超低排放改造。确保工业企业全面稳定达标排放。推进玻璃、石灰、矿棉、有色等行业深度治理。全面开展锅炉和工业炉窑简易低效污染治理设施排查，通过清洁能源替代、升级改造、整合退出等方式实施分类处置。推进燃气锅炉低氮燃烧改造。生物质锅炉采用专用锅炉，配套布袋等高效除尘设施，禁止掺烧煤炭、生活垃圾等其他物料。推进整合小型生物质锅炉，积极引导城市建成区内生物质锅炉（含电力）超低排放改造。强化治污设施运行维护，减少非正常工况排放。重点涉气企业逐步取消烟气和含VOCs废气旁路，因安全生产需要无法取消的，安装在线监控系统及备用处置设施。; （二十）加快涉气重点行业深度治理。高质量推进钢铁、水泥、焦化等重点行业及燃煤锅炉超低排放改造。到2025年，全省钢铁冶炼企业、燃煤锅炉全面完成超低排放改造，独立烧结、球团、热轧企业参照钢铁超低排放标准力争完成改造。推进重点行业深度治理，推进燃气锅炉低氮燃烧改造。生物质锅炉采用专用锅炉，配套布袋等高效除尘设施。推进整合小型生物质锅炉，积极引导城市建成区内生物质锅炉（含电力）超低排放改造。减少非正常工况排放，重点涉气企业逐步取消烟气和含VOCs废气旁路。; - 热解炉主要采用热解不凝气和热解油作为燃料，清洗炉和烘干炉均热解油作为燃料，充分资源利用。 - 项目热解炉、清洗炉和烘干炉尾气采用“碱喷淋塔+干式过滤器+覆膜布袋除尘器+二级活性炭吸附装置”处理。废气排放满足《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）》 要求限值。; 符合. 11、与《工业窑炉大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）的符合性分析 《工业窑炉大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）中提出的工业窑炉产业技术要求与本项目相符性分析见下表： 表1-13 与《工业窑炉大气污染综合治理方案》符合性 序号; 《工业窑炉大气污染综合治理方案》要求; 本项目情况; 符合性. 1; 严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能，加快燃料清洁低碳化替代; - 本项目涉及工业炉窑的主要为热解炉、清洗炉和烘干炉，炉窑点火采用柴油，正常生产后采用热解油和不凝气。 - 项目选址位于皖江江南新兴产业集中区。; 符合. 2; 重点区域范围：京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原；; 本项目位于安徽省铜陵市，在重点区域范围内。; 符合. 3; 加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。; 项目选址位于皖江江南新兴产业集中区”热解炉、清洗炉和烘干炉尾气采用“碱喷淋塔+干式过滤器+覆膜布袋除尘器+二级活性炭吸附装置”处理。; 符合. 4; 对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后等严重污染环境的工业炉窑，依法责令停业关闭。; 本项目采用先进的生产设备，物料密闭，“机械化、连续化、密闭化”程度高，无组织排放可有效控制。; 符合. 5; 加快燃料清洁低碳化替代。; 热解炉主要采用热解不凝气和热解油作为燃料，清洗炉和烘干炉均热解油作为燃料，充分资源利用。; 符合. 6; 实施污染深度治理。推进工业炉窑全面达标排放。已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。重点区域钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。; 废气排放满足《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》 （GB37822-2019）等要求限值。; 符合. 7; 全面加强无组织排放管理。严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟（粉）尘外逸。生产工艺产尘点（装置）应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料应密闭或封闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送。粒状、块状物料应采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行储存，粒状物料采用密闭、封闭等方式输送。物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施。; 项目热解炉出料口上方设置集气罩，物料转移均采用封闭传送带，物料进仓口上方均设置集气罩，有效防控废气无组织排放。; 符合. 8; 钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、陶瓷、氮肥、有色金属冶炼、再生有色金属等行业，严格按照排污许可管理规定安装和运行自动监控设施。; 本项目严格按照排污许可管理规定安装和运行自动监控设施。; 符合. 9; 加强排污许可管理。按照排污许可管理名录规定按期完成涉工业炉窑行业排污许可证核发。; 本项目严格按照《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）相关要求完成项目排污许可证。; 符合. - 12、其他相关政策符合性分析 - 对照《安徽省2022年大气污染防治工作要点》、《池州市“十四五”生态环境保护规划》、安徽省生态环境厅关于印发《安徽省“十四五”大气污染物防治规划》的通知（皖环发〔2022〕12号）、《关于提升危险废物环境监管能力、利用处置能力和环境风险防范能力的指导意见》（环固体〔2019〕92号）、《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见（升级版）》（皖发〔2021〕19号）、《中共池州市委 池州市人民政府关于印发全面打造水清岸绿产业优美丽长江经济带（池州段）实施方案的通知》、《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）、《安徽省土壤污染源头防控行动计划实施方案》（皖环发〔2025〕15号）等相关政策要求，本项目的政策符合性分析如下： 表1-14 与相关生态环境保护政策的符合性分析 序号; 政策名称; 相关要求; 符合性分析; 分析结果. 1; 《安徽省2022年大气污染防治工作要点》; 4.加快产业结构转型升级。严格执行《产业结构调整指导目录》《产业发展与转移指导目录》，落实国家产业结构调整指导目录中碳排放控制要求。有序开展产业承接和重点行业省内调整优化，高水平打造皖北承接产业转移集聚区。全面排查“两高”项目，实施清单管理、分类处置、动态监控，对不符合规定的坚决停批停建，科学稳妥推进符合要求的拟建项目。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能，严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等产能。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录》《产业发展与转移指导目录》中的禁止类和限制类项目，也不属于“两高”项目。; 符合. 8.开展臭氧污染防治攻坚。以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，开展2022年度挥发性有机物综合治理，完成挥发性有机物突出问题排查治理。挥发性有机物年排放量1吨及以上企业编制实施“一厂一策”。严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂VOCs含量限值标准，开展年度含VOCs 原辅材料达标情况联合检查。推进实施重点行业低VOCs含量原辅材料源头替代。开展企业升级改造和区域环境综合整治，建立家具制造、木材加工等涉气产业集群排查治理清单，重点涉VOCs 工业园区及产业集群编制执行VOCs综合治理“一园一案”。实施工业锅炉和炉窑提标改造和清洁能源替代，推动焦化、玻璃等行业深度治理。加快推进马钢等钢铁企业超低排放改造，力争2022年底前基本完成。全面摸排现有工业燃煤锅炉，明确超低排放改造时间表。; 建设单位项目运营后根据实际生产情况按照要求完成VOCs“一厂一策”方案的编制。; 符合. 2; 《池州市“十四五”生态环境保护规划》; 开展挥发性有机物（ VOCs ）专项治理。推进重点行业 VOCs治理，将符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。在省级以上工业园区试点建设“绿岛”，统筹规划建设一批集中涂装中心、活性炭集中处理中心、溶剂回收中心等，实现 VOCs集中高效处理。全面加强油品储运销VOCs综合治理，强化油气回收设施的运行监管。; 项目热解产生的不凝气VOCs经焚烧后，采用二级活性炭吸附装置进一步处理达标后排放。; 符合. 加强细颗粒物和臭氧协同控制。制定细颗粒物和臭氧协同控制持续改善空气质量行动计划，科学确定细颗粒物和臭氧减排目标和比例。实施氮氧化物和VOCs总量控制，深化涉 VOCs园区和产业集群升级改造，推进重点行业氮氧化物治理，实施源头、过程、末端全流程、全链条、全环节管控，推动PM2.5持续下降，有效遏制臭氧（O3）增长趋势。开展臭氧形成机理研究与来源解析，深入研究细颗粒物和臭氧污染协同作用机理，加强协同治理关键技术攻关。. 严格控制新增土壤污染。完善池州市土壤环境质量数据库建设，加强未利用地的环境质量管理，建立土壤污染地块名录及其开发利用的负面清单，开展疑似地块土壤环境调查、风险评估。强化有色冶炼、化工、危险废物处置等重点行业新建项目土壤环境影响评价，防止在产业结构和布局调整过程中造成新的难以治理的土壤污染。建立污染企业环境影响后评价制度，开展污染排放企业场地和周边区域环境污染状况评估工作。; 本项目严格做好分区防渗措施。; 符合. 加强危险废物规范化管理。深入实施《危险废物专项整治三年行动实施方案》，对化工园区、尾矿库等重点地区开展危险废物环境风险隐患专项排查。实现危险废物产生情况在线申报、管理计划在线备案、转移联单在线运行、利用处置情况在线报告的全过程在线监控，加强危险废物监管体系建设。加快危险废物收集、贮存设施建设，逐步实现对各类危险废物“就地分类收集、安全及时转移、实时全程监控”"的规范化监管，有效遏制危险废物非法转移、处置造成的环境污染。合理布局危险废物处理处置项目，新建5.1万吨/年危险废物焚烧和综合利用项目。开展化学品和新化学品物质使用情况调查及监控评估，强化废弃危险化学品监管，防止化学品环境污染事故的发生。; 危险废物分类收集后暂存危废库内，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定执行，保证危险废物暂存过程对周边环境不产生影响。; 符合. 3; 安徽省生态环境厅关于印发《安徽省“十四五”大气污染物防治规划》的通知（皖环发〔2022〕12号）; 严控“两高”行业盲目发展。严格环境准入，坚决遏制高耗能、高排放即“两高”行业盲目发展。严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，坚决叫停不符合要求的“两高”项目。严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能，严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法，严控污染物排放总量。; 本项目不属于“两高”项目。; 符合. 4; 《关于提升危险废物环境监管能力、利用处置能力和环境风险防范能力的指导意见》; （1）新建项目要严格执行《建设项目危险废物环境影响评价指南》及《危险废物处置工程技术导则》；优化危险废物跨省转移审批手续、明确审批时限、运行电子联单，为危险废物跨区域转移利用提供便利。 （2）开展危险废物产生单位在线申报登记和管理计划在线备案，全面运行危险废物转移电子联单。 （3）促进危险废物源头减量与资源化利用。应采取清洁生产措施，从源头减少危险废物产生量和危害性，优先实行企业内部资源化利用。; （1）危废库按《危险废物贮存污染控制标准》及《建设项目危险废物环境影响评价指南》及《危险废物处置工程技术导则》规范设置。 （2）项目建成投产后，新增危险废物应在线申报登记和管理计划在线备案，全面运行危险废物转移电子联单。 （3）企业运营过程中，危险废物暂存后均交由资质单位处置。; 符合. 5; 《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见（升级版）》（皖发〔2021〕19号）、《中共池州市委 池州市人民政府关于印发全面打造水清岸绿产业优美丽长江经济带（池州段）实施方案的通知》; （1）严禁1公里范围内新建化工项目。 （2）严控5公里范围内新建重化工重污染项目。长江干流岸线5公里范围内，全面落实长江岸线功能定位要求，实施严格的化工项目市场准入制度，除提升安全、环保、节能水平，以及质量升级、结构调整的改扩建项目外，严格控制新建石油化工和煤化工重化工、重污染项目。严禁新建布局重化工园区。合规化工园区内，严禁新批环境基础设施不完善或长期不能稳定运行的企业新建和扩建化工项目； （3）严管15公里范围内新建项目。长江干流岸线15公里范围内，严把各类项目准入门槛，严格执行环境保护标准，把主要污染物和重点重金属排放总量控制目标作为新（改、扩）建项目环评审批的前置条件。禁止建设没有环境容量和减排总量项目。 （4）严格控制污染物排放。推进冶金、化工、印染、有色、建材、电镀、造纸、农副食品加工等行业清洁生产改造，从源头减少高浓度难降解有机废水、挥发性和持久性有机污染物、重金属等排放量及固体废物产生量。 （5）园区企业污水处理全覆盖。园区工业污水和生活污水全部统一纳入污水管网，实行统一处理，不留死角。企业工业废水在排入园区污水处理厂之前，必须经过预处理且达到园区污水处理厂纳管标准。园区污水集中处理设施和管网全部建成运行。 （6）环保设备运行全覆盖。重点排污单位依法安装使用污染物排放自动监控设备，规范监测和运维，并依法公开排污信息。; （1）项目厂区厂界距离长江岸线3.8km，距离九华河岸线距离1.14km，不属于石油化工和煤化工重化工、重污染项目。 （2）项目实施后，废水和废气均配套有效的处理措施达标排放，且园区配套供水、供电、污水处理池、供热设施，环境基础设施较完善。 （3）项目废气排放满足《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》 （GB37822-2019）等要求限值。 （4）项目碱洗废水、洗砂废水经车间沉淀池沉淀后回用，不外排；地面冲洗废水、喷淋塔定期排水经沉淀池处理后与化粪池收集的生活污水一同纳管排放。. 6; 《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）; 应尽可能利用主体生产装置本身的集气系统进行收集。集气罩的配置应与生产工艺协调一致，不影响工艺操作。在保证收集能力的前提下，应结构简单，便于安装和维护管理。确定集气罩的吸气口位置、结构和风速时，应使罩口呈微负压状态，且罩内负压均匀。集气罩的吸气方向应尽可能与污染气流运动方向一致，防止吸气罩周围气流紊乱，避免或减弱干扰气流和送风气流等对吸气气流的影响。当废气产生点较多、彼此距离较远时，应适当分设多套收集系统。; 本项目生产过程中有机废气集气罩与生产工艺协调一致，不影响工艺操作。集气罩罩口呈微负压状态，且罩内负压均匀。; 符合. 当废气中颗粒物含量超过1mg/m3时，应先采用过滤或洗涤等方式进行预处理。; 二级活性炭吸附装置前端设置覆膜布袋除尘器，确保进入活性炭的颗粒物浓度不高于1mg/m3。; 符合. 蜂窝活性炭和蜂窝分子筛的横向强度应不低于0.3MPa，纵向强度应不低于0.8MPa，蜂窝活性炭的BET比表面积应不低于750m2/g，蜂窝分子筛的BET比表面积应不低于350m2/g。; 本项目运营期将严格选用符合要求的蜂窝活性炭。; 符合. 固定床吸附装置吸附层的气体流速应根据吸附剂的形态确定。采用颗粒状吸附剂时，气体流速宜低于0.60m/s；采用纤维状吸附剂（活性炭纤维毡）时，气体流速宜低于 0.15m/s；采用蜂窝状吸附剂时，气体流速宜低于1.20m/s。; 本项目采用蜂窝活性炭吸附装置处理有机废气，气体流速为1.03m/s。; 符合. 预处理和后处理设备所产生的废水应进行集中处理，并达到相应排放标准要求。预处理产生的粉尘和废渣以及更换后的过滤材料、吸附剂和催化剂的处理应符合国家固体废弃物处理与处置的相关规定。; 本项目有机废气处理产生的废活性炭作为危险废物定期委托有资质单位进行处置。; 符合. 工艺过程废气应收集后排入废气处理系统处理。; 本项目热解产生的不凝气VOCs经焚烧后，采用二级活性炭吸附装置进一步处理达标后排放。; 符合. 宜采用吸附、燃烧、喷淋吸收、生物、臭氧氧化、光氧化、等离子等技术；中、低浓度有机废气宜采用吸附浓缩－燃烧技术处理。; 符合. 7; 《安徽省土壤污染源头防控行动计划实施方案》（皖环发〔2025〕15号）; 推进固体废物源头减量和综合利用。加强工业固体废物规范化管理，开展尾矿、磷石膏、煤矸石、粉煤灰等历史遗留固体废物堆存场所摸底排查和分级分类整改，落实防渗漏、防流失、防扬散等措施。防控危险废物环境风险，推进全过程信息化环境管理，严格管控最终填埋处置，降低危险废物填埋处置比例。严厉打击非法排放、倾倒、转移、处置固体废物，尤其是危险废物环境违法犯罪行为。加快推进大宗固体废弃物综合利用示范基地建设，推荐一批技术产品入选国家工业资源综合利用先进适用工艺技术设备目录、国家先进固体废物和土壤污染防治技术目录。推动实施磷石膏综合治理方案。加强废弃电器电子产品、报废机动车等再生资源加工利用企业土壤和地下水污染防治监管，指导落实防渗等措施。加强生活垃圾填埋场和危险废物处置场运行监管，落实雨污分流、地表水与地下水导排、渗沥液收集与处理等措施。推动城市生活垃圾填埋场规范化整治，对库容已满的开展封场治理。实施建筑垃圾全过程管理，强化装修装饰垃圾监管。推进建筑垃圾资源化利用项目建设，提升资源化利用水平。开展建筑垃圾专项整治，严厉打击违法违规倾倒等行为，加强建筑垃圾执法协作，适时组织问题点位“回头看”; 本项目属于废弃资源综合利用项目。; 符合. |
| --- | --- |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目由来 1.1项目背景 随着光伏发电的大规模利用，退役和废旧光伏组件的回收利用成为一个显性问 题，同时也为行业带来了巨大的新商机。据国际可再生能源机构（IRENA）预计，到2030年，全世界范围内累计的光伏组件废旧物将达到数百万吨；而到2050年，更是将达到数千万吨的规模。这些废旧组件如果处理不当，将会给环境、社会带来严重的负面影响，使原本“绿色”的初衷变得不再“绿色”。 《国家发展改革委等部门关于促进退役风电、光伏设备循环利用的指导意见》（发改环资〔2023〕1030号）指出：鼓励再生利用企业开展退役风电、光伏设备精细化拆解和高水平再生利用，重点聚焦风电机组中的基础、塔架、叶片、机舱、发电机、齿轮箱、电控柜等部件，以及光伏组件中的光伏层压件、边框、接线盒等部件开展高水平再生利用。 在此背景下，安徽合丰卓盛新能源科技有限公司拟投资建设“年处理3万吨废旧光伏组件循环再利用项目”（以下称本项目）。 2025年7月3日，皖江江南新兴产业集中区管委会产业发展部以江南管产〔2025〕144号文对本项目予以备案，项目代码：2507-341763-04-01-265570。项目总投资12000万元，租赁万凯工业园7#厂房，通过购置拆框机、铜米机、热解炉、振动筛、风选机、色选机、涡电流分选机、气流比重色选机、清洗炉、烘干炉等设备，配套建设环保、安全、消防等附属设施，建设四条废旧光伏组件处理生产线，形成年处理3万吨废旧光伏组件生产能力。 - 1.2行业判定 对照《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）以及《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），项目行业类别如下表所示： 表2-1 项目行业判定表 分类; 项目情况. 一、《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）. C制造业; /. 大类; 中类; 小类; /. 42废弃资源综合利用业; 4220非金属废料和碎屑加工处理; 本项目对废旧光伏组件回收综合利用，列入4220非金属废料和碎屑加工处理. 大类; 中类; 小类; /. 二、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）. “三十九、废弃资源综合利用业42”中的“非金属废料和碎屑加工处理422”; /. 报告书; 报告表; 登记表; /. 废电池、废油加工处理; 废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废钢、废铁、金属和金属化合物矿灰及残渣、有色金属废料与碎屑、废塑料、废轮胎、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理（农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外）; /; 本项目从事废旧光伏组件拆解，根据《固体废物分类与代码目录》，废旧光伏组件属于一般工业固废。项目主要工艺为拆框、热解、风选、色选等，应编制报告表。. 三、《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）. “三十七、废弃资源综合利用业42”中的“非金属废料和碎屑加工处理422”; /. 重点管理; 简化管理; 登记管理; /. 废电池、废油、废轮胎加工处理; 废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废塑料、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理; 其他; 本项目属于“含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理”，属于简化管理。. 综上，本项目需要编制环境影响报告表，受安徽合丰卓盛新能源科技有限公司的委托，安徽碳峰专业咨询有限公司承担了本项目环境影响评价工作。环评单位在接受委托后，迅速进行了现场踏勘、调研，对建设工程进行了全面调查，确定本次环评目的是在了解建设项目厂址周围环境特点和污染物排放特征的基础上，分析预测项目建设过程中以及投入运营对周围环境的影响程度、影响范围以及环境质量可能发生的变化；同时结合实际，依据国家、安徽省环境保护有关法律法规、标准和当地环境功能的要求，规定实行达标排放的污染防治措施，从环境保护角度分析工程建设的可行性，为建设项目工程设计方案的确定以及管理提供科学的依据。 2、产品方案 项目年处理3万吨废旧光伏组件，物理拆解出铝合金边框和接线盒，接线盒经撕碎分选得到塑料和铜丝。拆解后的光伏板经热解产出不凝气和热解油，同时为项目生产线提供燃料，富余不凝气进燃烧室燃烧处理，富余热解油则作为产品。 热解炉出料通过筛分、旋风分离、风选等工序选出玻璃、铜、硅，其中铜、硅不需要处理直接作为副产。选出的玻璃通过碱液清洗、洗砂去碱、烘干、色选等工序进一步去杂，得到高纯度的玻璃。 因此，项目产品主要包括铝合金边框、塑料、热解油、玻璃、铜、硅片、硅粉（含炭黑）、杂质（铜+硅+难溶物等）等，根据市场需求，本项目得到的产品大部分可供应安徽省内企业使用，详见下表： 表2-2 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 产能t/a; 设计去向. 1; 铝合金边框; 3195.000; 安徽浩源铝业科技有限公司. 2; 塑料; 117.556; 安徽斯塑达新材料科技有限公司. 3; 铜; 243.718; 安徽鑫汇达新材料科技有限公司；安徽鑫汇达新材料科技有限公司. 4; 热解油1212.75; 热解炉自用; 965.186; /. 清洗炉用油; 57.600; /. 烘干炉用油; 57.600; /. 产品油; 132.364; 合肥安天废油回收有限公司. 5; 硅片; 969.788; 天长市中硅硅材料回收有限公司. 6; 硅粉（含炭黑）; 123.661; /. 7; 玻璃; ＜8mm; 14.244; 合肥高倪玻璃回收有限公司. 8; ＞8mm; 23669.763. 9; 杂质（铜+硅+难溶物等）; 11.851; /. 3、工程组成 本项目利用现有7#空厂房进行生产改造，布置废旧光伏板回收利用生产线，配套辅助工程、储运工程、公用工程和环保工程。详见下表： |
| --- | --- |

| 建设内容 | 表2-3 建设项目工程组成一览表 工程类别; 单项工程; 工程建设内容及规模; 备注. 主体工程; 生产区; 位于厂房内北侧靠东侧。长60m，宽34m，高8.5m。主要生产工序分布有拆框区、1#热解分选生产区、2#热解分选生产区。; 7#厂房：钢结构厂房，79m×60m×8.5m，火灾危险性等级丙类，年处理3万吨废旧光伏组件。; 新建. 拆框区; 位于生产车间内西南角，布置2台单玻拆框机、2台双玻拆框机、1台撕碎机、1台铜米机器，年拆解废旧光伏组件3万吨，并对拆除接线盒进行撕碎、分选。; 新建. 1#热解分选生产区; 位于生产车间内南部，占地面积约1500m2，左边区南北方向并列4条热解线，每条线主要由1台热解炉、1台立式分油器、1个渣油罐、台个卧式冷凝器（水冷）、1个油品中转罐组成，年热解光伏板13305t/a；右边区布置有振动筛、旋风分离器、风选机、色选机、清洗炉、洗砂机、烘干炉、小直线筛等设备，对热解炉渣进行分选和处理。; 新建. 2#热解分选生产区; 位于生产车间内北部，占地面积约1500m2，左边区南北方向并列4条热解线，每条线主要由1台热解炉、1台立式分油器、1个渣油罐、台个卧式冷凝器（水冷）、1个油品中转罐组成，年热解光伏板13305t/a；右边区布置有振动筛、旋风分离器、风选机、色选机、清洗炉、洗砂机、烘干炉、小直线筛等设备，对热解炉渣进行分选和处理。; 新建. 储运工程 b; 仓储区; 位于生产车间内东北侧，占地面积约500m2，暂存原料废旧光伏组件，最大贮存能力3000吨。; 新建. 待加工原料区; 位于生产车间内西北侧，占地面积约300m2，暂存拆框后的光伏板，最大暂存能力1000吨。; 新建. 储油罐; 卧式，Φ3m，h7.5m。位于厂房外西北角，贮存热解油，设置围堰尺寸为10m×4m×0.3m。; 新建. 1#料仓; 2个，1#、2#热解分选生产区各一个，圆仓，Φ4m，h：8m。暂存热解炉炉渣（硅、铜、玻璃）。; 新建. 2#料仓; 2个，1#、2#热解分选生产区各一个，方仓，1.5m×1.5m×4m。暂存旋风分离后＜80目的硅粉。; 新建. 3#料仓; 2个，1#、2#热解分选生产区各一个，方仓，1.5m×1.5m×4m。暂存振动筛分后＞5mm的物料（铜和玻璃）。; 新建. 4#料仓; 2个，1#、2#热解分选生产区各一个，圆仓，Φ3m，h：4m。暂存振动筛分后0.8~5mm的物料（硅、铜、玻璃）。; 新建. 5#料仓; 2个，1#、2#热解分选生产区各一个，方仓，1.5m×1.5m×4m。暂存风选后＞80目的硅片。; 新建. 6#料仓; 2个，1#、2#热解分选生产区各一个，方仓，1.5m×1.5m×4m。暂存风选后0.8~5mm的物料（铜和玻璃）。; 新建. 7#料仓; 2个，1#、2#热解分选生产区各一个，方仓，1.5m×1.5m×4m。暂存产品铜丝。; 新建. 8#料仓; 2个，1#、2#热解分选生产区各一个，圆仓，Φ4m，h：8m。暂存筛分、风选、分选后的玻璃。; 新建. 9#料仓; 2个，1#、2#热解分选生产区各一个，圆仓，Φ3m，h：4m。暂存振动筛分后80目~0.8mm的物料（硅、铜）。; 新建. 10#料仓; 2个，1#、2#热解分选生产区各一个，圆仓，Φ3m，h：4m。暂存碱洗、洗砂、烘干后的玻璃。; 新建. 11#料仓; 2个，1#、2#热解分选生产区各一个，方仓，1.5m×1.5m×4m。暂存玻璃进一步色选后的杂质（铜、硅、难溶物等）。; 新建. 12#料仓; 2个，1#、2#热解分选生产区各一个，圆仓，Φ3m，h：11m。贮存去杂后＞0.8mm的产品玻璃。; 新建. 13#料仓; 2个，1#、2#热解分选生产区各一个，圆仓，Φ3m，h：11m。贮存去杂后＞0.8mm的产品玻璃。; 新建. 备用仓库; 位于8#料仓右侧，占地面积18m2，存放生产工具、用品等。; 新建. 铜丝仓库; - 位于待加工原料区南侧，占地面积60m2，贮存产品铜丝。; 新建. 硅片仓库; - 位于铜丝仓库南侧，占地面积36m2，贮存去铝、去银后的产品纯硅片。; 新建. 1#仓库; - 位于生产车间外西南角，占地面积70m2，贮存铝合金边框和塑料。; 新建. 2#仓库; - 位于1#仓库南侧，占地面积70m2，作为物料中转库。; 新建. 片碱库; - 位于仓储区西北角，占地面积20m2，用于贮存片碱。; 新建. 辅助工程; 办公休息区; 位于生产车间内东南角，包括办公室、财务室、休息室、会议室等。占地面积约500m2，主要用于人员办公、休息、商务。; 新建. 公用工程; 给水系统; 项目用水由集中区供水管网提供，用水量约9222.3t/a。; 依托. 排水系统; 雨污分流制，雨水经雨水沟渠汇入园区雨水管网。项目碱洗废水、洗砂废水经车间沉淀池沉淀后回用，不外排；地面冲洗废水、喷淋塔定期排水经沉淀池处理后与化粪池收集的生活污水一同纳管排放。; 依托+新建. 供电系统; 用电由园区供电网接入厂区，年用电量约140万kwh/a。; 依托. 消防; 灭火器，室外、室内消火栓。; 新建. 环保工程; 废气; 1#热解分选生产区; 热解炉尾气、燃烧室不凝气燃烧废气、清洗炉燃烧烟气、烘干炉燃烧烟气、油罐呼吸气; 热解炉、燃气室、清洗炉和烘干炉均设置密闭管道，热解炉炉体出料口上方设置集气罩，油罐呼吸阀接密闭管道。热解炉尾气、燃烧室不凝气燃烧废气、清洗炉燃烧烟气、烘干炉燃烧烟气、油罐呼吸气经负压收集进入“碱喷淋塔+干式过滤器+覆膜布袋除尘器+二级活性炭吸附装置”处理后通过一根15m高排气筒DA001排放。; 新建. 进仓（1、3、4、5、7、9）粉尘、炉渣筛分粉尘、旋风分离粉尘、硅粉包装粉尘、风选粉尘; 筛分机、风选机、旋风分离器接密闭管道，储料仓进料口和传送带出料口上方、硅粉包装工位上方设置集气罩。粉尘经负压收集进入1套“布袋除尘器+水喷淋塔”处理后通过一根15m高排气筒DA002排放。; 新建. 进仓（6、8、10、12、13）粉尘、玻璃筛分粉尘、玻璃粉包装粉尘; 筛分机接密闭管道，储料仓进料口和传送带出料口上方、玻璃粉包装工位上方设置集气罩。粉尘经负压收集进入1套“布袋除尘器+水喷淋塔”处理后并入15m高排气筒DA002排放。; 新建. 2#热解分选生产区; 热解炉尾气、燃烧室不凝气燃烧废气、清洗炉燃烧烟气、烘干炉燃烧烟气、油罐呼吸气; 热解炉、燃气室、清洗炉和烘干炉均设置密闭管道，热解炉炉体出料口上方设置集气罩，油罐呼吸阀接密闭管道。热解炉尾气、燃烧室不凝气燃烧废气、清洗炉燃烧烟气、烘干炉燃烧烟气、油罐呼吸气经负压收集进入“碱喷淋塔+干式过滤器+覆膜布袋除尘器+二级活性炭吸附装置”处理后通过一根15m高排气筒DA003排放。; 新建. 进仓（1、3、4、5、7、9）粉尘、炉渣筛分粉尘、旋风分离粉尘、硅粉包装粉尘、风选粉尘; 筛分机、风选机、旋风分离器接密闭管道，储料仓进料口和传送带出料口上方、硅粉包装工位上方设置集气罩。粉尘经负压收集进入1套“布袋除尘器+水喷淋塔”处理后通过一根15m高排气筒DA004排放。; 新建. 进仓（6、8、10、12、13）粉尘、玻璃筛分粉尘、玻璃粉包装粉尘; 筛分机接密闭管道，储料仓进料口和传送带出料口上方、玻璃粉包装工位上方设置集气罩。粉尘经负压收集进入1套“布袋除尘器+水喷淋塔”处理后并入15m高排气筒DA004排放。; 新建. 废水; - 1）项目碱洗废水、洗砂废水经车间沉淀池沉淀后回用，不外排； - 2）地面冲洗废水、喷淋塔定期排水经沉淀池处理后与化粪池收集的生活污水一同纳管排放。纳管废水污染物排放浓度满足皖江江南新兴产业集中区第一污水处理厂接管限值及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。 - 3）项目污水处理池位于生产厂房外东北角，设计处理规模30t/d。采用“中和+脱色+混凝沉淀”的工艺。; 新建. 固废; - 新建固废库一座，位于片碱库北侧，占地面积10m2，废布袋、除尘器收尘收集后暂存固废库，外售综合利用； - 新建危废库一座，位于一般固废库北侧，占地面积10m2，废化学原料包装材料、废活性炭、废润滑油、废液压油、废油桶、含油废手套等分类收集暂存危废库，委托有资质单位回收处理； - 项目沉淀池泥渣暂存污泥池（位于污水处理池西侧，容积10m3）外售综合利用；生活垃圾委托环卫部门定期清运。; /. 噪声; 生产设备采取厂房隔声、安装隔声罩、隔震、减震的措施；对空压机采取减震和安装消声器的措施；对风机安装消声器。; /. 土壤、地下水; 对危废库、片碱库、污水处理池、车间沉淀池、事故应急池设置重点防渗，办公休息区设置简单防渗，重点防渗区和简单防渗区以外区域设置一般防渗。; 新建. 环境风险; 1）合理布局，建筑设计满足防火要求； 2）定期检修废气、废水处理系统，杜绝事故性废气、废水排放； 3）严格落实分区防渗措施； 4）新建事故应急池一座，容积400m3； 5）编制环境风险应急预案并备案。; 新建. |
| --- | --- |

| 建设内容 | 4、项目主要生产设备 （1）设备清单 表2-4 主要生产设备一览表 序号; 功能分区; 设备名称; 单位; 数量; 功能; 规格. 1; 拆框区; 单玻拆框机; 台; 2; 拆边框; 2m×1.8m. 2; 双玻拆框机; 台; 2; 拆边框; 2m×1.8m. 3; 撕碎机; 台; 2; 线盒撕碎; 2m×2m. 4; 铜米机器; 台; 1; 分选出铜和塑料; 2m×2m. 5; 热解区; 进料吊机; 台; 2; 热解炉进料. 6; 无氧热解线; 热解炉; 台; 8; 废旧光伏板热解; Φ3m，D8m. 立式分油器; 台; 8; 油气分离; Φ1m. 渣油罐; 个; 8; 渣油暂存; Φ0.9m×2m. 卧式冷凝器（水冷）; 台; 8; 油气冷凝; 6m×3m×1.5m. 水封罐; 个; 8; 水封; /. 油品中转罐; 个; 8; 热解油暂存; Φ1.4m，D4.5m. 7; 储油罐; 个; 1; 热解油贮存; Φ3m，D7.5m. 8; 分选区; 传送带; 米; 300; 物料输送; /. 9; 储存料仓; 个; 26; 物料中转、贮存; /. 10; 大振动筛; 台; 2; 对1#料仓出料进行筛分; /. 11; 旋风分离器; 台; 4; 分离出80目以下硅粉; /. 12; 涡电流分选机; 台; 4; 分选出＞5mm的铜和玻璃; /. 13; 风选机; 台; 16; 物料风选; /. 14; 气流比重色选机; 台; 4; 色选出0.8mm~5mm的铜和玻璃; /. 15; 清洗炉; 台; 2; 对玻璃进行碱洗; Φ2.8m，D6.4m. 16; 小直线筛; 台; 16; 过滤筛分. 17; 洗砂机; 台; 4; 洗砂去碱性; 1m×5m. 18; 烘干炉; 台; 2; 洗砂后烘干; 1.5m×8.5m. 19; 色选机; 台; 4; 对烘干后的玻璃进行色选; /. 20; 上料提升机; 台; 4; 物料提升; /. 21; 上料绞龙; 台; 8; 上料; /. 注：（1）上述设备不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》《市场准入负面清单（2025年版）》中淘汰设备及落后生产工艺范畴，符合国家和地方产业政策。（2）项目生产设备均使用电能。 （2）设备处理规模匹配性 ①热解炉处理规模匹配性分析： 项目设计每4台热解炉为一个串联组，因此1#热解区和2#热解区分别布置4台热解炉，营运期正常情况下热解炉连续生产时间节点安排如下： 表2-5 拟建项目每4台热解设备连续生产时间节点安排表 时间; 1#热解炉; 2#热解炉; 3#热解炉; 4#热解炉. 0:00; 准备进料; /; /; /. 2:00; 开始热解; 准备进料; /; /. 4:00; 稳定产气; 开始热解; 准备进料; /. 10:00; 热解完成; 稳定产气; 开始热解; 准备进料. 15:00; 冷却完成; 热解完成; 稳定产气; 开始热解. 16:00; 出渣中; 冷却完成; 热解完成; 稳定产气. 18:00; 出渣结束; 出渣中; 冷却完成; 热解完成. 19:00; 进料中; 出渣结束; 出渣中; 冷却完成. 20:00; 开始热解; 进料中; 出渣结束; 出渣中. 22:00; 稳定产气; 开始热解; 进料中; 出渣结束. 次日 4:00; 热解完成; 稳定产气; 开始热解; 进料中. 次日 9:00; 冷却完成; 热解完成; 稳定产气; 开始热解. 次日 10:00; 出渣中; 冷却完成; 热解完成; 稳定产气. 次日 12:00; 出渣结束; 出渣中; 冷却完成; 热解完成. 次日 13:00; 进料中; 出渣结束; 出渣中; 冷却完成. 次日 14:00; 开始热解; 进料中; 出渣结束; 出渣中. 次日 18:00; 稳定产气; 开始热解; 进料中; 出渣结束. 次日 24:00; 热解完成; 稳定产气; 开始热解; 进料中. 根据上表，项目每4台热解炉串联，24h连续生产可出渣8次，即每天热解批次为16批次。热解炉最大热解能力为6t/批次，年工作300天，则年热解量≤28800t/a，根据物料平衡，年需热解物料量26610t/a＜28800t/a，因此项目设置8台热解炉，可满足处理需求。 5、主要原辅料 表2-6 项目主要原辅料一览表 序号; 原料名称; 消耗量; 最大贮存量; 单位; 原料形态; 包装方式及规格; 贮存地点; 备注. 1; 单玻废旧光伏组件; 9000; 900; t/a; 固态; 1t/捆; 待加工原料区; 单片重约27kg。尺寸1640*992*40. 2; 双玻废旧光伏组件; 21000; 2100; t/a; 固态; 1t/捆; 单片重约32kg。尺寸2230*1130*30. 3; 柴油; 0.32; 0.32; t/a; 液态; 20kg/桶; 不贮存，直接使用; 热解炉第一次运行点火用。. 4; 片碱; 144.2; 3; t/a; 固态; 25kg/袋; 片碱库; 碱洗、污水处理. 5; 脱色剂（过氧化氢）; 0.25; 0.05; t/a; 液态; 25kg/桶; 污水处理. 6; 絮凝剂/混凝剂; 1.2; 0.2; t/a; 袋装; 25kg/袋. 7; 润滑油; 0.2; 0.02; t/a; 液态; 25kg/桶; 备用仓库; 设备维修. 8; 液压油; 1; 0.1; t/a; 液态; 25kg/桶. 9; 水; 5737.2; /; t/a; /; /; /; /. 10; 电; 140; /; 万度/年; /; /; /; /. （1）废旧光伏组件来源及类型 本项目原料为报废、损坏的废旧光伏组件。来源主要为：①光伏组件生产过程中产生的不合格品、残次品；②光伏组件运输及安装过程中造成损坏的光伏组件；③由于狂风、暴雨等恶劣天气造成损坏的光伏组件；④达到报废年限的光伏组件。 本项目所回收利用的光伏组件仅为晶体硅光伏组件，不回收利用铜铟镓硒光伏组件、硅基薄膜光伏组件等其他光伏组件，不含重金属等其他物质。 本项目接收的废旧光伏组件中的焊带均为无铅焊带，本项目严禁接收含铅焊带的光伏组件。废光伏板未列入《国家危险废物名录》（2025年版），且无反应性、腐蚀性、易燃性、感染性和不含《危险废物鉴别标准毒性物质含量鉴别》中物质，因此，废光伏板不属于危险废物。 （2）废旧光伏组件介绍 本项目处理的废旧光伏组件为单玻光伏组件以及双玻光伏组件。 单玻光伏组件是由钢化玻璃、EVA、TPT 背板、焊带、铝合金等组成。其比重为：玻璃 70%；铝边框 18%；硅片 4%；接线盒 1%；焊带 0.7%；EVA5.2%；TPT 背板（氟膜：聚氟乙烯PVF0.05%；其他背板材料 PET1.05%）1.1%。 双玻光伏组件与单玻光伏组件区别是无 TPT背板，多一层玻璃。其比重为：玻璃 83%；铝边框 7.5%；硅片 3.5%；接线盒 0.5%；焊带 0.5%；EVA5%。 表2-7 废旧光伏组件组成结构一览表 序号; 组成物料名称; 单玻光伏组件; 双玻光伏组件; 合计. 占比%; 年处理量t/a; 占比%; 年处理量t/a; t/a. 1; 玻璃; 70; 6300; 83; 17430; 23730. 2; 铝边框; 18; 1620; 7.5; 1575; 3195. 3; 硅片; 4; 360; 3.5; 735; 1095. 4; 接线盒; 1; 90; 0.5; 105; 195. 5; 焊带; 0.7; 63; 0.5; 105; 168. 6; EVA; 5.2; 468; 5; 1050; 1518. 7; TPT; 氟膜（PVDF）; 0.05; 4.5; 4.5. 8; 其他背板材料PET; 1.05; 94.5; 94.5. 合计; 100; 9000; 100; 21000; 30000. 单玻光伏组件组成结构示意图如下： 图2-1 单玻光伏组件组成结构示意图 双玻光伏组件组成结构示意图如下： 图2-2 双玻光伏组件组成结构示意图 ①钢化玻璃：主要为超白钢化玻璃，用于支撑光伏组件结构，增强光伏组件的承重和载荷，具有透光、减反射透光、阻水、阻气和防腐蚀的作用。 ②铝合金边框：主要应用在光伏板边框和光伏板支架等，主要起到固定、密封电池组件、增强组件强度、便于运输和安装等作用，其性能将影响到光伏组件的寿命。 ③EVA分装胶膜：乙烯-醋酸乙烯共聚物，熔点99℃，沸点170.6C，分解温度约为230C~250℃，分解本品可燃，燃烧气味无刺激性。EVA粉体与空气可形成爆炸性混合物，当达到一定浓度时，遇火星会发生爆炸。加热分解产生易燃气体。乙烯-醋酸乙烯共聚物一般醋酸乙烯（VA）含量在5%~40%。与聚乙烯相比，EVA由于在分子链中引入了醋酸乙烯单体，从而降低了高结晶度，提高了柔韧性、抗冲击性、填料相容性和热密封性能，被广泛应用于发泡鞋料、功能性棚膜、包装膜、热熔胶、电线电缆及玩具等领域。一般来说，EVA树脂的性能主要取决于分子链上醋酸乙烯的含量。 ④电池片：用于把太阳的光能直接转化为电能。地面光伏系统大量使用的是以硅为基底的硅太阳能电池，可分为单晶硅、多晶硅、非晶硅太阳能电池。在能量转换效率和使用寿命等综合性能方面，单晶硅和多晶硅电池优于非晶硅电池。多晶硅比单晶硅转换效率低，但价格更便宜。其中非晶硅电池是用沉积在导电玻璃或不锈钢衬底上的非晶硅薄膜制成的太阳能电池，是以玻璃、不锈钢及特种塑料为衬底的薄膜太阳电池。 ⑤背板层：位于电池板的背面，对电池片起保护和支撑作用，具有可靠的绝缘性、阻水性、耐老化性。外层保护层PVF（聚氟乙烯）具有良好的抗环境侵蚀能力，分解温度为210℃以上，中间层为PET聚酯薄膜具有良好的绝缘性能，内层EVA具有良好的粘接性能。 ⑥焊带：又称镀锡铜带或涂锡铜带，分汇流带和互连条，应用于光伏组件电池片之间的连接，发挥导电聚电的重要作用。焊带是光伏组件焊接过程中的重要原材料，焊带质量的好坏将直接影响到光伏组件电流的收集效率，对光伏组件的功率影响很大。焊带在串联电池片的过程中一定要做到焊接牢固，避免虚焊、假焊现象的发生。 本项目接收的废光伏板中的焊带均为无铅焊带，本项目严禁接收含铅焊带的光伏组件。废光伏板未列入《国家危险废物名录》（2025年版），且无反应性、腐蚀性、易燃性、感染性和不含《危险废物鉴别标准毒性物质含量鉴别》中物质，废光伏板不属于危险废物。 ⑦接线盒：介于光伏组件构成的电池方阵和充电控制装置之间的连接装置，其主要作用是连接和保护光伏组件，将电池产生的电力与外部线路连接，传导光伏组件所产生的电流。 （3）物料平衡 1）拆框区、热解区物料平衡 项目热解工序主要是去除电池片上的EVA胶膜、背板层PET等有机物，项目热解温度约为380℃左右，在此温度下电池片上的有机物几乎全部热解。根据建设单位工艺研发阶段自行分析，热解产物包括： ①不凝气体：主要组分为二氧化碳及C1~C5以下的可燃气体。二氧化碳、甲烷、氮气、一氧化碳、乙烷、乙烯、丙烯、丙烷等占总体积的97.5819%，其余少量组分为烯烃、烷烃、炔烃、氟化物等。不凝气密度约为1.022kg/m²，产生量约占可热解物料量的15%； ②液体：可以被冷凝成热解油的气体，主要成分是C6~C18的有机物，精加工后可制成溶剂油、热解油或汽柴油调配油，大约占比为75%；③固体：热解后产生的残渣，主要成分为炭黑，大约占比10%。 表2-8 拆框区、热解区物料平衡表 投入; 产出. 物料名称; 数量（t/a）; 物料名称; 数量（t/a）. 废旧光伏组件; 玻璃; 23730. 单玻光伏板; 9000; 铝合金边框; 3195. 双玻光伏板; 21000; 硅片; 1095. 接线盒; 195; 塑料; 117.556. 铜丝; 77.400. 分选粉尘G1-1; 0.044. 焊带; 168. 热解产物; 热解油; 1212.75. 不凝气; 242.55. 炭黑; 161.7. 合计; 30000; 30000. 2）分选区物料平衡 表2-9 分选区物料平衡表 投入; 产出. 物料名称; 数量（t/a）; 物料名称; 数量（t/a）. 炭黑; 161.7; 进仓1粉尘; 0.504. 玻璃; 23730; 筛分粉尘; 5.660. 硅片; 1095; 进仓3~9粉尘; 0.682. 焊带; 168; 旋风分离粉尘; 2.866. 吨袋包装粉尘; 0.056. 风选粉尘; 4.402. 铜丝; 166.318. 硅粉+炭黑; 283.672. 硅片; 969.788. 玻璃; 23720.752. 合计; 25154.7; 25154.7. 3）玻璃清洗区物料平衡 表2-10 玻璃清洗区物料平衡表 投入; 产出. 物料名称; 数量（t/a）; 物料名称; 数量（t/a）. 玻璃; 23720.752; 沉淀池渣; 19.087. 进仓（10、12、13）粉尘; 0.474. 玻璃筛分粉尘; 5.330. 玻璃粉包装粉尘; 0.003. ＜8mm玻璃; 14.244. ＞8mm玻璃; 23669.763. 杂质; 11.851. 合计; 23720.752; 23720.752. （5）热平衡 ①热值供应 热解不凝气的热值参考《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2020）中天然气热值：32238kJ/m3，热解油热值参考《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2020）中燃料油热值：41868kJ/kg。 根据物料平衡，热解油产生量为1212.75t/a，可提供热值50775.417GJ/a；不凝气产生量为242.55t/a，其密度为1.022kg/m3，折算体积约23.7万m3/a，可提供热值7640.406GJ/a。 根据生产工况设计，98%的不凝气进入燃烧室作为燃料，剩余2%在设备开停车期间无法及时供气，需引入燃气室燃烧处理。 ②清洗炉、烘干炉能耗 项目清洗炉、烘干炉运行过程采用热解油作为燃料，维持炉体恒温，用油量较小，根据设计资料，能耗计算如下表所示： 表2-16 清洗炉、烘干炉能耗 设备; 数量（台）; 单台设备喷枪数量（个）; 单个喷枪小时用油量（kg/h）; 年工作时间（h/a）; 用油量（t/a）; 能耗（GJ/a）. 清洗炉; 2; 4; 1; 7200; 57.6; 2411.597. 烘干炉; 2; 4; 1; 7200; 57.6; 2411.597. 合计; 115.2; 4823.194. ③热解炉能耗 根据设备厂家提供资料，1kg物料热解所需要的能量为0.5千瓦时（2160kJ），根据物料平衡，进入热解炉的物料量为26610t/a，需要热量47898GJ/a。 ④热平衡 综上，项目热平衡如下表所示： 表2-17 项目热平衡 热值供应; 热值需求. 序号; 来源; 供热量（GJ/a）; 序号; 去向; 需热量（GJ/a）. 1; 热解油; 50775.417; 1; 清洗炉; 2411.597. 2; 不凝气; 7640.406; 2; 烘干炉; 2411.597. 3; 热解炉（用气）; 7487.598. 4; 热解炉（用油）; 40410.402. 5; 燃烧室（用气）; 152.808. 6; 成品油; 5541.821. 合计; 58415.823; 合计; 58415.823. （5）片碱用量核算 A.碱洗工序片碱用量 项目设2台卧式清洗炉，炉体直径2.8m，长6.4m。选出玻璃首先采用清洗炉碱洗，清洗炉内采用片碱+水配制30%的碱液，每炉碱液量设计为炉体容量的一半，约20m3。物料经碱液清洗后，进入小直线筛过滤，过滤的碱液流入清洗炉下方的沉淀池（50m3），沉淀后循环利用。沉淀池定期捞渣，定期补充新鲜水，不产生废水外排。 每个清洗炉工作能力为8炉/天，则循环碱液量为160m3/d。循环碱洗过程会有损耗，损耗量按循环量的1%计，则需补充碱液1.6m3/d，其中新鲜水补充量为1.12m3/d，片碱补充量为0.48t/d。则碱洗工序用碱量为144t/a。 B.中和片碱用量 污水中和采用片碱，用量约0.2t/a。 （6）主要原辅料理化性质 表2-18 主要原辅材料理化性质一览表 序号; 物料名称; 理化性质; 燃烧爆炸性; 毒性毒理. 1; EVA; 主要成分为乙烯醋酸乙烯共聚物。分子式：（C2H4)x.(C4H6O2)y；平均分子量：2000；密度0.92~0.98g/cm3;不溶于水，具有良好的化学稳定性、耐老化、耐臭氧性。热分解温度230~250℃。; 可燃; /. 2; PET; 主要成分为聚对苯二甲酸乙二醇酯。分子式：[C10H8O4]n；分子量：20000~30000；密度：1.38g/cm3；为乳白色或浅黄色、高度结晶的聚合物。热分解温度300℃。; 可燃; /. 3; 氟膜（聚氟乙烯PVF）; 主要成分为聚氟乙烯。分子式：[CH2-CHF]n；分子量：60000~180000；密度：1.39g/cm²；热塑性高强度树脂。无臭、无毒的白色粉末。热分解温度240℃。; 可燃; /. 4; 片碱; 强碱，具有腐蚀性，能与酸发生中和反应生成盐和水。通常呈白色半透明片状固体，易溶于水，溶解时放出大量热量，具有强吸湿性，暴露在空气中能吸收水分而潮解。熔点为318.4℃，沸点为1390℃，相对密度为2.1。; 本身不易燃易爆，但因其特殊的物理化学性质，在特定条件下可能引发火灾或爆炸。; 毒性主要体现在其强腐蚀性上，对生物体的健康危害包括呼吸道刺激、皮肤与眼睛损伤、消化道灼伤、中毒反应及潜在的健康风险。. 5; 热解油; 主要成分是C6~C18的有机物，精加工后可制成溶剂油、热解油或汽柴油调配油。; 易燃。; /. 6; 润滑油; 一般由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分，决定着润滑油的基本性质，添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足，赋予某些新的性能，是润滑油的重要组成部分。; 易燃。; /. 7; 液压油; 利用液体压力能的液压系统使用的液压介质，在液压系统中起着能量传递、抗磨、系统润滑、防腐、防锈、冷却等作用。; 易燃。; /. 6、公用工程 （1）供电 园区供电网接入厂区，年用电量约140万kwh/a。 （2）给排水 ①生活用排水 项目劳动定员30人，年工作时间300天。根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T 679—2025）表7，城镇居民用水量为200 L/人·d，则项目生活用水量6m3/d，1800m3/a。 生活污水产生系数按0.8计，则项目生活污水量为4.8t/d（1440t/a）。根据《生活源产排污核算方法和系数手册》中“表1-1城镇生活源水污染物产生系数”，并结合有关资料综合分析，安徽省城镇生活污水主要污染物及浓度为CODCr（340mg/L）、BOD5（150mg/L）、SS（200mg/L）、NH3-N（35mg/L）、TN（45mg/L）、TP（4.5mg/L）。 ②热解油气冷凝用水 根据建设单位提供的资料，光伏组件拆解生产过程中无配料用水，用水主要为热解油气冷凝用水。热解油气需冷凝回收热解油，冷凝采用水冷间接冷却，冷却水在降温池内循环使用不外排，但在使用过程中会有一定的蒸发损耗，每天需对冷却水进行补充。项目8台热解炉配备8套冷凝系统，8套冷凝系统循环水量约300m3/d，损耗率以循环量1%计，损耗量为3m3/d，则冷却水每日补充水量为3m3/d（900m3/a），采用新鲜水补充。 ③水封罐用水 不凝气通入热裂解炉燃烧系统前经过水封罐，防止燃烧系统回火引发安全事故，水封罐内维持水量为30m3。水封水随不凝气少量蒸发而不断损耗，损耗量为0.5m3/d（150m3/a），通过补充水维持罐内水封水量，水封罐内水不外排。 ④玻璃碱洗用水 项目设2台卧式清洗炉，炉体直径2.8m，长6.4m。选出玻璃首先采用清洗炉碱洗，清洗炉内采用片碱+水配制30%的碱液，每炉碱液量设计为炉体容量的一半，约20m3。物料经碱液清洗后，进入小直线筛过滤，过滤的碱液流入清洗炉下方的沉淀池（50m3），沉淀后循环利用。沉淀池定期捞渣，定期补充新鲜水，不产生废水外排。 每个清洗炉工作能力为8炉/天，则循环碱液量为160m3/d。循环碱洗过程会有损耗，损耗量按循环量的1%计，则需补充碱液1.6m3/d，其中新鲜水补充量为1.12m3/d。 ⑤洗砂去碱用水 玻璃碱洗过滤后，采用洗砂机对物料进行水洗去碱。水料比为2:1，玻璃清洗量为23720.752t/a，总循环水洗量约360101.86m3/a，158.14m3/d，洗砂机下方设置沉淀池（50m3），洗砂废水经沉淀后循环利用，沉淀池定期捞渣，定期补充新鲜水，不产生废水外排。 循环洗砂过程会有损耗，损耗量按循环量的1%计，则新鲜水补充量约为1.58m3/d。 ⑥喷淋塔用排水 项目设6座喷淋塔（4座水喷淋塔+2座碱喷淋塔），液气比为3L/m3，废气总风量为46000m3/h，则喷淋水量为138m3/h，损耗量参考《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736-2012）中喷淋循环的补充系数为循环水量的0.1%-0.3%，本项目取平均值0.2%，则损耗蒸发水量0.276m3/h，喷淋塔年工作时间为7200小时，则补充水量为1987.2m3/a（6.624t/d）。喷淋量按照4分钟的循环水量核算，即138×（4/60）=9.2m3，水池中的水需定期更换，更换频率为2个月更换一次，按水池中的水为容积的100%计，则喷淋装置的废水每次更换水量为9.2t（即55.2t/a），更换的喷淋废水送入总沉淀池处理。 ⑦地面冲洗用排水 厂房地面需定期进行冲洗，冲洗面积约2500m2，用水量按1.2L/m2计，每10天冲洗一次，则冲洗用水量约90t/a，产污系数取0.8，则地面冲洗废水产生量为72t/a。 综上，项目用排水情况如下表所示： 表2-19 项目用排水情况一览表（t/d） 序号; 用水类型; 用水量; 排水系数; 废水类型; 废水量. 1; 生活用水; 6; 0.8; 生活污水; 4.8. 2; 冷凝用水; 3. 3; 水封罐用水; 0.5. 4; 碱洗用水; 1.12. 5; 洗砂用水; 1.58. 6; 喷淋塔用水; .6.24; 喷淋塔定期排水; 0.184. 7; 地面冲洗用水; 0.3; 0.8; 地面冲洗废水; 0.24. 8; 合计; 19.124; 5.224. 水平衡图如下： 图2-3 本项目水平衡图（t/d） 7、总定员人数及工作制度 本项目劳动定员为30人，全年工作300天，生产线每天2班制24小时。 8、平面布置 项目租赁皖江江南新兴产业集中区万凯产业园7#厂房，厂房内东南角布置办公生活区，西南侧为主要仓储区。厂房内中部分两个生产区，每个生产区布置2条热解分选生产线，洗硅生产线位于热解分选生产线右侧。生产厂房外根据产污设备和工序分设废气、废水处理系统。厂房内设置专用的货物通道，方便进出，生产线布置按照最优化的路线进行，原材料和成品按照最短的运输距离进行布局设计。 本项目厂区总平面布置中功能分区明确，管线走向短捷，交通组织合理，便于生产安全管理，生产区布局紧凑，便于生产原料在各个生产工序中顺畅转移。从总体上看，本项目整个厂区总体平面布局合理。 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | （一）工艺流程及产污节点 图2-4 项目生产工艺流程及产污节点示意图 图2-5 项目物料平衡图（t/a） |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述： 项目年处理废旧光伏组件3万吨，包括单玻光伏组件9000吨和双玻光伏组件21000吨。废旧光伏组件进厂严格控制，严禁接收受含铅焊带的光伏组件，进厂后于待加工原料区堆放，首先进行信息录取，记录废光伏板来源、数量、类型、重量等基本信息，再依次送入生产线。生产线工艺流程如下： 1、拆框、撕碎、分选 拆框区设置单玻拆框机和双玻拆框机，全自动运行，分别将单玻光伏组件和双玻光伏组件送入拆框机内，拆出铝合金边框和接线盒。铝合金边框作为产品送入1#仓库。接线盒送入撕碎机撕碎后，通过铜米机器人分选出塑料和铜丝，塑料作为产品送入1#仓库，铜丝作为产品送入铜丝仓库。撕碎机工作原理是通过刀具对物料进行剪切、撕裂、挤压，从而将物料破碎成较小的尺寸，因此撕碎过程不会产生粉尘。分选过程会有少量粉尘逸散。 该过程会产生G1-1分选粉尘。 2、热解 拆解后的无边框光伏组件利用叉车转运进入到热解炉内，之后关闭热解炉炉门，使光伏组件可热解的部分在密闭缺氧的环境下进行热解气化，以去除光伏组件上残留的胶膜、背板层等有机物。热处理是指在无氧或缺氧工况及适当的温度下，EVA、PVF、PET等物质发生热解。EVA热解产物为小分子，以二氧化碳、甲烷、乙烯、乙烷等C4以下烷烃和烯烃为主。PET在加热条件下，发生酯键断裂，产物为二氧化碳、一氧化碳、乙醛及芳香族化合物等。PVF热解产物主要是氟化氢、氟代烃、烷烃、烯烃等。 热解系统工作原理如下： （1）热解温度区间在120℃以内阶段 进料完成之后，封门，使整个热解炉密闭，然后检查机器所有阀门、电机和密封是否都正常。由于热解过程刚刚开始，光伏板此阶段要进行吸热、传热过程，因此在此阶段需要缓慢加热，一般以 2℃/min 的速率进行加热，在温度到达 120℃ 左右时，会发现炉内温度维持一段时间，不会有显著升温现象，此时光伏板开始大量吸热，热解反应过程逐渐开始，热解气逐渐开始产生。此阶段一般在 2 小时左右。在此过程有热解废气和进料点火废气产生。 （2）热解温度区间在 120~380℃阶段 收集热解产生的油、气等产物。热解炉内是一个持续升温的环境，炉体内部在 4 小时内升温至 200~300℃，此时热解气开始处于稳定生成状态，接下来的 5~8 小时内温度缓慢爬升，当温度到达 350℃~380℃时，可认为光伏板热解已基本完成。热解过程中产生大量油气，其成分主要包含热解气和少量水蒸气等，热解气经管道流入分汽包。在分汽包内重质油气混合物通过气包的初步净化，重质物质沉淀在底部（可进入主炉二次热解）；从分气包顶部出来的气体进入二次净化装置，热解出来的热解气经过两次净化后的轻质气态成分经管道进入循环水冷却系统。在管道内经过液化分为液体和不可液化的气体，其中气体为不凝气，液体为轻油和水的混合物。液体流入油水分离器，分离出的轻质油分经油泵进入油罐储存；不凝气经管道输送至热解炉燃烧室作为燃料使用。为了防止可燃气体燃烧过快，导致升温速率太高，必须对其进行流量控制，根据实际情况，将多余的可燃气体在配套的单独燃烧室内燃烧。 该过程中炉内光伏板热解速率加快，产生大量热解气，其中热解气中约75%的气体冷凝为轻质油和重油进入中间油罐，通过中间油罐进入成品储罐作为半成品供给自身项目使用，或者外售给下游炼化企业进行进一步加工，剩余约15%的气体为不凝气，经不凝气净化系统净化处理后，作为燃料为热解炉提供热量。 （3）热解炉配套系统 ①立式分油器：立式分油器又称气包，气包是对从主炉内出来的气体进行初步的净化沉淀。部分没有沉淀下来的杂质进入二次净化器。 ②二次净化器：二次净化器，对通过气包的气体经过二次净化沉淀，将气体里面的粉尘杂质沉淀至罐体内，析出干净的油气。 ③箱式冷凝器：箱式冷凝器内是干净的清水，清水主要作为冷却介质对热的油气进行降温液化。从出油口排出热解油和不可液化的气体（不凝气）。 ④中间油罐：热解气经上述冷凝器冷凝后，约75%热解气冷凝为液相，约15%无法冷凝，作为不凝气。气液混合物在暂存分离后，热解油进入油罐暂存，作为自身项目燃烧使用或者外售给下游炼化企业进行进一步加工，不凝气进入净化系统处理。 ⑤不凝气净化系统：不凝气经过水封罐后通过管道送至燃烧系统作为燃料使用，不凝气燃烧供热过程产生燃烧废气。水封罐的作用为安全止回，通过水压抵抗管道内气压变化以防止燃烧系统回火，水封罐中少量水封水被不凝气裹挟带走损耗，需定期补充新鲜水。 正常状态下不凝气作为燃料完全消耗，但生产过程中会有因热解炉升温速率过快导致产生过剩不凝气的情况。因不设不凝气储存设施，为控制釜升温速率过快导致产生过量不凝气的情况，通过水封罐和燃烧系统之间设置调节阀，控制不凝气通入炉膛流量。产生过剩不凝气的通过调节阀控制，经管道送至燃烧室燃烧消耗，确保生产安全。 （4）热解完成冷却阶段 经过 10-12小时的热解，热解过程中分解的炭黑、金属、玻璃残渣混合物存留在热解炉内。炉体停止加热后，关掉热解炉电机、电源，待热解炉自然冷却，同时打开热解炉上的放空阀，使炉内恢复正常压力。冷却工段共持续时间约 7小时，直到温度降到 70℃左右，进行出料。 （5）出料和打包阶段 出渣采用的是炉门中心密封出渣，当炉体冷却至70℃以下时，此时炭黑、金属、玻璃残渣混合物流动性较强，可在炉体内导流螺旋作用下，炭黑、金属、玻璃残渣混合物被运送导出气口内的出渣装置上，出渣装置通过角度的配合，让炭黑、金属、玻璃残渣混合物进入出渣口中，通过螺旋片旋转带动将炭黑、金属、玻璃残渣混合物自动排出出渣口，混合物从热解炉排出完毕后炉内温度已降到 35~45℃。 热解炉打开放空阀时，会产生热解炉放空阀放空后产生的少量热解废气，热解炉渣收集过程约 2~3h。 图2-6 热解工艺流程图 热解过程会产生G1-2热解炉尾气、G1-4热解炉开炉废气和G1-3燃烧室不凝气燃烧废气以及N噪声。 关于二噁英的生成情况说明： 二噁英主要是含氯的碳氢化合物在燃烧过程中形成的，氧气、氯元素和金属元素是生成二噁英的必备条件。其中氯源（如PVC、氯气、HCI等）是二噁英产生的前驱物，金属元素如（Cu、Fe）为二噁英产生的催化剂。当燃烧温度低于800℃，烟气停留时间小于2s时，燃烧物中部分有机物就会与分子氯或氯游离基反应生成二噁英。本项目热处理的主要是EVA、TPT等物料，物料中不含氯元素。项目热处理过程中不存在金属阳离子作为催化剂，热解过程温度为380℃左右，热解过程为真空环境。《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录（2011年版）》指出：在无氧和缺氧条件下进行加热蒸馏，无二噁英产生条件。本项目是在无氧状态下进行加热裂解，其工艺原理与之相同。因此，本项目热处理过程不具备生成二噁英的条件。 关于金属化合物产生情况的说明： 本项目回收的废旧光伏板焊带采用的均为成本较低、市场占有率较高的无铅环保型涂锡铜带，原料无铅成分，因此不产生铅及其化合物。经调查，金属铝的沸点是2467℃，金属铜的沸点为2567℃，金属锡的沸点为2260℃，金属银的沸点为2213℃，因此，焊带会融化成软态，冷却后形成金属进入分选工序实现金属和非金属的分离，本项目不具备产生金属化合物的条件。但微量金属粉末会随烟气或颗粒物进入废气中。 3、物料分选 （1）热解炉出料通过密闭传送带输送至1#储料仓，通过储料仓1底部，把物料送到振动筛上面，筛出＞5mm、0.8~5mm、80目~0.8mm、＜80目四种物料。 （2）＜80目物料通过吸尘沙克龙（旋风分离器）分离出来，硅粉进入2#储料仓，即为“硅粉+炭黑”。 （3）＞5mm物料，进3#储料仓后通过密闭传送带，运输到涡电流分选机，分选出铜和玻璃，玻璃进入待清洗8#储料仓，铜丝经分选进入7#储料仓。 （4）0.8~5mm物料，进4#储料仓后通过密闭传送带进入风选机，分选出硅片和玻璃+铜丝，硅片经过传送带进5#储料仓，玻璃+铜丝经过传送带进6#储料仓。6#储料仓物料再由密闭传送带进入气流比重色选机，分选出铜丝进7#储料仓，分选出玻璃进入待清洗8#储料仓。 （5）80目~0.8mm物料，进9#储料仓后通过密闭传送带进入风选机，分选出硅片和铜丝，硅片通过密闭传送带进入5#储料仓，铜丝通过传送带进入7#储料仓。 - （6）待清洗8#储料仓的物料，通过密闭传送带进入30%含量碱液清洗炉清洗。清洗后物料通过小直线筛过滤，过滤后的物料进入洗砂机去除表面碱性，洗砂后再通过小直线筛过滤，过滤后的物料进入烘干炉内，维持80℃温度旋转烘干。烘干后的物料通过密闭传送带送入10#储料仓。 - （7）10#储料仓内物料继续通过密闭传送带进入色选机，选出杂质（铜、硅、难溶物等）进入11#储料仓，选出纯白玻璃，通过振动筛筛出＜0.8mm的玻璃粉进行吨袋包装，＞0.8mm的玻璃通过上料提升机进入12#和13#储料仓。 - 涡电流分选机工作原理：混合物料通过磁力或气流送入涡电流分选通道，进入磁辊产生的高频交变磁场区域。金属颗粒在磁场中感应出涡电流，受排斥力作用向前飞跃；非金属颗粒无涡电流产生，保持原有运动状态。通过调节磁场强度、物料流速等参数，控制排斥力大小，使金属与非金属分别落入不同收集区域，完成分选。 上述过程会产生G1-5进仓粉尘、G1-6炉渣筛分粉尘、G1-7旋风分离粉尘、G1-8硅粉包装粉尘、G1-9风选粉尘、G2-1清洗炉燃烧烟气、G2-2烘干炉燃烧烟气、G3-3进仓粉尘、G2-4玻璃筛分粉尘、G2-5玻璃粉包装粉尘、S2-1沉淀池渣以及N噪声。 风选机工作原理：风选机通常由进料口、筛分机构和排料口三部分组成。物料通过进料口进入风选机，经过筛分机构，其中带有较轻松散的杂质和轻质物体在高速气流的作用下被吹散并排出机外，而较重的物料则沉积在底部，最后排出机外。 气流比重色选机工作原理：利用风的吸浮力作用，对不同比重和不同粒状的物料吸浮力的不同，和物料的重力及其他有效力，把不同比重物料和同种物料粒度、形状的不同，进行比重风选分离。 （二）主要污染物产生处置情况 综上，项目运营期主要污染物产生处置情况详见下表。 表2-20 污染物产生环节一览表 类型; 序号; 污染类型; 编号; 污染因子. 废气; 1; 分选粉尘; G1-1; 颗粒物. 2; 热解炉尾气; G1-2; 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物（含炭黑尘、铜、锡等）、锡及其化合物、氟化物、非甲烷总烃. 3; 油罐呼吸气; G油罐; 非甲烷总烃. 4; 燃烧室不凝气燃烧废气; G1-3; 氮氧化物、颗粒物、非甲烷总烃. 5; 开炉废气; G1-4; 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物（含炭黑尘、铜、锡等）、锡及其化合物、氟化物、非甲烷总烃. 6; 进仓粉尘; 仓1; G1-5; 颗粒物（含炭黑尘）. 7; 仓3. 8; 仓4. 9; 仓5. 10; 仓6. 11; 仓7. 12; 仓8. 13; 仓9. 14; 炉渣筛分粉尘; G1-6. 15; 旋风分离粉尘; G1-7. 16; 硅粉包装粉尘; G1-8. 17; 风选粉尘; 仓4物料风选; G1-9. 18; 仓9物料风选. 19; 清洗炉燃烧烟气; G2-1; 氮氧化物、颗粒物、非甲烷总烃. 20; 烘干炉燃烧烟气; G2-2; 氮氧化物、颗粒物、非甲烷总烃. 21; 进仓粉尘; 仓10; G2-3; 颗粒物（含炭黑尘）. 22; 仓12、13; G2-3. 23; 玻璃筛分粉尘; G2-4. 24; 玻璃粉包装粉尘; G2-5. 废水; 1; 生活污水; W1; COD、SS、氨氮、BOD5、TP、TN. 2; 碱洗废水; W2-1; pH、SS. 3; 洗砂废水; W2-2; pH、SS. 4; 喷淋塔定期排水; W3; pH、氟化物、SS、色度、TOC. 5; 地面冲洗废水; W4; pH、SS、色度、TOC. 噪声; 1; 设备噪声; N; Leq. 固废; 1; 废化学原料包装材料; S1; 氢氧化钠、脱色剂等. 2; 沉淀池渣; S2; 污泥. 3; 除尘器收尘; S3; 颗粒物、炭黑尘. 4; 废布袋; S4; 布袋. 5; 废活性炭; S5; 含VOCs的活性炭. 6; 废润滑油; S6; 油类. 7; 废液压油; S7. 8; 废油桶; S8. 9; 含油废手套; S9. 10; 生活垃圾; S10; 生活垃圾. |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 拟建项目主要租赁池州市皖江江南新兴产业集中区万凯工业园7#厂房，项目入驻前为空置厂房，无原有环境污染问题。 万凯工业园为安徽省江之南建设发展有限公司投资建设，主要为厂房建设用于出租。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）达标区判定 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）：“1.大气环境。常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。”。 根据《2024年池州市生态环境状况公报》：2024年，池州市全年城区空气质量达到优、良的天数共319天，优良率87.2%，城区环境空气质量达到二级标准。环境空气中二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）年均浓度分别为5、20、47、31微克/立方米，臭氧（O3）日最大八小时滑动平均第90百分位数浓度为154微克/立方米，一氧化碳（CO）日均值第95百分位浓度为1.0毫克/立方米，与2023年相比SO2、PM10、PM2.5年均浓度分别下降了16.7%、7.8%、3.1%，臭氧（O3）日最大八小时滑动平均第90百分位数浓度下降了1.3%，NO2年均浓度和一氧化碳（CO）日均值第95百分位数浓度均与去年持平。城区大气降水pH值年均值为6.38，全年仅出现一次酸雨，酸雨频率为0.7%。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均; 5; 60; 8.33; 达标. NO2; 年平均; 20; 40; 50.00; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1000; 4000; 25.00; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位数; 154; 160; 96.25; 达标. PM10; 年平均; 47; 70; 67.14; 达标. PM2.5; 年平均; 31; 35; 88.57; 达标. 根据上表，2024年池州市环境质量空气现状中，二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、一氧化碳（CO）、臭氧（O3）浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。判定项目所在区域为达标区。 （2）特征污染物补充监测 本项目特征污染物为TSP、非甲烷总烃、氟化物，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5km范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。 ①监测内容 表3-2 监测点位信息一览表 编号; 名称; 监测因子; 方位、距离; 监测时间; 来源. G1; 孵化园公租房; TSP、非甲烷总烃; 西北1076m; 2023年8月7日~2023年8月9日; 引用自《安徽华航电子科技有限公司智能终端研发生产基地项目环境影响报告表》. G2; 龙腾大道与凤鸣大道交汇口西南处; 氟化物; 东南1456m; 2025年2月9日~15日; 引用自《皖江江南新兴产业集中区环境质量现状监测检测报告》. 图3-1 环境空气现状监测点位图 ②评价方法 采用单项因子标准指数法进行评价，具体表达式如下： 式中： ——污染物单因子指数； ——污染物实测浓度，mg/m3； ——污染物评价标准，mg/m3。 ③评价标准 表3-3 环境空气质量标准 污染物; 标准限值; 单位; 标准. 非甲烷总烃; 1h平均; 2.0; mg/m³; 参考《大气污染物综合排放标准详解》. TSP; 24h平均; 0.3; mg/m³; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 氟化物; 1h平均; 0.02; mg/m³. ④评价结果 表3-4 评价区大气环境现状评价结果 监测点位; 监测项目; 平均浓度. 浓度范围; 标准限值; 最大占标率（%）; 超标数（个）; 超标率 （%）; 最大超标 倍数; 是否达标. 孵化园公租房; 非甲烷总烃; 1.08~1.88; 2.0; 94; 0; 0; 0; 是. TSP; 0.099~0.105; 0.3; 21; 0; 0; 0; 是. 龙腾大道与凤鸣大道交汇口西南处; 氟化物; 0.0005~0.0009; 0.02; 4.5; 0; 0; 0; 是. 由监测结果可见各监测点TSP、非甲烷总烃、氟化物均满足相应标准限值。 2、地表水环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）：“2.地表水环境。引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。” 根据《2024年池州市生态环境状况公报》，2024年全市长江（池州段）、秋浦河、青通河、尧渡河、黄湓河、九华河、龙泉河、陵阳河、白洋河、香隅河、丁香河、石台清溪河、王村河等河流和升金湖、平天湖、牛桥水库、古潭水库、石湖水库等湖库共计25个国省控考核监测断面（点位），其中达到Ⅰ类水的断面（点位）有3个，占12%；达到Ⅱ类水的断面（点位）有17个，占68%；达到Ⅲ类水的断面（点位）有5个，占20%。 皖江江南新兴产业集中区第一污水处理厂纳污水体九华河、长江（池州段）水环境质量较好，可以达到相应地表水质量标准要求。 3、声环境质量现状 项目选址厂界周边50米范围内不存在声环境保护目标，故无需进行声环境质量现状监测。 4、生态环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。本项目选址位于皖江江南新兴产业集中区，用地范围内不含生态环境保护目标，因此不进行生态现状调查。 5、电磁辐射 项目不涉及电磁辐射，故不进行电磁辐射现状监测与评价。 6、地下水、土壤 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），地下水、土壤环境。原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 （1）地下水 ①监测内容 为了解区域地下水环境质量状况，本次评价对项目厂房北侧拟建污水处理池区域设置一个地下水监测点位。 - 表3-5 地下水环境质量现状监测内容一览表 点位; 监测点名称; 经纬度; 监测内容; 监测因子. D1; 厂房外北侧（拟建污水处理池处）; 117.638890°30.740699°; 水质; ①pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、铅、氟、镉、铁、锰、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总硬度、溶解性总固体等； ②K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-； ③同时测量并记录监测井位置、井深、水位埋深、监测层位等。. 图3-2 地下水环境现状监测点位图 ②监测结果 表3-6 地下水环境质量现状评价结果一览表 监测点位; 检测项目; 单位; 检测结果; 标准值; 标准指数; 达标 分析. D1; pH值; 无量纲; 7.6; 6～9; 0.3; 达标. 氨氮; mg/L; 0.1; 0.5; 0.2; 达标. 亚硝酸盐; mg/L; 0.001; 1; 0.001; 达标. 硝酸盐; mg/L; 0.57; 20; 0.0285; 达标. 挥发性酚类; mg/L; 0.0003; 0.002; 0.15; 达标. 氰化物; mg/L; 0.002; 0.05; 0.04; 达标. 砷; μg/L; 0.3; 0.01; 30; 达标. 汞; μg/L; 0.04; 0.001; 40; 达标. 铬（六价）; mg/L; 0.004; 0.05; 0.08; 达标. 高锰酸盐指数（耗氧量）; mg/L; 1.29; 3; 0.43; 达标. 总硬度; mg/L; 271; 450; 0.602; 达标. 溶解性总固体; mg/L; 754; 1000; 0.754; 达标. 硫酸盐; mg/L; 172; 250; 0.688; 达标. 氯化物; mg/L; 188; 250; 0.752; 达标. 铅; μg/L; 2.5; 10; 0.25; 达标. 氟化物; mg/L; 0.15; 1; 0.15; 达标. 镉; μg/L; 0.25L; 0.005; /; 达标. 铁; mg/L; 0.03; 0.3; 0.1; 达标. 锰; mg/L; 0.01; 0.1; 0.1; 达标. 石油类; mg/L; 0.01; /; /; 达标. K+*; mg/L; 1.74; /; /; 达标. Na+*; mg/L; 177; 200; 0.885; 达标. Ca2+*; mg/L; 77; /; /; 达标. Mg2+*; mg/L; 11.8; /; /; 达标. CO32-*; mg/L; 5; /; /; 达标. HCO3-*; mg/L; 162; /; /; 达标. Cl-*; mg/L; 176; 250; 0.704; 达标. SO42-*; mg/L; 206; 250; 0.824; 达标. 评价结果表明，区域地下水水质指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求。 （2）土壤 为了解区域土壤环境质量状况，本次评价对项目地设置一个土壤环境质量现状监测点位。 ①监测内容 表3-7 土壤环境现状监测布点一览表 测点编号; 点位名称; 区域; 经纬度; 采样点特性; 监测因子; 监测频次. T1; 厂房周边绿化带; 占地范围外; 117.638804° 30.740063°; 表层样; pH值、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺式-1，2-二氯乙烯、反式-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茆并[1，2，3-cd]芘、萘等; 监测一天. 图3-3 土壤环境现状监测点位图 ②监测结果 表3-8 土壤监测结果一览表 目标分析物; CASNo#; 报告限; 单位; 检测结果（T1厂房周边绿化带）. 类别:重金属和无机物. 1>:pH; -; -; -; 7.84. 2>:砷; 7440-38-2; 0.01; mg/kg; 9.44. 3>:镉; 7440-43-9; 0.01; mg/kg; 0.19. 4>:铬(六价); 18540-29-9; 0.5; mg/kg; 未检出. 5>:铜; 7440-50-8; 1; mg/kg; 30. 6>:铅; 7439-92-1; 0.1; mg/kg; 15.0. 7>:汞; 7439-97-6; 0.002; mg/kg; 0.070. 8>:镍; 7440-02-0; 3; mg/kg; 54. 类别:挥发性有机物. 9>:四氯化碳; 56-23-5; 1.3; μg/kg; 未检出. 10>:氯仿; 67-66-3; 1.1; μg/kg; 6.5. 11>:氯甲烷; 74-87-3; 1; μg/kg; 未检出. 12>:1,1-二氯乙烷; 75-34-3; 1.2; μg/kg; 未检出. 13>:1,2-二氯乙烷; 107-06-2; 1.3; μg/kg; 未检出. 14>:1,1-二氯乙烯; 75-35-4; 1; μg/kg; 未检出. 15>:顺-1,2-二氯乙烯; 156-59-2; 1.3; μg/kg; 未检出. 16>:反-1,2-二氯乙烯; 156-60-5; 1.4; μg/kg; 未检出. 17>:二氯甲烷; 75-09-2; 1.5; μg/kg; 23.1. 18>:1,2-二氯丙烷; 78-87-5; 1.1; μg/kg; 未检出. 19>:1,1,1,2-四氯乙烷; 630-20-6; 1.2; μg/kg; 未检出. 20>:1,1,2,2-四氯乙烷; 79-34-5; 1.2; μg/kg; 未检出. 21>:四氯乙烯127-18-4; 1.4; μg/kg; 未检出. 22>:1,1,1-三氯乙烷71-55-6; 1.3; μg/kg; 未检出. 23>:1,1,2-三氯乙烷79-00-5; 1.2; μg/kg; 未检出. 24>:三氯乙烯79-01-6; 1.2; μg/kg; 未检出. 25>:1,2,3-三氯丙烷96-18-4; 1.2; μg/kg; 未检出. 26>:氯乙烯75-01-4; 1; μg/kg; 未检出. 27>:苯71-43-2; 1.9; μg/kg; 未检出. 28>:氯苯108-90-7; 1.2; μg/kg; 未检出. 29>:1,2-二氯苯95-50-1; 1.5; μg/kg; 未检出. 30>:1,4-二氯苯106-46-7; 1.5; μg/kg; 未检出. 31>:乙苯100-41-4; 1.2; μg/kg; 未检出. 32>:苯乙烯100-42-5; 1.1; μg/kg; 未检出. 33>:甲苯108-88-3; 1.3; μg/kg; 未检出. 34>:间二甲苯+对二甲苯108-38-3/106-42-3; 1.2; μg/kg; 未检出. 35>:邻二甲苯95-47-6; 1.2; μg/kg; 未检出. 类别:半挥发性有机物. 36>:硝基苯98-95-3; 0.09; mg/kg; 未检出. 37>:苯胺62-53-3; 0.1; mg/kg; 未检出. 38>:2-氯酚95-57-8; 0.06; mg/kg; 未检出. 39>:苯并[a]蒽56-55-3; 0.1; mg/kg; 未检出. 40>:苯并[a]芘50-32-8; 0.1; mg/kg; 未检出. 41>:苯并[b]荧蒽205-99-2; 0.2; mg/kg; 未检出. 42>:苯并[k]荧蒽207-08-9; 0.1; mg/kg; 未检出. 43>:䓛218-01-9; 0.1; mg/kg; 未检出. 44>:二苯并[a,h]蒽53-70-3; 0.1; mg/kg; 未检出. 45>:茚并[1,2,3-cd]芘193-39-5; 0.1; mg/kg; 未检出. 46>:萘91-20-3; 0.09; mg/kg; 未检出. 根据土壤监测结果，监测点各监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值限值要求。表明区域土壤环境质量良好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 1、大气环境保护目标 - 项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居民区等保护目标。 - 2、声环境保护目标 - 根据现场勘查，项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 - 3、地下水环境保护目标 - 项目厂界外500米范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 - 4、生态环境保护目标 - 项目选址用地性质为工业用地，用地范围内不涉及生态环境保护目标。 - 5、地表水环境 - 厂区周边地表水环境如下： 表3-9 地表水环境保护目标一览表 环境要素; 名称; 方位; 距项目边界最近距离; 规模; 环境功能. 水环境; 九华河; W; 1100m; 小型; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 长江; N; 3800m; 大型. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 根据《光伏组件回收再利用通用技术要求》（GB/T39753-2021）中7.1.2要求，“采用热解气化或焚烧法处置部件时，大气污染排放应符合GB18484的第5章规定”。 运营期排气筒DA001、DA003排放的污染因子中，二氧化硫、氮氧化物、氟化氢、锡及其化合物、铜及其化合物执行《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）表3排放限值，颗粒物、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值。排气筒DA002、DA004排放的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值。厂界无组织废气二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、氟化物、非甲烷总烃、锡及其化合物执行《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放监控浓度限值。 厂区内有机废气无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）“表A.1 厂区内VOCs无组织排放限值”特别排放限值要求。 表3-11 本项目废气污染物排放标准 废气类型; 排放口; 污染物种类; 排放标准. 标准名称; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）. 有组织废气; DA001; 二氧化硫; 《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 100; /. 氮氧化物; 300; /. 颗粒物（含炭黑尘、铜、锡等）; 18; 0.255. 锡及其化合物; 2.0; /. 铜及其化合物; 2.0; /. 氟化物; 4; /. 非甲烷总烃; 120; 5. DA002; 颗粒物（含炭黑尘）; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 18; 0.255. DA003; 二氧化硫; 《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 100; /. 氮氧化物; 300; /. 颗粒物（含炭黑尘、铜、锡等）; 18; 0.255. 锡及其化合物; 2.0; /. 铜及其化合物; 2.0; /. 氟化物; 4; /. 非甲烷总烃; 120; 5. DA004; 颗粒物（含炭黑尘）; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 18; 0.255. 无组织废气; 厂界; 二氧化硫; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 0.4; /. 氮氧化物; 0.12; /. 颗粒物（含炭黑尘、铜、锡等）; 1; /. 锡及其化合物; 0.02; /. 铜及其化合物; /; /. 氟化物; 0.02; /. 非甲烷总烃; 4; /. 厂区内; 非甲烷总烃; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 6（监控点处1h平均浓度值）; /. 20（监控点处任意一次浓度值）; /. 注：排气筒高度无法满足高出周围200m范围内建筑物5m以上，因此执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）污染物，其排放速率严格50%执行。. 2、废水 项目废水排放满足皖江江南新兴产业集中区第一污水处理厂接管限值及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。 表3-12 项目废水排放标准 单位：mg/L（pH值除外） 序号; 污染物; （GB8978-1996）三级标准; 污水处理厂接管限值; 本项目执行标准. 1; pH; 6~9; /; 6~9. 2; 色度; /; /; /. 3; TOC; /; /; /. 4; COD; 500; 500; 500. 5; BOD5; 300; 150; 150. 6; 氨氮; /; 25; 25. 7; SS; 400; 240; 240. 8; TP; /; 3; 3. 9; TN; /; 30; 30. 10; 氟化物; 20; /; 20. 3、噪声执行标准 本项目所在区域为3类区，运营期厂界噪声执行 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中的3类标准，见表3-13。 表3-13 厂界噪声限值 单位：dB（A） 阶段; 执行标准及级别; 等效声级 Leq. 昼间; 夜间. 运营期; （GB12348-2008）3类标准; 65; 55. 4、固体废弃物执行标准 固体废物污染防治应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2020年新版）》执行。一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋场污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求，危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定执行。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知（环发〔2014〕197号）及安徽省环保厅关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知（皖环发〔2017〕19号），项目总量控制指标主要为 COD、氨氮和二氧化硫、氮氧化物、烟（粉）尘、VOCs。 （1）项目碱洗废水、洗砂废水经车间沉淀池沉淀后回用，不外排；地面冲洗废水、喷淋塔定期排水经沉淀池处理后与化粪池收集的生活污水一同纳管排放。因此项目废水污染物纳入集中区第一污水处理厂控制指标内，无需申请总量控制指标。 （2）按照项目的原辅材料及生产工艺等相关材料计算，项目运行后排放的废气污染物中，二氧化硫、氮氧化物、烟（粉）尘、VOCs有组织排放量分别6.02×10-6 t/a、3.684t/a、0.207 t/a、1.283 t/a，需申请总量控制。 （3）根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）：对于大气污染物，以排放口为单位确定主要排放口和一般排放口许可排放浓度（速率），以厂界监控点确定无组织许可排放浓度。按主要排放口许可排放量，各主要排放口许可排放量之和为排污单位的许可排放量。一般排放口和无组织废气排放生产单元不许可排放量。 （4）根据《安徽省排污权有偿使用和交易管理办法（试行）》第五条规定，现阶段实施排污权交易的排污单位为全省列入排污许可重点和简化管理范围内有污染物许可排放量要求的排污单位。因本项目二氧化硫、氮氧化物需要实施排污权交易。 综上，项目总量控制指标情况如下： 表3-14 本项目污染物排放量及总量指标 序号; 类别; 总量控制因子; 总量控制指标; 备注. 1; 废气; 烟（粉）尘; 0.207; /. 2; VOCs; 1.283. 3; 二氧化硫; 6.02×10-6（主要排放口6.02×10-6）; 其中二氧化硫6.02×10-6 t/a、氮氧化物3.684t/a纳入排污权交易. 4; 氮氧化物; 3.684（主要排放口3.684）. |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 拟建项目主要租赁池州市皖江江南新兴产业集中区万凯工业园7#厂房，施工期仅进行设备安装，无土建工程，拟建项目施工期主要为设备的安装调试，对外界环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.1大气环境影响及保护措施 4.1.1废气类型及治理措施 表4-1 运营期废气类型及治理措施一览表 分区; 序号; 废气类型; 污染因子; 收集措施; 处理措施; 排气筒. 拆框区; 1; 分选粉尘; 颗粒物; 无组织排放。. 1#热解分选生产区; 2; 热解炉尾气、燃烧室不凝气燃烧废气、清洗炉燃烧烟气、烘干炉燃烧烟气、油罐呼吸气; 二氧化硫; 热解炉、燃气室、清洗炉和烘干炉均设置密闭管道，热解炉炉体出料口上方设置集气罩，油罐呼吸阀接密闭管道; “碱喷淋塔+干式过滤器+覆膜布袋除尘器+二级活性炭吸附装置”; DA001. 氮氧化物. 颗粒物（含炭黑尘、铜、锡等）. 锡及其化合物. 氟化物. 非甲烷总烃. 3; 进仓粉尘; 仓1; 颗粒物（含炭黑尘）; 筛分机、风选机、旋风分离器接密闭管道，储料仓进料口和传送带出料口上方、硅粉包装工位上方设置集气罩; 覆膜布袋除尘器+水喷淋塔; DA002. 仓3. 仓4. 仓5. 仓7. 仓9. 炉渣筛分粉尘. 旋风分离粉尘. 硅粉包装粉尘. 风选粉尘; 仓4物料风选. 仓9物料风选. 4; 进仓粉尘; 仓6; 颗粒物（含炭黑尘）; 筛分机接密闭管道，储料仓进料口和传送带出料口上方、玻璃粉包装工位上方设置集气罩; 覆膜布袋除尘器+水喷淋塔. 仓8. 仓10. 仓12、13. 玻璃筛分粉尘. 玻璃粉包装粉尘. 2#热解分选生产区; 5; 热解炉尾气、燃烧室不凝气燃烧废气、清洗炉燃烧烟气、烘干炉燃烧烟气、油罐呼吸气; 二氧化硫; 热解炉、燃气室、清洗炉和烘干炉均设置密闭管道，热解炉炉体出料口上方设置集气罩，油罐呼吸阀接密闭管道; “碱喷淋塔+干式过滤器+覆膜布袋除尘器+二级活性炭吸附装置”; DA003. 氮氧化物. 颗粒物（含炭黑尘、铜、锡等）. 锡及其化合物. 氟化物. 非甲烷总烃. 6; 分选粉尘; 颗粒物（含炭黑尘）; 分选机、筛分机、风选机、旋风分离器接密闭管道，热解炉出料口上方、储料仓进料口和传送带出料口上方、硅粉包装工位上方设置集气罩; 覆膜布袋除尘器+水喷淋塔; DA004. 出炉粉尘. 进仓粉尘; 仓1. 仓3. 仓4. 仓5. 仓7. 仓9. 炉渣筛分粉尘. 旋风分离粉尘. 硅粉包装粉尘. 风选粉尘; 仓4物料风选. 仓9物料风选. 8; 进仓粉尘; 仓6; 颗粒物（含炭黑尘）; 筛分机接密闭管道，储料仓进料口和传送带出料口上方、玻璃粉包装工位上方设置集气罩; 覆膜布袋除尘器+水喷淋塔. 仓8. 仓10. 仓12、13. 玻璃筛分粉尘. 玻璃粉包装粉尘. 废气收集处理示意图如下： 图4-1 废气收集处理示意图 4.1.2废气污染源源项分析 一、热解炉尾气、燃烧室不凝气燃烧废气、清洗炉燃烧烟气、烘干炉燃烧烟气、储油罐呼吸气 （1）源强核算 A、热解炉尾气 热解炉尾气包括柴油点火废气、热解油燃烧废气、不凝气燃烧废气、非甲烷总烃、炭黑尘、氟化物、锡及其化合物。 1）柴油点火废气、热解油燃烧废气 第1台热解炉首次运行采用外购0#柴油（轻油）点火，后续热解炉点火及生产运行全部采用自产热解油、不凝气。每台热解炉4个喷枪，单个喷枪点火用油量20kg/h，正常热解4h后稳定产气。因此初次柴油用量为0.32t。 根据物料平衡、热平衡，热解炉使用热解油965.186t/a。 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃油工业锅炉”中柴油室燃炉烟气产污系数，计算柴油、热解油燃烧烟气如下表： 表4-2 柴油、热解油燃烧烟气计算 燃料名称; 用量（t/a）; 污染物指标; 单位; 产污系数; 污染物产生量（t/a）. 柴油/热解油; 965.506; 二氧化硫; 千克/吨-原料; 19S; 6.08E-06. 氮氧化物; 千克/吨-原料; 3.03; 2.925. 颗粒物; 千克/吨-原料; 0.26; 0.251. 注：（1）根据《普通柴油》（GB252-2015），0#柴油硫含量≤10mg/kg，S取0.001；（2）热解油中不含硫，因此热解油燃烧烟气中不含二氧化硫。. 2）不凝气燃烧废气 废旧光伏板在间接热解炉中经3小时左右的持续加热，产生热解气。根据物料平衡，热解气产生量为1617t/a，其中不凝气产生量约242.55t/a（23.7万m3/a），项目上一级热解炉放出的热解气全部进入下一级热解炉燃烧机作为燃料利用。根据生产工况设计，98%的不凝气进入燃烧室作为燃料，剩余2%在设备开停车期间无法及时供气，需引入燃气室燃烧处理。因此热解炉燃烧不凝气量约为23.226万m3/a。 根据文献《废晶体硅光伏组件中乙烯-醋酸乙烯共聚物热处理及产物分析》（中国环境科学研究院、国家环境保护生态工业重点实验室、北京100012）中，显示EVE中33%（质量分数）为醋酸乙烯，剩余67%为乙烯，在空气气氛下热处理产生气体有丙烷、甲烷、二氧化碳、乙烯、乙烷、丙烯等，以上气体（除二氧化碳外）均为可燃气体。 图4-2 文献截图 不凝气主要成分为C1~C5，与天然气类似，参照《《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）表F.3燃气工业锅炉的废气产排污系数，计算不凝气燃烧烟气如下表： 表4-3 不凝气燃烧烟气计算 燃料名称; 用量（万m3/a）; 污染物指标; 单位; 产污系数; 污染物产生量（t/a）. 不凝气; 23.226; 二氧化硫; 千克/万立方-燃料; 0.02S; 0. 氮氧化物; 千克/万立方-燃料; 18.71; 0.435. 颗粒物; 千克/万立方-燃料; 2.86; 0.066. 注：不凝气中不含硫，因此燃烧烟气中不含二氧化硫。. 3）非甲烷总烃 项目热解不凝气和热解油主要成分除了二氧化碳外，均属于VOCs，根据图4.2，非甲烷总烃占比约97.4%。热解炉燃料不凝气和热解油用量为1202.886t/a，非甲烷总烃质量约1171.611t/a。经炉内燃烧后，按99%充分燃烧，则燃烧废气中非甲烷总烃产生量约11.716t/a。 4）氟化物 根据文献《聚偏二氟乙烯（PVDF）特性及其在过程工业中应用》（江苏工业学院机械系，常州213016）中显示：PVDF在170-185C熔融，在379C下大量热分解，释放出氟化氢气体，分子中含氟量59%。背板层中含有PVDF，PVDF在高温热解过程中会发生热解反应，生成氟化物。 根据物料平衡，项目PVDF量为4.5t/a，含氟量59%，则氟元素为2.655t/a。本次按氟元素热解时全部转化为氟化氢，氟化氢产生量约为2.8t/a。 5）炭黑尘 炭黑尘源强系数参照《关于发布<排放源统计调查产排污核算方法和系数手册>的公告》（生态环境部公告2021年第24号）“4220非金属废料和碎屑加工处理行业系数表”中废轮胎热裂解的产污系数，颗粒物产污系数以355克/吨-原料，物料热处理量为1617t/a，则炭黑尘产生量为0.574t/a。 6）锡及其化合物、铜及其化合物 焊带（镀锡铜带）成分中含锡，熔点低于热解温度，热解过程中会产生颗粒物（锡及其化合物）。 根据物料平衡，焊带量为168t/a，镀锡量约5%，锡量为8.4t/a。参考《33-37，431-434机械行业手册》中铜合金熔炼颗粒物产污系数，颗粒物产生系数为0.943kg/t-产品，则锡及其化合物产生量约为0.008t/a，铜及其化合物产生量约0.15t/a。 B、清洗炉、烘干炉烟气 清洗炉、烘干炉烟气主要包括热解油燃烧烟气和非甲烷总烃。 根据物料平衡、清洗炉、烘干炉使用热解油115.2t/a。同上表4-2，计算燃烧烟气污染物产生量为：氮氧化物0.349t/a，颗粒物0.03t/a。 同前文计算，热解油中非甲烷总烃质量约112.2t/a。经炉内燃烧后，按99%充分燃烧，则燃烧废气中非甲烷总烃产生量约1.122t/a。 C、燃气室烟气 燃气室烟气主要包括不凝气燃烧烟气和非甲烷总烃。 根据物料平衡，燃气室不凝气燃烧量为4.85t/a（0.474万m3/a），同上表4-3，计算燃烧烟气污染物产生量为：氮氧化物0.009t/a，颗粒物0.001t/a。 同前文计算，不凝气中非甲烷总烃质量约4.724t/a。经炉内燃烧后，按99%充分燃烧，则燃烧废气中非甲烷总烃产生量约0.047t/a。 D、油罐呼吸气 项目设8个中转油罐（Φ1.4m，D4.5m）和1个储油罐（Φ3m，D7.5m），储罐主要有小呼吸排放和大呼吸排放两种排放方式，可采用中国石油化工系统经验计算公式估算其排放量。 ①小呼吸排放量 小呼吸排放是由于温度和大气压力的变化引起蒸气的膨胀和收缩而产生的蒸气排出，它出现在罐内液面无任何变化的情况，是非人为干扰的自然排放方式。 储罐的呼吸排放可用下式估算其污染物的排放量： LB=0.191×M（P/（100910-P））0.68×D1.73×H0.255×△T0.45×FP×C×Kc 式中： LB——储罐的呼吸排放量（kg/a）； M——储罐内蒸气的分子量； P——在大量液体状态下，真实的蒸汽压力（Pa）； D——罐的直径（m）； H——平均蒸气空间高度（m）； △T——一天之内的平均温差（℃）； FP——涂层因子（无量纲），取值在1~1.5之间； C——用于小直径罐的调节因子（无量纲）。直径在0~9m之间的罐体，C=1-0.0123（D-9）2；罐径大于9m的C=1； Kc——产品因子（石油原油Kc取0.65，其他的液体取1.0）。 ②大呼吸排放量 大呼吸排放是由于人为的装料与卸料而产生的损失。因装料的结果，罐内压力超过释放压力时，蒸气从罐内压出；而卸料损失发生于液面排出，空气被抽入罐体内，因空气变成有机蒸气饱和的气体而膨胀，因而超过蒸气空间容纳的能力。 储罐的大呼吸排放可由下式估算： LW=4.188×10-7×M×P×Kn×Kc 式中： LW——固定顶罐的工作损失（Kg/m3投入量）； Kn——周转因子（无量纲），取值按年周转次数确定； 其中：K≤36，Kn=1 36＜K≤220，Kn=11.467×K-0.7026 K＞220，Kn=0.26。 M——储罐内蒸气的分子量； P——在大量液体状态下，真实的蒸汽压力（Pa）； Kc——产品因子（石油原油Kc取0.65，其他的液体取1.0） 表4-4 热解油周转次数及周转因子 序号; 油罐类型; 物质; 年周转量（t/a）; 储罐数量/容积; 密度（t/m3）; 最大储存量（t）; 周转次数; Kn. 1; 中转油罐; 热解油; 1212.75; 8个/6m3; 0.9; 5.4; 225; 0.26. 2; 储油罐; 热解油; 1212.75; 1个/50m3; 0.9; 45; 27; 1.0. 储罐区大小呼吸气计算参数选取及产生情况见下表所示： 表4-5 储罐呼吸气产生情况汇总表 序号; 罐区; 物质; M; P; D; H; △T; FP; C; KC; Kn; LB（kg/a）; LW; 总体积V（m3）; 大呼吸量（kg/a）. 1; 中转油罐; 热解油; 170; 300; 1.4; 4.5; 10; 1.2; 0.29; 1.0; 0.26; 2.35; 0.00555; 1350; 7.50. 2; 储油罐; 170; 300; 3; 7.5; 10; 1.2; 0.56; 1.0; 1; 22.04; 0.02136; 1350; 28.83. 合计; 24.39; 36.3. 根据上表计算，储油罐呼吸量约60.72kg/a。1#生产区4个中转油罐呼吸气和厂区总储油罐呼吸气并入1#生产区烟气处理系统，呼吸气量为55.795kg/a，2#生产区4个中转油罐呼吸气并入2#生产区烟气处理系统，呼吸气量为4.925kg/a。 综上，热解炉尾气、燃烧室不凝气燃烧废气、清洗炉燃烧烟气、烘干炉燃烧烟气污染物产生情况如下： 表4-6 热解炉尾气、燃烧室不凝气燃烧废气、清洗炉燃烧烟气、烘干炉燃烧烟气、油罐呼吸气污染物产生情况 序号; 废气类型; 污染因子; 产生量t/a; 收集效率; 有组织废气产生量; 无组织废气排放量. 合计; 1#生产区产生量; 2#生产区产生量. 1; 热解炉尾气; 二氧化硫; 6.08E-06; 99; 6.02E-06; 3.01E-06; 3.01E-06; 6.08E-08. 氮氧化物; 3.360; 99; 3.326; 1.663; 1.663; 0.034. 颗粒物（含炭黑尘、铜、锡等）; 0.891; 99; 0.883; 0.441; 0.441; 0.009. 锡及其化合物; 0.008; 99; 0.008; 0.004; 0.004; 8E-05. 铜及其化合物; 0.150; 99; 0.149; 0.074; 0.074; 0.0015. 氟化物; 2.800; 99; 2.772; 1.386; 1.386; 0.028. 非甲烷总烃; 11.716; 99; 11.599; 5.799; 5.799; 0.117. 2; 清洗炉、烘干炉烟气; 氮氧化物; 0.349; 100; 0.349; 0.175; 0.175; 0. 颗粒物; 0.030; 100; 0.030; 0.015; 0.015; 0. 非甲烷总烃; 1.122; 100; 1.122; 0.561; 0.561; 0. 3; 燃气室烟气; 氮氧化物; 0.009; 100; 0.009; 0.005; 0.005; 0. 颗粒物; 0.001; 100; 0.001; 0.001; 0.001; 0. 非甲烷总烃; 0.047; 100; 0.047; 0.024; 0.024; 0. 4; 油罐呼吸气; 非甲烷总烃; 0.061; 100; 0.061; 0.056; 0.005; 0. 4; 合计; 二氧化硫; 6.08E-06; 9.90E+01; 6.02E-06; 3.01E-06; 3.01E-06; 6.08E-08. 氮氧化物; 3.718; 3.684; 1.842; 1.842; 0.034. 颗粒物（含炭黑尘、铜、锡等）; 0.922; 0.914; 0.457; 0.457; 0.009. 锡及其化合物; 0.008; 0.008; 0.004; 0.004; 8.00E-05. 铜及其化合物; 0.150; 0.149; 0.074; 0.074; 0.0015. 氟化物; 2.800; 2.772; 1.386; 1.386; 0.028. 非甲烷总烃; 12.946; 12.829; 6.440; 6.389; 0.117. 注：（1）项目1#生产区和2#生产区生产线布置一致，年处理规模均为1.5万吨废旧光伏组件，因此热解炉尾气、燃烧室不凝气燃烧废气、清洗炉燃烧烟气、烘干炉燃烧烟气污染物产生量平均分配。（2）热解炉开炉会有少量废气逸散，由于开炉仅在热解结束后，平均开炉时间0.5h/批次，因此废气逃逸量较少，按1%计。. （2）收集处理措施 热解炉、燃气室、清洗炉和烘干炉均设置密闭管道，热解炉炉体出料口上方设置集气罩，油罐采用呼吸阀接密闭管道，热解炉尾气、燃烧室不凝气燃烧废气、清洗炉燃烧烟气、烘干炉燃烧烟气、油罐呼吸气经负压收集进入“碱喷淋塔+干式过滤器+覆膜布袋除尘器+二级活性炭吸附装置”处理后通过一根15m高排气筒排放。1#生产区和2#生产区分别设置一套废气收集处理系统，排气筒编号分别为DA001和DA003。 参照《污染源源强核算技术指南 电镀》（HJ 984-2018），酸碱废气采用喷淋塔中和法，对氟化物的去除效率≥85%，本次取值85%。覆膜布袋除尘器对颗粒物的去除效率不低于99%，二级活性炭吸附效率不低于90%。 风量计算： 热解炉、燃气室、清洗炉和烘干炉运行过程均为密闭状态，每个炉体和燃气室燃均设置直径为200mm集气管道，管道风速12m/s。1#生产区和2#生产区均配置4台热解炉、1个燃气室、1台清洗炉和1台烘干炉，集气风量应不低于9495.36m3/h。 此外，油罐采用呼吸阀接密闭管道收集呼吸气，热解炉炉体出料口上方设置集气罩（1m2）收集开炉废气，考虑风力损耗，综合设计风量为12000m³/h。 二、生产线粉尘 （1）源强核算 生产线粉尘包括分选粉尘、出炉粉尘、进仓粉尘、筛分粉尘、旋风分离粉尘、风选粉尘、包装粉尘。 分选粉尘、筛分粉尘、风选粉尘产污系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中“42废弃资源综合利用行业系数手册中“玻璃废碎料-破碎+分选+水洗”颗粒物产污系数：225g/t-原料。 包装粉尘产污系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中“3024 轻质建筑材料制品制造行业系数手册”中“水泥、轻集料、石灰、粉煤灰等物料输送储存”颗粒物产污系数：0.197kg/t-产品。 进仓粉尘产污系数参照《逸散性工业粉尘控制技术》中砂和砾石装料过程中粉尘产生系数：0.01kg/t原料。 旋风分离器粉尘收集效率不低于99%，未收集粉尘产生量取1%。 结合物料平衡，生产线粉尘产生量如下表所示： 表4-7 生产线粉尘产生量 序号; 废气类型; 编号; 污染因子; 产生量（t/a）; 收集效率; 有组织粉尘（t/a）; 无组织粉尘（t/a）. 1; 分选粉尘; G1-1; 颗粒物; 0.044; /; /; 0.044. 3; 进仓粉尘; 仓1; G1-5; 颗粒物; 0.504; 90%; 0.454; 0.050. 4; 仓3; 颗粒物; 0.053; 90%; 0.048; 0.005. 5; 仓4; 颗粒物; 0.191; 90%; 0.172; 0.019. 6; 仓5; 颗粒物; 0.01; 90%; 0.009; 0.001. 7; 仓6; 颗粒物; 0.185; 90%; 0.167; 0.019. 8; 仓7; 颗粒物; 0.002; 90%; 0.002; 0.000. 9; 仓8; 颗粒物; 0.237; 90%; 0.213; 0.024. 10; 仓9; 颗粒物; 0.004; 90%; 0.004; 0.000. 11; 炉渣筛分粉尘; G1-6; 颗粒物; 5.623; 100%; 5.623; 0.000. 12; 旋风分离粉尘; G1-7; 颗粒物; 2.866; 100%; 2.866; 0.000. 13; 硅粉包装粉尘; G1-8; 颗粒物; 0.056; 90%; 0.050; 0.006. 14; 风选粉尘; 仓4物料风选; G1-9; 颗粒物; 4.301; 100%; 4.301; 0.000. 15; 仓9物料风选; 颗粒物; 0.101; 100%; 0.101; 0.000. 16; 进仓粉尘; 仓10; G3-3; 颗粒物; 0.237; 90%; 0.213; 0.024. 17; 仓12、13; G3-3; 颗粒物; 0.237; 90%; 0.213; 0.024. 18; 玻璃筛分粉尘; G3-4; 颗粒物; 5.33; 100%; 5.330; 0.000. 19; 玻璃粉包装粉尘; G3-5; 颗粒物; 0.003; 90%; 0.003; 0.000. 合计; 19.768; 0.216. 注：项目1#生产区和2#生产区生产线布置一致，年处理规模均为1.5万吨废旧光伏组件，因此污染物产生量平均分配，两个生产区有组织粉尘收集量均为9.884t/a。 （2）收集处理措施 1#热解分选生产区 进仓（1、3、4、5、7、9）粉尘、炉渣筛分粉尘、旋风分离粉尘、硅粉包装粉尘、风选粉尘：筛分机、风选机、旋风分离器接密闭管道，储料仓进料口和传送带出料口上方、硅粉包装工位上方设置集气罩，上述粉尘经负压收集进入1套“布袋除尘器+水喷淋塔”处理后通过一根15m高排气筒DA002排放。 进仓（6、8、10、12、13）粉尘、玻璃筛分粉尘、玻璃粉包装粉尘：筛分机接密闭管道，储料仓进料口和传送带出料口上方、玻璃粉包装工位上方设置集气罩，上述粉尘经负压收集进入1套“布袋除尘器+水喷淋塔”处理后并入15m高排气筒DA002排放。 2#热解分选生产区 进仓（1、3、4、5、7、9）粉尘、炉渣筛分粉尘、旋风分离粉尘、硅粉包装粉尘、风选粉尘：筛分机、风选机、旋风分离器接密闭管道，储料仓进料口和传送带出料口上方、硅粉包装工位上方设置集气罩，上述粉尘经负压收集进入1套“布袋除尘器+水喷淋塔”处理后通过一根15m高排气筒DA004排放。 进仓（6、8、10、12、13）粉尘、玻璃筛分粉尘、玻璃粉包装粉尘：筛分机接密闭管道，储料仓进料口和传送带出料口上方、玻璃粉包装工位上方设置集气罩，上述粉尘经负压收集进入1套“布袋除尘器+水喷淋塔”处理后并入15m高排气筒DA004排放。 风量计算： 密闭管道集气采用“管道截面积×风速”计算风量，集气罩集气采用参照《印刷工业污染防治可行技术指南》（HJ1089-2020）中外部排风罩（顶吸罩、侧吸罩、底吸罩）风量计算： L1=v1×F1×3600 式中：L1——顶吸罩的计算风量，m3/h； v1——罩口平均风速，m/s，取0.5m/s； F1——排风罩开口面面积，m2。 风量计算如下： 表4-8 不同产污位置/设备集气风量计算一览表 一、密闭管道集气. 序号; 产污位置/设备; 集气管道直径（mm）; 集气风速（m/s）; 集气风量（m3/h）. 1; 筛分机; 160; 8; 578.765. 2; 风选机; 160; 8; 578.765. 3; 旋风分离器; 160; 8; 578.765. 二、集气罩集气. 序号; 产污位置/设备; 顶吸式集气罩尺寸（m2）; 罩口平均风速（m/s）; 集气风量（m3/h）. 1; 储料仓进料口和传送带出料口; 0.1; 0.35; 126.000. 2; 包装工位; 0.36; 0.35; 453.600. 表4-9 1#热解分选生产区生产线粉尘收集风量计算一览表 序号; 废气类型; 产污设备/位置; 数量（台/个）; 集气风量（m3/h）. 1; 进仓粉尘; 仓1; 储料仓进料口和传送带出料口; 1; 126.000. 2; 仓3; 1; 126.000. 3; 仓4; 1; 126.000. 4; 仓5; 1; 126.000. 5; 仓6; 1; 126.000. 6; 仓7; 1; 126.000. 7; 仓8; 1; 126.000. 8; 仓9; 1; 126.000. 9; 炉渣筛分粉尘; 大振动筛; 1; 578.765. 10; 旋风分离粉尘; 旋风分离器; 2; 1157.530. 11; 硅粉包装粉尘; 包装工位; 1; 453.600. 12; 风选粉尘; 仓4物料风选; 风选机; 4; 2315.059. 13; 仓9物料风选; 4; 2315.059. 小计; 7828.013. 设计取值; 8000.000. 1; 进仓粉尘; 仓10; 储料仓进料口和传送带出料口; 1; 126.000. 2; 仓12; 1; 126.000. 3; 仓13; 1; 126.000. 4; 玻璃筛分粉尘; 筛分机; 4; 2315.059. 5; 玻璃粉包装粉尘; 包装工位; 4; 1814.400. 小计; 4507.459. 设计取值; 5000.000. 合计; 13000.000. 综上， 1#热解分选生产区生产线粉尘收集总风量设计为13000m3/h，同理2#热解分选生产区生产线粉尘收集总风量设计为13000m3/h。覆膜布袋除尘器对颗粒物的去除效率不低于99%。 综上，项目废气产生排放情况如下： |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-15 项目废气污染物产生、排放情况一览表 序号; 生产区; 废气类型; 污染物种类; 生产时间h/a; 风量m3/h; 污染物产生情况; 治理措施; 处理效率（%）; 污染物排放情况; 排气筒编号. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 产生量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放量t/a. 1; 1#热解分选生产区; 热解炉尾气、燃烧室不凝气燃烧废气、清洗炉燃烧烟气、烘干炉燃烧烟气、油罐呼吸气; 二氧化硫; 7200h; 10000; 4.18E-05; 4.18E-07; 3.01E-06; “碱喷淋塔+干式过滤器+覆膜布袋除尘器+二级活性炭吸附装置”; 0; 4.18E-05; 4.18E-07; 3.01E-06; DA001. 氮氧化物; 25.586; 0.256; 1.842; 0; 25.586; 0.256; 1.842. 颗粒物（含炭黑尘、铜、锡等）; 6.344; 0.063; 0.457; 99; 0.063; 0.001; 0.005. 锡及其化合物; 0.055; 0.001; 0.004; 99; 5.50E-04; 5.50E-06; 3.96E-05. 铜及其化合物; 1.031; 0.010; 0.074; 99; 1.03E-02; 1.03E-04; 7.43E-04. 氟化物; 19.250; 0.193; 1.386; 85; 2.888; 0.029; 0.208. 非甲烷总烃; 89.443; 0.894; 6.440; 90; 8.944; 0.089; 0.644. 2; 出炉粉尘、进仓粉尘、筛分粉尘、旋风分离粉尘、风选粉尘、包装粉尘; 颗粒物（含炭黑尘）; 13000; 80.752; 1.373; 9.884; “覆膜布袋除尘器+水喷淋塔”; 99; 1.056; 0.014; 0.099; DA002. 3; 2#热解分选生产区; 热解炉尾气、燃烧室不凝气燃烧废气、清洗炉燃烧烟气、烘干炉燃烧烟气、油罐呼吸气; 二氧化硫; 10000; 4.18E-05; 4.18E-07; 3.01E-06; “碱喷淋塔+干式过滤器+覆膜布袋除尘器+二级活性炭吸附装置”; 0; 4.18E-05; 4.18E-07; 3.01E-06; DA003. 氮氧化物; 25.586; 0.256; 1.842; 0; 25.586; 0.256; 1.842. 颗粒物（含炭黑尘、铜、锡等）; 6.344; 0.063; 0.457; 99; 0.063; 0.001; 0.005. 锡及其化合物; 0.055; 0.001; 0.004; 99; 5.50E-04; 5.50E-06; 3.96E-05. 铜及其化合物; 1.031; 0.010; 0.074; 99; 1.03E-02; 1.03E-04; 7.43E-04. 氟化物; 19.250; 0.193; 1.386; 85; 2.888; 0.029; 0.208. 非甲烷总烃; 88.735; 0.887; 6.389; 90; 8.944; 0.089; 0.639. 4; 出炉粉尘、进仓粉尘、筛分粉尘、旋风分离粉尘、风选粉尘、包装粉尘; 颗粒物（含炭黑尘）; 13000; 80.752; 1.373; 9.884; “覆膜布袋除尘器+水喷淋塔”; 99; 1.056; 0.014; 0.099; DA004. 本项目属于简化管理排污单位，参照《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）“表23废轮胎加工工业排污单位废气产排污环节名称、污染物种类、排放形式及污染防治设施一览表”，DA001和DA003为主要排放口，DA002、DA004为一般排放口。 表4-16 项目废气产排污节点、污染物种类及污染防治设施一览表 序号; 生产区; 废气类型; 污染物种类; 排放形式; 污染收集措施; 污染治理设施; 有组织排放口名称; 有组织排放口编号; 排放口类型. 收集措施; 收集效率（%）; 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 处理效率（%）; 是否为可行技术. 1; 1#热解分选生产区; 热解炉尾气、燃烧室不凝气燃烧废气、清洗炉燃烧烟气、烘干炉燃烧烟气、油罐呼吸气; 二氧化硫; 有组织; 密闭管道收集/集气罩收集; 热解炉99%；其他100%; TA001; “碱喷淋塔+干式过滤器+覆膜布袋除尘器+二级活性炭吸附装置”; 0; 是; 1#排放口; DA001; 主要排放口. 氮氧化物; 0. 颗粒物（含炭黑尘、铜、锡等）; 99. 锡及其化合物; 99. 铜及其化合物; 99. 氟化物; 85. 非甲烷总烃; 90. 进仓粉尘、筛分粉尘、旋风分离粉尘、风选粉尘、包装粉尘; 颗粒物（含炭黑尘）; 有组织; 密闭管道收集/顶吸式集气罩收集; 100/90; TA002; “覆膜布袋除尘器+水喷淋塔”; 99; 是; 2#排放口; DA002; 一般排放口. 2; 2#热解分选生产区; 热解炉尾气、燃烧室不凝气燃烧废气、清洗炉燃烧烟气、烘干炉燃烧烟气、油罐呼吸气; 二氧化硫; 有组织; 密闭管道收集/集气罩收集; 热解炉99%；其他100%; TA004; “碱喷淋塔+干式过滤器+覆膜布袋除尘器+二级活性炭吸附装置”; 0; 是; 4#排放口; DA003; 主要排放口. 氮氧化物; 0. 颗粒物（含炭黑尘、铜、锡等）; 99. 锡及其化合物; 99. 铜及其化合物; 99. 氟化物; 85. 非甲烷总烃; 90. 进仓粉尘、筛分粉尘、旋风分离粉尘、风选粉尘、包装粉尘; 颗粒物（含炭黑尘）; 有组织; 密闭管道收集/顶吸式集气罩收集; 100/90; TA005; “覆膜布袋除尘器+水喷淋塔”; 99; 是; 5#排放口; DA004; 一般排放口. 表4-17 项目有组织废气排放口一览表 排放口编号; 废气类型; 污染物种类; 地理坐标; 排放标准; 排气筒参数; 达标情况; 排放口类型. 经度; 纬度; 标准名称; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 高度（m）; 内径（m）; 温度（℃）. DA001; 热解炉尾气、燃烧室不凝气燃烧废气、清洗炉燃烧烟气、烘干炉燃烧烟气、油罐呼吸气; 二氧化硫; 117.639391°; 30.740755°; 《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 100; /; 15; 0.5; 30; 达标; 主要排放口. 氮氧化物; 300; /. 颗粒物（含炭黑尘、铜、锡等）; 18; 0.255. 锡及其化合物; 2.0; /. 铜及其化合物; 2. 氟化物; 4.0; /. 非甲烷总烃; 120; 5. DA002; 进仓粉尘、筛分粉尘、旋风分离粉尘、风选粉尘、包装粉尘; 颗粒物（含炭黑尘）; 117.639681°; 30.740781°; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 18; 0.255; 15; 0.52; 25; 达标; 一般排放口. DA003; 热解炉尾气、燃烧室不凝气燃烧废气、清洗炉燃烧烟气、烘干炉燃烧烟气、油罐呼吸气; 二氧化硫; 117.639579°; 1130.740224°; 《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 100; /; 15; 0.5; 30; 达标; 主要排放口. 氮氧化物; 300; /. 颗粒物（含炭黑尘、铜、锡等）; 18; 0.255. 锡及其化合物; 2.0; /. 铜及其化合物; 2.0; /. 氟化物; 4.0; /. 非甲烷总烃; 120; 5. DA004; 进仓粉尘、筛分粉尘、旋风分离粉尘、风选粉尘、包装粉尘; 颗粒物（含炭黑尘）; 117.639831°; 30.740256°; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 18; 0.255; 15; 0.52; 25; 达标; 一般排放口. 表4-18 建设项目大气污染物无组织排放信息表 污染单元; 污染源; 产污环节/位置; 污染物种类; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放源参数; 国家或地方污染物排放标准. 浓度限值（mg/Nm3）; 标准名称. 7#厂房; 分选机; 分选; 颗粒物; 0.044; 0.006; 79m×60m×8.5m; 1; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 热解炉; 热解炉开炉; 二氧化硫; 6.08E-08; 8.44E-09; 0.4. 氮氧化物; 0.034; 0.005; 0.12. 颗粒物（含炭黑尘、铜、锡等）; 0.009; 0.001; 1. 锡及其化合物; 8E-05; 1.11E-05; 0.24. 铜及其化合物; 0.0015; 2.08E-04; /. 氟化物; 0.028; 0.004; 0.02. 非甲烷总烃; 0.117; 0.016; 4. 储料仓、包装工位; 进仓、包装; 颗粒物（含炭黑尘）; 0.216; 0.030; 1. 合计; 二氧化硫; 6.08E-08; 8.44E-09; 0.4. 氮氧化物; 0.034; 0.005; 0.12. 颗粒物（含炭黑尘、铜、锡等）; 0.269; 0.037; 1. 锡及其化合物; 8E-05; 0.000; 0.02. 铜及其化合物; 0.0015; 2.08E-04; /. 氟化物; 0.028; 0.004; 0.02. 非甲烷总烃; 0.117; 0.016; 4. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 4.1.3废气污染治理措施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）“表A.1废弃资源加工工业排污单位废气污染防治可行技术参考表”，项目各工序产生的废气污染物及防治可行技术如下： 表4-19 废气污染防治可行技术一览表 序号; 生产单元; 主要污染物; 可行技术; 本项目设计措施; 可行性分析. 1; 热裂解; 颗粒物（含炭黑尘、铜、锡等）; 湿式除尘；布袋除尘; 覆膜布袋除尘器; 可行. 2; 二氧化硫; 湿法脱硫; /; /. 3; 氮氧化物; 低氮燃烧、SCR脱硝; /; /. 4; 氟化物; 喷淋塔中和; 两级碱喷淋; 可行. 5; 非甲烷总烃; 热力焚烧，催化燃烧，活性炭吸附; 二级活性炭吸附; 可行. 因此，本项目采取的废气处理措施均属于可行技术。 项目二级活性炭吸附参数如下： 表4-20 活性炭吸附装置参数（DA001） 污染源; 系统名称; 具体参数. 排气筒DA001; 二级活性炭吸附装置; 活性炭吸附塔数量; 2个. 活性炭吸附塔处理风量; 10000m3/h. 活性炭用量; 25.76t/a. 单个活性炭层尺寸; 1.8m×1.5m. 单个活性炭层厚度×层数; 0.3m×3层. 蜂窝活性炭密度; 0.48g/cm3. 单级活性炭装填量; 1.166t. 活性炭种类; 蜂窝状活性炭. 吸附风速; 1.03m/s. 停留时间; 0.87s. 活性炭碘值; ≥650mg/g. 介质温度; ＜40℃. 更换频次; 11次/年. 更换周期; 27天. 废活性炭产生量; 31.556t/a. 注： （1）根据《现代涂装手册》（化学工业出版社，陈治良主编），理论上活性炭吸附量为0.25gVOCs/g，活性炭吸附饱和率按90%计。根据前文核算，DA001配套的二级活性炭吸附装置吸附有机废气量为5.796t/a，则活性炭用量25.76t/a=5.796÷0.25÷0.9； （2）活性炭装填量为1.166t=活性炭层尺寸×层数×填充密度=1.8m×1.5m×0.3m/层×3层×0.48g/cm3； （3）吸附风速为1.03m/s=处理风量÷3600s÷单层活性炭横截面积 =10000m3/h÷3600s÷（1.8m×1.5m）； （4）停留时间为0.87s=炭层厚度÷ 吸附风速=0.9m÷1.03m/s； （5）本项目使用蜂窝状活性炭，其碘值不低于650mg/g； （6）活性炭年更换频次11次=活性炭用量÷二级活性炭装填量； （7）更换周期27天=年工作时间÷更换频次。. 表4-21 活性炭吸附装置参数（DA003） 污染源; 系统名称; 具体参数. 排气筒DA003; 二级活性炭吸附装置; 活性炭吸附塔数量; 2个. 活性炭吸附塔处理风量; 10000m3/h. 活性炭用量; 25.76t/a. 单个活性炭层尺寸; 1.8m×1.5m. 单个活性炭层厚度×层数; 0.3m×3层. 蜂窝活性炭密度; 0.48g/cm3. 单级活性炭装填量; 1.166t. 活性炭种类; 蜂窝状活性炭. 吸附风速; 1.03m/s. 停留时间; 0.87s. 活性炭碘值; ≥650mg/g. 介质温度; ＜40℃. 更换频次; 11次/年. 更换周期; 27天. 废活性炭产生量; 31.556t/a. 注： （1）根据《现代涂装手册》（化学工业出版社，陈治良主编），理论上活性炭吸附量为0.25gVOCs/g，活性炭吸附饱和率按90%计。根据前文核算，DA003配套的二级活性炭吸附装置吸附有机废气量为5.796t/a，则活性炭用量25.76t/a=5.796÷0.25÷0.9； （2）活性炭装填量为1.166t=活性炭层尺寸×层数×填充密度=1.8m×1.5m×0.3m/层×3层×0.48g/cm3； （3）吸附风速为1.03m/s=处理风量÷3600s÷单层活性炭横截面积 =10000m3/h÷3600s÷（1.8m×1.5m）； （4）停留时间为0.87s=炭层厚度÷ 吸附风速=0.9m÷1.03m/s； （5）本项目使用蜂窝状活性炭，其碘值不低于650mg/g； （6）活性炭年更换频次11次=活性炭用量÷二级活性炭装填量； （7）更换周期27天=年工作时间÷更换频次。. 4.1.4非正常工况分析 非正常排放是指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。项目废气非正常工况排放主要为废气处理设施无法正常发挥作用，本项目以最坏情况考虑，废气治理效率下降为0%的状态进行估算，但废气收集系统可以正常运行，废气通过排气筒排放等情况，此时项目废气将超标排放，对大气环境造成不良影响。废气处理设施出现故障不能正常运行时，应立即停产进行维修，避免对周围环境造成污染，废气非正常工况源强情况见下： 表4-22 污染源非正常排放量情况 序号; 排气筒; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放状况; 标准限值. 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）; 频次及持续时间; 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）. 1; DA001; 处理设施故障，处理效率为0; 二氧化硫; 4.18E-05; 4.18E-07; ＜2次/a， 0.5h/次; 100; /. 氮氧化物; 25.586; 0.256; 300; /. 颗粒物（含炭黑尘、铜、锡等）; 6.344; 0.063; 18; 0.255. 锡及其化合物; 0.055; 0.001; 2.0; /. 铜及其化合物; 1.031; 0.010; 2.0; /. 氟化物; 19.250; 0.193; 4; /. 非甲烷总烃; 89.443; 0.894; 120; 5. 2; DA002; 颗粒物（含炭黑尘）; 80.752; 1.373; 18; 0.255. 3; DA003; 二氧化硫; 4.18E-05; 4.18E-07; 100; /. 氮氧化物; 25.586; 0.256; 300; /. 颗粒物（含炭黑尘、铜、锡等）; 6.344; 0.063; 18; 0.255. 锡及其化合物; 0.055; 0.001; 2.0; /. 铜及其化合物; 1.031; 0.010; 2.0; /. 氟化物; 19.250; 0.193; 4; /. 非甲烷总烃; 88.735; 0.887; 120; 5. 4; DA004; 颗粒物（含炭黑尘）; 80.752; 1.373; 18; 0.255. 根据上表，非正常工况下，排气筒污染物排放会超出标准限值，建设单位应做好设备的保养，定期维护、保修工作，使处理设施达到预期效果，如发生非正常工况，则停止车间相关作业，维修正常后再开始作业，杜绝事故性废气直排。 4.1.5环境影响分析 本项目各工序废气经有效收集处理后，排放浓度和排放速率均满足《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中要求，废气有组织排放对周边环境影响较小，可以接受。 （2）无组织废气 无组织废气主要来自未收集的开炉废气、包装粉尘。项目生产线均布置在封闭厂房内，通过加强废气收集效率和车间通风换气，无组织废气排放对周边环境影响较小，可以接受。 4.2水环境影响及保护措施 4.2.1废水类型及废水量 根据水平衡，项目污废水主要为生活污水、碱洗废水、洗砂废水、喷淋塔定期排水和地面冲洗废水。 表4-23 废水类型及废水量 序号; 废水类型; 主要污染因子; 废水产生量t/a; 回用量t/a; 排放量t/a. 1; 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油、TP、TN; 1440; 0; 1440. 2; 碱洗废水; pH、SS; 48000; 48000; 0. 3; 洗砂废水; 47442; 47442; 0. 4; 喷淋塔定期排水; pH、氟化物、SS、色度、TOC; 55.2; 0; 55.2. 5; 地面冲洗废水; pH、SS、色度、TOC; 72; 0; 72. 合计; 101295.345; 95442; 5853.345. 4.2.2废水处理措施 项目碱洗废水、洗砂废水经车间沉淀池沉淀后回用，不外排。地面冲洗废水、喷淋塔定期排水经沉淀池处理后与化粪池收集的生活污水一同纳管排放。纳管废水污染物排放浓度满足皖江江南新兴产业集中区第一污水处理厂接管限值、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。 4.2.3污水处理工艺 项目建设一座3m3的污水处理池，对污水进行“中和+脱色+混凝沉淀”处理。如下图所示： 图4-3 污水处理工艺图 中和：项目废水呈酸性，通过添加片碱进行中和去pH值。 脱色：项目生产过程中涉及炭黑产生排放，喷淋塔除烟气和地面冲洗过程，产生的废水中会有炭黑，废水呈现一定程度的黑色，通过添加氧化剂（过氧化氢）进行脱色处理。 混凝沉淀：废水中含有除尘产生的悬浮物SS，通过投加混凝剂、絮凝剂进行去除。 参照《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）“表A.2废弃资源加工工业排污单位废水污染防治可行技术参考表”，项目采取的“中和+脱色+混凝沉淀”工艺属于可行技术。 4.2.4废水接管可行性分析 （1）本项目选址位于皖江江南新兴产业集中区万凯产业园7#厂房，属于集中区第一污水处理厂收水范围，见图4-4。 （2）项目废水排放浓度均满足皖江江南新兴产业集中区第一污水处理厂接管限值、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准要求，接管水质可行。 （3）目前集中区第一污水处理厂尚有余量，完全可以接纳本项目排水（5.224t/d）。 综上，本项目生活污水经化粪池收集，地面冲洗废水、喷淋塔定期排水经污水处理池处理，排入集中区第一污水处理厂接管可行。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 图4-4 集中区污水工程规划图 4.2.5废水污染物产生排放情况 表4-24 项目废水污染物产生、排放情况一览表 产排污环节; 类别; 污染物种类; 废水量（t/a）; 污染物产生情况; 治理措施; 治理工艺; 处理效率; 污染物种类; 污染物排放情况; 排放形式. 浓度mg/L; 产生量（t/a）; 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 玻璃碱洗; 碱洗废水; pH; 48000; 10~12; /; 沉淀池沉淀后回用; /; /; /; /; /. SS; 200; 9.6; /; /; /; /; /. 洗砂去碱; 洗砂废水; pH; 47442; 9~10; /; /; /; /; /; /. SS; 199.970; 9.487; /; /; /; /; /. 员工办公生活; 生活污水; COD; 1440; 340; 0.490; 化粪池; 三级化粪池; /; COD; 340; 0.490; 间接排放. BOD5; 150; 0.216; /; BOD5; 150; 0.216. SS; 200; 0.075; /; SS; 200; 0.075. NH3-N; 35; 0.050; /; NH3-N; 35; 0.050. TN; 45; 0.065; /; TN; 45; 0.065. TP; 4.5; 0.006; /; TP; 4.5; 0.006. 喷淋塔循环水; 喷淋塔定期排水; pH; 79.2; 6~7; /; 沉淀池; 中和、沉淀、脱色; /; pH; 6~9; /. 氟化物; 60; 0.005; 80; 氟化物; 12; 0.001. SS; 400; 0.032; 80; SS; 80; 0.006. 色度; 40; 0.003; 60; 色度; 16; 0.001. TOC; 30; 0.002; 10; TOC; 27; 0.002. 地面冲洗; 地面冲洗废水; pH; 72; 6~7; /; /; pH; 6~9; /. SS; 600; 0.043; 80; SS; 120; 0.009. 色度; 80; 0.006; 60; 色度; 32; 0.002. TOC; 40; 0.003; 10; TOC; 36; 0.003. 综合废水; pH; 1591.2; 4~5; /; /; /; /; pH; 6~9; /. 色度; /; /; /; /; /; 色度; /; /. 氟化物; 2.986; 0.005; /; /; /; 氟化物; 0.597; 0.001. COD; 307.692; 0.490; /; /; /; COD; 307.692; 0.490. BOD5; 135.747; 0.216; /; /; /; BOD5; 135.747; 0.216. SS; 94.268; 0.150; /; /; /; SS; 56.546; 0.090. TOC; 3.309; 0.005; /; /; /; TOC; 2.973; 0.005. NH3-N; 31.674; 0.050; /; /; /; NH3-N; 31.674; 0.050. 项目废水产排污节点、污染物及污染治理设施信息如下： 表4-25 项目废水类别、污染物种类及污染防治设施一览表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求. 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺; 是否为可行技术. 1; 生活污水; COD、SS、氨氮、BOD5、TP、TN; 皖江江南新兴产业集中区第一污水处理厂; 连续排放; 化粪池; 化粪池; 是; DW001; 是. 2; 喷淋塔定期排水、地面冲洗废水; pH、色度、SS、TOC、氟化物; 间歇排放; 污水处理池; 中和+脱色+混凝沉淀; 是; DW002. 表4-26 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口名称; 排放口地理坐标; 排放去向; 排放规律; 排放标准; 排放口类型. 经度; 纬度; 污染物种类; 浓度限值/（mg/L）; 标准名称. 1; DW001; 废水总排放口; 117.639129°; 30.740186°; 皖江江南新兴产业集中区第一污水处理厂; 连续排放; pH; 6~9; 皖江江南新兴产业集中区第一污水处理厂接管限值及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准; 一般排放口. 色度; /. TOC; /. COD; 500. BOD5; 150. 氨氮; 25. SS; 240. 氟化物; 20. 4.3声环境影响及保护措施 4.3.1主要噪声源强 本项目的噪声主要是机械设备运行时产生的噪声。以项目厂区西南角为坐标原点（0，0），正北方向为Y轴，正东方向为X轴，列出主要设备坐标。噪声特征以连续性噪声为主，间歇性噪声为辅，噪声污染源强核算结果及相关参数如下表。 表4-27 项目噪声源强调查清单（室内） 序号; 建筑物名称; 生产线; 声源名称; 数量; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. 声压级/dB（A）; X; Y; Z; 声压级 /dB（A）; 建筑物外距离. 1; 7#厂房; 拆框区; 单玻拆框机; 2; 80; 减震、隔声; 2.5; 3; 1.2; 2.5; 64.0; 昼夜24h; 15; 49.0; 1m. 2; 双玻拆框机; 2; 80; 2.5; 6; 1.2; 2.5; 64.0; 15; 49.0. 3; 撕碎机; 2; 80; 2.5; 9; 1.2; 2.5; 64.0; 15; 49.0. 4; 铜米机器; 1; 75; 2.5; 11; 1.2; 2.5; 59.0; 15; 44.0. 5; 1#生产区; 大振动筛; 1; 75; 50; 20; 2; 20; 41.0; 15; 26.0. 6; 旋风分离器; 2; 85; 48; 22; 2; 22; 50.2; 15; 35.2. 7; 涡电流分选机; 2; 80; 52; 26; 2; 26; 43.7; 15; 28.7. 8; 风选机; 8; 80; 53~60; 18~23; 2; 20; 46.0; 15; 31.0. 9; 比重色选机; 2; 80; 60; 11; 1.5; 11; 51.2; 15; 36.2. 10; 清洗炉; 1; 70; 49; 8; 3; 8; 43.9; 15; 28.9. 11; 小直线筛; 8; 75; 40~50; 6~10; 1.5; 8; 48.9; 15; 33.9. 12; 洗砂机; 2; 75; 45; 7; 1.5; 7; 50.1; 15; 35.1. 13; 烘干炉; 1; 70; 43; 7; 1.5; 7; 45.1; 15; 30.1. 14; 色选机; 2; 80; 46; 6; 1.5; 6; 56.4; 15; 41.4. 15; 2#生产区; 大振动筛; 4; 75; 20; 40; 3.2; 20; 41.0; 15; 26.0. 16; 旋风分离器; 2; 85; 48; 42; 2; 18; 51.9; 15; 36.9. 17; 涡电流分选机; 5; 80; 52; 46; 2; 14; 49.1; 15; 34.1. 18; 风选机; 6; 80; 53~60; 38~43; 2; 20; 46.0; 15; 31.0. 19; 比重色选机; 11; 80; 60; 51; 1.5; 9; 52.9; 15; 37.9. 20; 清洗炉; 1; 70; 49; 52; 3; 8; 43.9; 15; 28.9. 21; 小直线筛; 1; 75; 40~50; 50~54; 1.5; 8; 48.9; 15; 33.9. 22; 洗砂机; 1; 75; 45; 53; 1.5; 7; 50.1; 15; 35.1. 23; 烘干炉; 1; 70; 43; 53; 1.5; 7; 45.1; 15; 30.1. 24; 色选机; 2; 80; 46; 54; 1.5; 6; 56.4; 15; 41.4. 表4-28 项目噪声源强调查清单（室外） 序号; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 运行时段. 声压级/dB（A）; X; Y; Z. 1; 1#风机; 85; 减振、隔声; 30; 0; 0.4; 昼夜24h. 2; 2#风机; 85; 60; 0; 0.4. 3; 3#风机; 85; 61; 0; 0.4. 4; 4#风机; 85; 80; 40; 0.4. 5; 5#风机; 85; 30; 61; 0.4. 6; 6#风机; 85; 60; 61; 0.4. 8; 1#水喷淋塔; 85; 62; 0; 2.4. 9; 2#水喷淋塔; 85; 64; 0; 2.4. 10; 3#水喷淋塔; 85; 62; 61; 2.4. 11; 4#水喷淋塔; 85; 64; 61; 2.4. 12; 1#碱喷淋塔; 85; 32; 0; 2.4. 13; 2#碱喷淋塔; 85; 80; 41; 2.4. |
| --- | --- |

|  | 4.3.2预测模型 确定各噪声源位置，并测量各噪声源到预测点的距离，将各噪声源视为半自由状态噪声源，按声能量在空气传播中衰减模式可计算出某噪声源在预测点的声压级，预测模式如下： （1）室外噪声源 计算某个声源在预测点的倍频带声压级： 式中： Loct（r）——点声源在预测点产生的倍频带声压级； Loct（r0）——参考位置 r0 处的倍频带声压级； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； ΔLoct—各种因素衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等衰减量）。 如果已知声源的倍频带声功率级Lwoct，且声源可看作是位于地面上的，则由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的声级LA。 （2）室内声源 设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： 式中： TL——隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB（A）。 图4-5 室内声源等效为室外声源图例 也可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中： Q——指向性因数，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数，R=Sa/ （ 1-α），S为房间内表面面积，m2，α为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： Lpli（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lplij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中： Lp2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 （3）贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： （4）预测参数 经对现有资料整理分析，拟选用如下参数和条件进行计算： A、一般属性：声源离地面高度为0，室内点源位置为地面，房间内壁吸声系数0.01。 B、发声特性：稳态发声，不分频。 4.3.3厂界噪声达标性分析 估算出项目建成运行后的厂界及敏感点噪声值具体结果见下表。 表4-29 项目建成后厂界噪声预测结果 单位：Leq〔dB（A）〕 位置; 贡献值; 标准值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 厂界东; 47.2; 47.2; 65; 55; 达标. 厂界南; 44.2; 44.2; 65; 55; 达标. 厂界西; 45.5; 45.5; 65; 55; 达标. 厂界北; 45.0; 45.0; 65; 55; 达标. 由上表可知，建设项目正常运营后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。 4.3.4降噪措施 为尽可能降低对厂界噪声的影响，要求企业增加如下噪声防治措施： ①对生产设备进行合理布局，采取厂房隔声、减震的措施；对风机安装消声器。 ②同时重视厂房的使用状况，采用密闭形式。除必要的消防门、物流门之外，在生产时项目将车间门窗关闭。 ③使用中要加强维修保养，适时添加润滑剂防止设备老化，使设备处于良好的运行状态，避免因不正常运行所导致的噪声增大。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.4固体废物环境影响及保护措施 （一）固废判定 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017），对本项目产生的各类废物进行属性判定，判定结果如下表。 表4-30 固废判定结果表 序号; 固废来源; 固废编号; 固体废物名称; 主要成分; 物理性状; 是否属于固体废物; 判定依据; 固废类别. 1; 废化学原料包装; S1; 废化学原料包装材料; 氢氧化钠、脱色剂等; 固态; 是; 4.1h; 危险废物. 2; 污水处理; S4; 沉淀池泥渣; 污泥; 半固态; 是; 4.3e; 一般固废. 5; 废气治理; S5; 除尘器收尘; 颗粒物、炭黑尘; 固态; 是; 4.3a; 一般固废. 3; S6; 废布袋; 颗粒物、炭黑尘、布袋; 固态; 是; 4.1a; 一般固废. 5; S7; 废活性炭; 含VOCs的活性炭; 固态; 是; 4.3l; 危险废物. 6; 设备维护; S8; 废润滑油; 润滑油; 液态; 是; 4.2g; 危险废物. 7; S9; 废液压油; 液压油; 液态; 是; 4.2g; 危险废物. 8; S10; 废油桶; 润滑油、液压油; 固态; 是; 4.1h; 危险废物. 9; S11; 含油废手套; 润滑油、液压油; 固态; 是; 4.1h; 危险废物. 10; 职工生活; S12; 生活垃圾; /; 固态; 是; 4.1a、4.1b、4.1c; /. （二）源强核算 项目生产过程中产生的固体废物产生情况及排放信息一览表如下表所示： 表4-31 项目固体废物产生情况汇总 序号; 固体废物名称; 固废类别; 类别及代码; 产生量（t/a）; 产生量核算. 1; 沉淀池泥渣; 一般固废; SW07：140-001-S07; 47.868; 根据物料平衡，碱洗沉淀池、洗砂沉淀池泥渣产生量为19.087t/a，根据废水污染源强核算，污水处理池SS为0.06t/a。沉淀池渣压滤后含水率取60%，则泥渣量约47.868t/a。. 2; 除尘器收尘; 一般固废; SW59：900-009-S59; 20.475; 根据前文废气源强核算，计算除尘器收尘量约20.475t/a。. 3; 废布袋; 一般固废; SW59：900-009-S59; 6个/年; 布袋除尘器的布袋每年更换一次，合计6个/a。. 4; 废化学原料包装材料; 危险废物; HW49：900-041-49; 0.14; 项目废化学原料包装材料主要为片碱包装袋、脱色剂包装桶、混凝剂/絮凝剂包装袋，质重约0.14t。. 5; 废活性炭; 危险废物; HW49：900-039-49; 63.112; 根据表4-20和表4-21，废活性炭产生量约63.112t/a。. 6; 废润滑油; 危险废物; HW08：900-214-08; 0.16; 项目润滑油用量0.2t/a，废油产生系数取0.8，即0.16t/a。. 7; 废液压油; 危险废物; HW08：900-218-08; 0.8; 项目液压油用量1t/a，废油产生系数取0.8，即0.8t/a。. 8; 废油桶; 危险废物; HW08：900-249-08; 0.072; 项目润滑油、液压油用量1.2t/a，废桶产生量48个，约0.072t/a。. 9; 含油废手套; 危险废物; HW49：900-041-49; 0.01; 经验取值0.01t/a。. 10; 生活垃圾; /; /; 4.5; 项目劳动定员30人，按人均0.5kg/d垃圾产生量计算。. （三）危险废物污染防治措施 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告，2017年第43号），经前文分析，项目危险废物基本情况如下表： 表4-32 项目危险废物产生情况汇总 序号; 危废名称; 主要成分; 物理性状; 代码; 环境危险特性; 产生量（t/a）; 污染防治措施. 收集; 运输; 储存; 处置. 1; 废化学原料包装材料; 氢氧化钠、脱色剂等; 固态; HW49：900-041-49; T/In; 0.14; 分类收集、定点收集; 密封转运; 危废库分类分区贮存; 定期委托有资质单位处置. 2; 废活性炭; 含VOCs的活性炭; 固态; HW49：900-039-49; T; 63.112. 3; 废润滑油; 润滑油; 液态; HW08：900-214-08; T，I; 0.16. 4; 废液压油; 液压油; 液态; HW08：900-218-08; T，I; 0.8. 5; 废油桶; 润滑油、液压油; 固态; HW08：900-249-08; T，I; 0.072. 6; 含油废手套; 润滑油、液压油; 固态; HW49：900-041-49; T，I; 0.01. 表4-33 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 贮存场所; 危废来源; 产生环节; 危废名称; 类别及代码; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 危废库; 废化学原料包装; 废化学原料包装材料; HW49：900-041-49; 10m2; 容器装; 8t; 1月. 废气治理; 废活性炭; HW49：900-039-49; 容器装. 设备维护; 废润滑油; HW08：900-214-08; 容器装. 废液压油; HW08：900-218-08; 容器装. 废油桶; HW08：900-249-08; 堆叠. 含油废手套; HW49：900-041-49; 容器装. （四）固废排放信息汇总 表4-34 项目固废排放信息一览表 序号; 固废来源; 固废名称; 处置方式; 处置去向. 自行贮存量（t/a）; 自行利用量（t/a）; 自行处置量（t/a）; 转移量; 排放量（t/a）. 委托利用量（t/a）; 委托处置量（t/a）. 1; 污水处理; 沉淀池泥渣; 暂存污泥池，外售综合利用。; 0; 0; 0; 0; 47.868; 0. 2; 废气治理; 除尘器收尘; 收集后暂存固废库，外售综合利用。; 0; 0; 0; 0; 20.475; 0. 3; 废布袋; 0; 0; 0; 0; 6个/年. 4; 废化学原料包装; 废化学原料包装材料; 危废库贮存，委托有资质的单位回收处理。; 0.14. 5; 废气治理; 废活性炭; 0; 0; 0; 0; 63.112; 0. 6; 设备维护; 废润滑油; 0; 0; 0; 0; 0.16; 0. 7; 废液压油; 0; 0; 0.8; 0. 8; 废油桶; 0; 0; 0; 0; 0.072; 0. 9; 含油废手套; 0; 0; 0; 0; 0.01; 0. 10; 职工生活; 生活垃圾; 环卫部门定期清运; 0; 0; 0; 0; 4.5; 0. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （五）环境影响分析 1、固废处置环境影响分析 项目沉淀池泥渣暂存污泥池外售综合利用；废布袋、除尘器收尘收集后暂存固废库，外售综合利用；废化学原料包装材料、废活性炭、废润滑油、废液压油、废油桶、含油废手套等分类收集暂存危废库，委托有资质单位回收处理；生活垃圾委托环卫部门定期清运。 项目运营期间产生的固体废物均不外排，基本不会对周边环境产生影响。 2、一般固废污染防治 本项目新建一般固废库一座，占地面积10m2。贮存过程参照执行国家《排污许可证申请与核发技术规范工业固体废物》（试行）（HJ1200-2021）等规定，满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 项目生产过程中产生的一般工业固体申报管理应认真落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第三十二条：国家实行工业固体废物申报登记制度。产生工业固体废物的单位必须按照国务院环境保护行政主管部门的规定，向所在地县级以上人民政府环境保护行政主管部门提供工业固体废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。 一般工业固体废物产生单位必须如实申报正常作业条件下一般工业固体废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置状况等有关资料，以及执行有关法律、法规的真实情况，不得隐瞒不报或者虚报、谎报。一般工业固体废物产生单位应按要求在网上申报登记上一年度的信息，通过省固体废物管理信息平台依法申报固体废物的种类、产生量、流向、交接、贮存、利用、处置情况。申报企业要签署承诺书，依法向县级环保部门申报登记信息，确保申报数据的真实性、准确性和完整性。 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）规定如下： （1）转移固体废物出省、自治区、直辖市行政区域贮存、处置的，应当向固体废物转移出地的省、自治区、直辖市人民政府生态环境主管部门提出申请。移出地的省、直辖市人民政府生态环境主管部门同意后，在规定期限内批准转移该固体废物出省、自治区、直辖市行政区域。未经批准的，不得转移。转移固体废物出省、自治区、直辖市行政区域利用的，应当报固体废物移出地的省、自治区、直辖市人民政府生态环境主管部门备案。移出地的省、直辖市人民政府生态环境主管部门应当将备案信息通报接收地的省、自治区、直辖市人民政府环境主管部门。 （2）产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息、实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。 （3）产生工业固体废物的单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。 2、危险废物污染防治 （1）危险废物收集贮存环境影响分析 本项目新建危废库一座，占地面积10m2，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）规定设置，落实“六防”（防风、防雨、防晒、防漏、防渗、防腐）控制措施，并按重点防渗的要求，地下铺设HDPE防渗膜，地面防腐并建设导流沟及渗滤液收集池，配套危险废物堆放方式、警示标识等方面内容。 - （2）危险废物运输污染防治措施分析 - 危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区； - 危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应参照按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）填写《危险废物厂内转运记录表》； - 危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。 3、生活垃圾 项目生活垃圾收集后委托环卫部门定期清运。 综上所述，拟建项目建成运行后，全厂固废均得到妥善处理处置或综合利用，不外排，对周边环境的不利影响较小。 |
| --- | --- |
|  | 4.5地下水及土壤 针对可能发生的地下水及土壤污染，本项目污染防治措施将按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行防控。 （一）源头控制措施 本项目将对可能产生地下水和土壤污染的源头进行合理的回用和治理，以尽可能从源头上减少污染物排放；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备等储存构筑物采用相应的措施，以防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染，废水管道均沿地上的管廊敷设，只有生活污水、雨水等走地下管道。 （二）分区控制措施 根据《环境影响评价技术导则（地下水环境） HJ610-2016》的防渗区要求如下： 表4-35 地下水污染防渗分区参照表 防渗分区; 天然包气带 防污性能; 污染控制 难易程度; 污染物类型; 防渗技术要求. 重点防渗区; 弱; 难; 重金属、持久性 有机物污染物; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s；或参照GB18598执行. 中-强; 难. 强; 易. 一般防渗区; 弱; 易-难; 其他类型; 等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s；或参照GB16889执行. 中-强; 难. 中; 易; 重金属、持久性. 强; 易; 有机物污染物. 简单防渗区; 中-强; 易; 其他类型; 一般地面硬化. 项目拟对危废库、片碱库、污水处理池、车间沉淀池、事故应急池设置重点防渗，办公休息区设置简单防渗，重点防渗区和简单防渗区以外区域设置一般防渗。由于企业为租赁厂房，厂房基础建设已完成，地面采用防渗钢筋混凝土结构。因此结合实际情况，本次提出防渗措施如下： 表4-36 地下水、土壤项目分区保护措施一览表 分区; 区域; 防护措施. 重点防渗区; 危废库、片碱库; 1、建议地面防渗方案自上而下：①40mm 厚细石砼；②水泥砂浆结合层一道；③100mm 厚C15混凝土随打随抹；④50mm 厚级配砂石垫层；⑤3:7水泥土夯实。储罐基础与防火堤间区域采用复合或柔性防渗结构型式。柔性防渗材料与防火堤、隔坝及其他设施基础严密连接。这些建筑物均为地上建筑，其混凝土地坪以下设计采用单层防渗结构，其层次自上而下为600g/m2，非织造土工布（膜上保护层）+2.0mm厚HDPE膜+4800g/m2膨润土防水毯，（GCL渗透系数小于1×10-11m/s）+1.5m厚压实粘土层（膜下保护层，透系数小1×10-8m/s）+地基土。其中非织造土工布采用热粘连接，搭接宽度20025mmHDPE 膜采用热熔焊接，搭接宽度100+20mm；GCL采用自然搭接，搭接宽度200±50mm。 2、当地坪与建筑物基础相连时，需采取防渗措施，从混凝土基础往外为橡胶沥青自粘卷材+600g/m2非织造土工布+2.0mm厚HDPE膜+不锈钢扁钢压条+M8膨胀螺栓+1.0mm厚HDPE膜罩，螺栓高度在地坪以上150mm。 3、符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求；做好防风挡雨措施；③地面做好防腐、防渗措施；仓库门口设置墁坡、围堰。. 污水处理池、车间沉淀池、事故应急池; 1、建议地面防渗方案自上而下：①聚氯乙烯薄膜；②50mm 厚水泥地面随打随抹光；③50mm厚C15砼垫层随打随抹光；④50mm 厚级配砂石垫层；⑤3:7水泥土夯实。这些处理池采用半埋式和全埋式，设计采用抗渗钢筋混凝土结构，混凝土强度等级不宜小C30，抗渗等级不应小于P10，厚度不应小于250mm，最大裂缝宽度不应大于0.20mm，并不得贯通。迎水面钢筋采用单层HDPE膜防渗，从迎水面向钢筋混凝土池依次为：50mm厚抗渗混凝土保护层+600g/非织造土工布+2.0mm厚HDPE膜+600g/m2非织造土工布+20mm厚抗渗混凝土保护层+钢筋混凝土池壁。在池四周回填土和涂刷防水涂之前，应进行水压试验。 2、建议管道防渗漏方案：本工程的正常生产排污水和检修时的排水管道采用管架敷设，全部地上铺设；管道采用耐腐蚀抗压的夹砂玻璃钢管道；管道与管道的连接采用柔性的橡胶圈接口。. 一般防渗区; 重点防渗区和简单防渗区以外区域; 1、加强车间管理，定期检查废气处理措施，确保设备正常运行。 2、固废库、片碱库：地面铺设钢筋混凝土加防渗剂的防渗地坪，采用防渗钢筋混凝土结构，内部采用水泥基渗透结晶型防渗材料涂层；等效黏土防渗层Mb≥ 1.5m，K≤1×10-7cm/s。 3、车间内：地面进行粗糙打磨，重新涂覆2~3mm厚环氧树脂地坪漆。. 简单防渗区; 办公休息区; 地面硬化处理。. （三）影响分析 综上所述，采取分区防护措施后，对地下水、土壤有影响的各个环节均能得到良好控制，故本项目对地下水和土壤的影响较小，基本不存在地下水和土壤的污染途径，不需进行跟踪监测。 4.6环境风险 4.6.1环境风险物质识别 根据《关于防范环境风险加强环境影响评价管理的通知》（环发〔2005〕152号）文件的精神，本次风险评价拟通过分析拟建项目中主要物料的危险性和毒性，并识别主要危险单元，分析风险事故原因及环境影响，从而提出防治措施，达到降低风险性、降低危害程度、保护环境之目的。 （1）风险潜势判定 1）危险物质数量与临界量比值（Q） 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在HJ 169－2018附录B 中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1， Q2， ...， Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1 时，将Q 值划分为： （1）1≤Q＜10； （2）10≤Q＜100； （3）Q≥100。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）及《危险化学品重大危险源辨识》（HJ18218－2018），项目危险物质数量与临界量如下： 表4-37 危险物质数量与临界量比值（Q） 序号; 物质名称; 形态; 临界量; 最大存在量t; 贮存方式; 贮存位置. 1; 片碱; 固态; 100; 3; 袋装; 片碱库. 2; 双氧水; 液态; 100; 0.05; 桶装. 3; 热解油; 液态; 2500; 74.97; 罐装; 油罐. 4; 不凝气; 气态; 10; 0.8; 管道在线. 5; 润滑油; 液态; 2500; 0.02; 桶装; 仓库. 6; 液压油; 液态; 2500; 0.1; 桶装. 7; 废润滑油; 液态; 2500; 0.16; 桶装; 危废库. 8; 废液压油; 液态; 2500; 0.8; 桶装. 注：（1）热解油按8个中转油罐和1个储油罐85%装填系数计算。（2）不凝气按日产出最大气量计，约0.8t/d，其临界量参照天然气临界量。. 表4-38 建设项目Q值确定表 序号; 危险物质名称; 最大存在量 t; 临界量 t; qi/Qi. 1; 片碱; 3; 100; 0.03. 2; 双氧水; 0.05; 100; 0.0005. 3; 热解油; 74.97; 2500; 0.0300. 4; 不凝气; 0.8; 10; 0.08. 5; 润滑油; 0.02; 2500; 0.000008. 6; 液压油; 0.1; 2500; 0.00004. 7; 废润滑油; 0.16; 2500; 0.000064. 8; 废液压油; 0.8; 2500; 0.00032. 合计; 0.141. 根据上表，项目Q=0.141。 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 表4-39 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。. 根据前文分析，项目风险潜势为Ⅰ，开展简单分析即可。 4.6.2环境风险防范措施 4.6.2.1化学品贮存风险防范措施 项目化学品主要为片碱。碱采用袋装贮存在片碱库内。提出如下风险防范措施： ①片碱库门口设置墁坡高于室内地面100mm，形成内封闭系统，并在库内设置与事故应急池连通的管道，防止液体流散。 ②仓库周围设置收集消防废水的管道，并做好防渗漏措施。 ③仓库地面为不燃烧、撞击不发火花地面，并采取防静电措施。 4.6.2.2大气风险防范措施 - 一、废气处理设施事故排放防范与管理 项目生产过程中产生的生产废气有良好的治理对策和措施，从技术上分析是可行的。但由于某些意外情况或管理不善也会出现事故排放，如废气的处理设施抽风机发生故障，则会造成车间的污染物无法及时抽出车间，进而影响车间的操作人员的健康。在现实许多企业由于设备长期运行失效而出现环保事故排放可以说是屡见不鲜。故建设单位应认真做好设备的保养，定期维护、保修工作，使处理设施达到预期效果。为确保不发生事故性废气排放，建设单位应采取如下的事故性防范保护措施： （1）各生产环节严格执行生产管理的有关规定，加强设备的检修及保养，提高管理人员素质，并设置机器事故应急措施及管理制度，确保设备长期处于良好状态，使设备达到预期的处理效果。 （2）现场作业人员定时记录废气处理状况，如对废气处理设施抽风机等设备进行点检工作，并派专人巡视，遇不良工作状况立即停止车间相关作业，维修正常后再开始作业，杜绝事故性废气直排，并及时呈报单位主管。待检修完毕再通知生产车间相关工序。 - 二、事故泄露情况下大气风险防范措施 根据预测结果可知，项目最大可信事故的大气环境风险最远影响距离在企业风险管控范围，发生突发环境风险事故时，建设单位应启动突发环境事件应急预案，立即开展现场处置，防止事故扩大而超出企业风险管控范围。建设单位做好自身防范，厂内人员撤离生产区，向厂内疏散点疏散。 4.6.2.3地表水风险防范措施 - 一、事故应急池设置 通过风险识别和相关案例分析，本项目存在储油罐、酸库、物料输送管道等破裂造成物料泄漏的可能性，存在一定环境风险；在事故状态下，由于管理、失误操作等原因，可能会导致泄漏的物料、冲洗污染水和消防污水通过净下水（雨水）系统从雨水排口进入外部水体，存在污染地表水体的环境风险；以及发生事故时可能进入事故池的雨水。 根据《水体污染防控紧急措施设计导则》（中国石化建标[2006]43号），建设项目应设置能够储存事故排水的储存设施。储存设施包括事故应急池、围堰等。根据《水体污染防控紧急措施设计导则》（中国石化建标[2006]43号），事故储存设施总有效容积计算公式为： 其中：是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+ V2-V3，取其中最大值。 V1— 收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量（注：储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计）； V2— 发生事故的储罐或装置的消防水量，m3； V3— 发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3； V4— 发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3； V5— 发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3。 ①泄漏物料（V1） 项目最大的物料装置为储油罐（尺寸φ3m，D7.5m），有效容积为50m3，因此，物料泄漏量V1为50m3。 ②消防废水（V2） 本项目厂房的防火级别为丙类，依据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）规定：本工程同一时间火灾次数为1次，一次火灾消防用水量最大单体为生产车间，室外消火栓、室内消火栓消防用水量均为20L/s，火灾延续时间按2小时计，则一次火灾消防栓用水量为288m3，即V2为288m3。 ③发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量（V3） V3取0。 ④发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量（V4） V4=0m3。 ⑤发生事故时可能进入该收集系统的降雨量（V5） V5=10qF q——降雨强度，mm；按平均日降雨量； q=qa/n qa——年平均降雨量，mm；（按1500mm） n——年平均降雨日数。（按150d） F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha； 项目占地面积为4700m2，则 V5=47m3。 ⑥V总计算 由上述分析计算V总=（50+288-0）+0+47=385m3。 因此，本项目事故应急池容积应不低于385m3。拟在生产车间西北侧建设事故应急池一座，容积400m3，可以满足事故状态下废水暂存需要。事故池采取防渗措施并配套三通阀门（手动+自动）。 - 二、三级防控体系 为防止事故废水对地表水体造成污染，厂区事采取三级防控措施。 一级防控措施：生产厂房和仓库等其他区域导流沟，确保事故状态泄露物料有效收集；储罐全部露天布置，设置防火堤和罐区围堰，围堰均进行防渗漏处理，管道穿越围堰处采用非燃烧材料严密封闭，在围堰内雨水沟穿越处，设防止物料流出堤外的措施。围堰内设有排水沟，围堰外设有阀门井与围堰内排水沟相接，正常时阀门井内阀门打开，事故时阀门井内阀门关闭。易燃易爆及有毒有害物储存区的消防排水进入事故应急池。 二级防控措施：厂区设置1座容积400m3事故池，是在厂区事故废水收集池、雨排口切断装置及拦污装置，为事故状态下的储存和调节手段，将消防废水等产生量大的事故废水控制在厂区内，防止重大事故泄漏污染和消防废水造成的环境污染。 三级防控措施：依托园区污水处理厂进行处理。 图6-1 事故废水防范和处理流程图 根据以上分析，结合项目实际情况，本项目可保证所有事故废水均收集至厂区内事故池，不外排，不会对区域地表水环境造成不利影响。 4.6.2.4地下水及土壤环境风险防范措施 根据报告表正文，地下水及土壤环境风险防范措施为：拟对危废库、片碱库、污水处理池、车间沉淀池、事故应急池设置重点防渗，办公休息区设置简单防渗，重点防渗区和简单防渗区以外区域设置一般防渗。 4.6.2.5火灾爆炸事故安全防范措施 （1）化学品在储运过程中应在包装上标识特性；仓库设置防火、禁止吸烟等标志；注意防潮、远离热源、火种。与建（构）筑物之间的防火间距、消防通道等要满足消防规范。 （2）严格控制火源：严格在化学品仓、储罐区附近吸烟和违章用火；防止金属撞击及静电火花发产生；定期测试线路绝缘防止线路老化着火；电气设施符合防爆等级要求等措施。 （3）生产区严禁吸烟，一切易燃品（火 油、汽油等）严禁带入原料场。 （4）厂区消防水采用独立稳高压消防供水系统，消防水管道沿装置及辅助生产设施周围布置，在管道上按照规范要求配置消火栓及消防水炮；原材料储区用固定式泡沫灭火系统。 （5）全厂采用电话报警，报警至消防局。根据需要设置报警装置。火灾报警信号报至中心控制室，再由中心控制室报至消防局。 |
|  | 4.7污染物排放清单 1、有组织废气排放量核算 表4-37 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/ （t/a）. 主要排放口. 1; DA001; 二氧化硫; 4.18E-05; 4.18E-07; 3.01E-06. 氮氧化物; 25.586; 0.256; 1.842. 颗粒物（含炭黑尘、铜、锡等）; 0.063; 0.001; 0.005. 锡及其化合物; 5.50E-04; 5.50E-06; 3.96E-05. 铜及其化合物; 1.03E-02; 1.03E-04; 7.43E-04. 氟化物; 2.888; 0.029; 0.208. 非甲烷总烃; 8.944; 0.089; 0.644. 2; DA003; 二氧化硫; 4.18E-05; 4.18E-07; 3.01E-06. 氮氧化物; 25.586; 0.256; 1.842. 颗粒物（含炭黑尘、铜、锡等）; 0.063; 0.001; 0.005. 锡及其化合物; 5.50E-04; 5.50E-06; 3.96E-05. 铜及其化合物; 1.03E-02; 1.03E-04; 7.43E-04. 氟化物; 2.888; 0.029; 0.208. 非甲烷总烃; 8.944; 0.089; 0.639. 主要排放口合计; 二氧化硫; 6.02E-06. 氮氧化物; 3.684. 颗粒物（含炭黑尘、铜、锡等）; 0.01. 锡及其化合物; 7.92E-05. 铜及其化合物; 1.49E-03. 氟化物; 0.416. 非甲烷总烃; 1.283. 一般排放口. 3; DA002; 颗粒物（含炭黑尘）; 1.056; 0.014; 0.099. DA004; 颗粒物（含炭黑尘）; 1.056; 0.014; 0.099. 一般排放口合计; 颗粒物（含炭黑尘）; 0.198. 全厂有组织排放合计; 二氧化硫; 6.02E-06. 氮氧化物; 3.684. 颗粒物（含炭黑尘、铜、锡等）; 0.208. 锡及其化合物; 7.92E-05. 铜及其化合物; 1.49E-03. 氟化物; 0.416. 非甲烷总烃; 1.283. 2、无组织废气排放量核算 表4-38 大气污染物无组织排放量核算表 污染单元; 污染源; 产污环节/位置; 污染物种类; 排放量（t/a）; 国家或地方污染物排放标准. 浓度限值（mg/Nm3）; 标准名称. 7#厂房; 分选机; 分选; 颗粒物; 0.044; 1; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 热解炉; 热解炉开炉; 二氧化硫; 6.08E-08; 0.4. 氮氧化物; 0.034; 0.12. 颗粒物（含炭黑尘、铜、锡等）; 0.009; 1. 锡及其化合物; 8E-05; 0.24. 铜及其化合物; 0.0015; /. 氟化物; 0.028; 0.02. 非甲烷总烃; 0.117; 4. 储料仓、包装工位; 进仓、包装; 颗粒物（含炭黑尘）; 0.216; 1. 合计; 二氧化硫; 6.08E-08; 0.4. 氮氧化物; 0.034; 0.12. 颗粒物（含炭黑尘、铜、锡等）; 0.269; 1. 锡及其化合物; 8E-05; 0.02. 铜及其化合物; 0.0015; /. 氟化物; 0.028; 0.02. 非甲烷总烃; 0.117; 4. 3、大气污染物年排放量核算 表4-39 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 有组织; 无组织; 合计. 1; 二氧化硫; 6.02E-06; 6.08E-08; 6.08E-06. 2; 氮氧化物; 3.684; 0.034; 3.71. 3; 颗粒物（含炭黑尘、铜、锡等）; 0.208; 0.269; 0.477. 4; 锡及其化合物; 7.92E-05; 8E-05; 1.59E-04. 5; 铜及其化合物; 1.49E-03; 0.0015; 0.003. 6; 氟化物; 0.416; 0.028; 0.444. 7; 非甲烷总烃; 1.283; 0.117; 1.4. 4、水污染物年排放量核算 表4-40 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物; 排放浓度（mg/L）; 年排放量（t/d）; 日排放量（t/a）. 1; DW001; pH; 6~9; /; /. 色度; /; /; /. 氟化物; 0.597; 0.001; 3.17E-06. COD; 307.692; 0.490; 1.63E-03. BOD5; 135.747; 0.216; 7.20E-04. SS; 56.546; 0.090; 3.00E-04. TOC; 2.973; 0.005; 1.58E-05. 5、固体废物年排放量核算 表4-41 项目固废排放信息一览表 序号; 固废来源; 固废名称; 产生量; 处置方式; 排放量. 1; 污水处理; 沉淀池泥渣; 47.868; 暂存污泥池，外售综合利用。; 0（合理处置，对环境影响较小）. 2; 废气治理; 除尘器收尘; 20.475; 收集后暂存固废库，外售综合利用。. 3; 废布袋; 6个/年. 4; 废化学原料包装; 废化学原料包装材料; 0.14; 危废库贮存，委托有资质的单位回收处理。. 5; 废气治理; 废活性炭; 63.112. 6; 设备维护; 废润滑油; 0.16. 7; 废液压油; 0.8. 8; 废油桶; 0.072. 9; 含油废手套; 0.01. 10; 职工生活; 生活垃圾; 4.5; 环卫部门定期清运. 4.8环境管理与环境监测 1、环境管理 ①环保机构的组成 环保机构分为环境管理机构和环境监测机构两部分。按管理和监测的对象不同，又分为厂内和厂外环境管理及环境监测机构。 建设单位计划安全环保部工作人员的数量为2人，分工负责环保设施运行、环保档案和日常监督管理等工作。为保证工作质量，上述人员需定期培训。 ②环境管理机构的主要职责 环境管理机构的主要职责包括： 1）贯彻执行中华人民共和国及地方环境保护法规和标准。 2）制定并组织实施各项环境保护的规则和计划。 3）组织制定和修改本单位的环境保护管理规章制度并监督执行。 4）领导和组织环境监测计划。 5）检查本单位环境保护设施运行状况。 6）推广、应用环境保护先进技术和经验。 7）组织开展本单位的环境保护专业技术培训，提高各级环保人员的素质。 8）加强与环境管理部门的联系，积极配合环保管理部门的工作。 ③环境管理措施 1） 制定各环保设施操作规程，定期维修制度，使各项环保设施在生产过程中处于良好的运行状态； 2）对技术工人进行上岗前的环保知识法规教育及操作规范的培训，使各项环保设施的操作规范化，保证环保设施的正常运转； 3）加强对环保设施的运行管理，制定定期维修制度，如环保设施出现故障，应立即停产检修，严禁事故排放； 4）加强环境监测工作，重点是各污染源的监测，并注意做好记录，监测中如发现异常情况应及时向有关部门通报，及时采取应急措施，防止事故排放； 5）建立环境保护工作档案，包括污染物排放情况；污染治理设施的运行、操作和管理情况；监测记录；污染事故情况及有关记录；其他与污染防治有关的情况和资料等。 2、环境监测 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023），则项目自行监测计划如下： 表4-42 本项目环境监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 废气; DA001; 二氧化硫; 1次/季度; 《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 氮氧化物. 颗粒物（含炭黑尘、铜、锡等）. 锡及其化合物. 铜及其化合物. 氟化物. 非甲烷总烃. DA002; 颗粒物（含炭黑尘）; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. DA003; 二氧化硫; 1次/季度; 《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 氮氧化物. 颗粒物（含炭黑尘、铜、锡等）. 锡及其化合物. 铜及其化合物. 氟化物. 非甲烷总烃. DA004; 颗粒物（含炭黑尘）; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 厂界; 二氧化硫; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 氮氧化物. 颗粒物（含炭黑尘、铜、锡等）. 锡及其化合物. 铜及其化合物. 氟化物. 非甲烷总烃. 厂区内; 非甲烷总烃; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 废水; 废水总排放口（DW001）; 流量、pH、COD、BOD、SS、氨氮、TP、TN、氟化物、TOC、色度; 1次/年; 皖江江南新兴产业集中区第一污水处理厂接管限值及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准. 噪声; 厂界四周; 等效连续A声级（Leq）; 1次/季度; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。. 4.9排污口规范化设置 根据国家环保总局《关于开展排污口规范化整治试点工作的意见》、《关于加快排污口规范化整治试点工作的通知》和《安徽省污染源排放口规范化整治管理办法》精神，企业所有排放口（包括水、气、声、渣）必须按照“便于采集样品、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，排污口要立标管理，设立国家标准规定的标志牌，根据排污口污染物的排放特点，设置提示性或警告性环境保护图形标志牌，一般污染源设置提示性标志牌，毒性污染物设置警告性环境保护图形标志牌；绘制企业排污口分布图，对治理设施安装运行监控装置、排污口的规范化要符合有关要求。 （1）合理设置排污口位置，排污口应按规范设计，并按《污染源监测技术规范》设置采样点；项目共设置4根排气筒。 （2）按照GB15562.1-1995及GB15562.2-1995《环境保护图形标志》的规定，规范化设置废气排气筒、噪声排放口、一般固废库、危废库等。 对企业车间废气处理装置的排口分别设置平面固定式提示标志牌或树立式固定式提示标志牌，平面固定式标志牌为0.48cm×0.3cm的长方形冷轧钢板，树立式提示标志牌为0.42cm×0.42cm的正方形冷轧钢板，提示牌的背景和立柱为绿色，图案、边框、支架和辅助标志的文字为白色，文字字型为黑体，标志牌辅助标志内容包括排污单位名称、标志牌名称、排污口编号和主要污染物名称，并交付当地环保部门注明。 表4-43 环保图形标志 序号; 提示性图形符号; 警告图形符号; 排放口及贮存、处置场; 本项目. 1; 废水排放口; DW001、DW002. 2; 噪声排放源; 企业厂界. 3; 一般固体废物; 固废库. 4; 废气排放口; DA001~DA004. 5; /; 危险废物; 危废库. 表4-44 环保图形标志形状、颜色 符合; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 提示性图形符号; 正方形边框; 黄色; 黑色. 警告图形符号; 三角形边框; 绿色; 白色. （3）按照要求填写由原国家环保部统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》。 （4）规范化设置的排污口有关设置属于环境保护设施，应将其纳入本单位设备管理，并选派具有专业知识的专职或兼职人员对排污口进行管理。 4.10环保投资 本项目环保投资188万元，占项目总投资12000万元的1.57%，具体见表： 表4-45 建设项目环保措施投资一览表 单位：万元 类别; 治理对象; 治理方案; 投资. 废气; 1#热解分选生产区; 热解炉尾气、燃烧室不凝气燃烧废气、清洗炉燃烧烟气、烘干炉燃烧烟气、油罐呼吸气; 热解炉、燃气室、清洗炉和烘干炉均设置密闭管道，热解炉炉体出料口上方设置集气罩，油罐呼吸阀接密闭管道。热解炉尾气、燃烧室不凝气燃烧废气、清洗炉燃烧烟气、烘干炉燃烧烟气、油罐呼吸气经负压收集进入“碱喷淋塔+干式过滤器+覆膜布袋除尘器+二级活性炭吸附装置”处理后通过一根15m高排气筒DA001排放。; 40. 进仓（1、3、4、5、7、9）粉尘、炉渣筛分粉尘、旋风分离粉尘、硅粉包装粉尘、风选粉尘; 筛分机、风选机、旋风分离器接密闭管道，储料仓进料口和传送带出料口上方、硅粉包装工位上方设置集气罩。粉尘经负压收集进入1套“布袋除尘器+水喷淋塔”处理后通过一根15m高排气筒DA002排放。; 18. 进仓（6、8、10、12、13）粉尘、玻璃筛分粉尘、玻璃粉包装粉尘; 筛分机接密闭管道，储料仓进料口和传送带出料口上方、玻璃粉包装工位上方设置集气罩。粉尘经负压收集进入1套“布袋除尘器+水喷淋塔”处理后并入15m高排气筒DA002排放。; 14. 2#热解分选生产区; 热解炉尾气、燃烧室不凝气燃烧废气、清洗炉燃烧烟气、烘干炉燃烧烟气、油罐呼吸气; 热解炉、燃气室、清洗炉和烘干炉均设置密闭管道，热解炉炉体出料口上方设置集气罩，油罐呼吸阀接密闭管道。热解炉尾气、燃烧室不凝气燃烧废气、清洗炉燃烧烟气、烘干炉燃烧烟气、油罐呼吸气经负压收集进入“碱喷淋塔+干式过滤器+覆膜布袋除尘器+二级活性炭吸附装置”处理后通过一根15m高排气筒DA003排放。; 40. 进仓（1、3、4、5、7、9）粉尘、炉渣筛分粉尘、旋风分离粉尘、硅粉包装粉尘、风选粉尘; 筛分机、风选机、旋风分离器接密闭管道，储料仓进料口和传送带出料口上方、硅粉包装工位上方设置集气罩。粉尘经负压收集进入1套“布袋除尘器+水喷淋塔”处理后通过一根15m高排气筒DA004排放。; 18. 进仓（6、8、10、12、13）粉尘、玻璃筛分粉尘、玻璃粉包装粉尘; 筛分机接密闭管道，储料仓进料口和传送带出料口上方、玻璃粉包装工位上方设置集气罩。粉尘经负压收集进入1套“布袋除尘器+水喷淋塔”处理后并入15m高排气筒DA004排放。; 14. 废水; （1）项目碱洗废水、洗砂废水经车间沉淀池沉淀后回用，不外排；（2）地面冲洗废水、喷淋塔定期排水经沉淀池处理后与化粪池收集的生活污水一同纳管排放。纳管废水污染物排放浓度满足皖江江南新兴产业集中区第一污水处理厂接管限值及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。; 6. 固废; 项目沉淀池泥渣暂存污泥池外售综合利用；废布袋、除尘器收尘收集后暂存固废库，外售综合利用；废化学原料包装材料、废活性炭、废润滑油、废液压油、废油桶、含油废手套等分类收集暂存危废库，委托有资质单位回收处理；生活垃圾委托环卫部门定期清运。; 16. 噪声; 生产设备采取厂房隔声、安装隔声罩、隔震、减震的措施；对空压机采取减震和安装消声器的措施；对风机安装消声器。; 8. 土壤、地下水; 对危废库、片碱库、污水处理池、车间沉淀池、事故应急池设置重点防渗，办公休息区设置简单防渗，重点防渗区和简单防渗区以外区域设置一般防渗。; 8. 环境风险; （1）合理布局，建筑设计满足防火要求；; 6. （2）定期检修废气、废水处理系统，杜绝事故性废气、废水排放；. （3）严格落实分区防渗措施；. （4）新建事故应急池一座，容积400m3；. （5）编制环境风险应急预案并备案。. 合计; 188. |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001（1#热解分选生产区） | 热解炉尾气、燃烧室不凝气燃烧废气、清洗炉燃烧烟气、烘干炉燃烧烟气、油罐呼吸气 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物（含炭黑尘、铜、锡等）、锡及其化合物、铜及其化合物、氟化物、非甲烷总烃 | 热解炉、燃气室、清洗炉和烘干炉均设置密闭管道，热解炉炉体出料口上方设置集气罩，油罐呼吸阀接密闭管道。热解炉尾气、燃烧室不凝气燃烧废气、清洗炉燃烧烟气、烘干炉燃烧烟气、油罐呼吸气经负压收集进入“碱喷淋塔+干式过滤器+覆膜布袋除尘器+二级活性炭吸附装置”处理后通过一根15m高排气筒DA001排放。 | 《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | DA002（1#热解分选生产区） | 进仓（1、3、4、5、7、9）粉尘、炉渣筛分粉尘、旋风分离粉尘、硅粉包装粉尘、风选粉尘 | 颗粒物（含炭黑尘） | 筛分机、风选机、旋风分离器接密闭管道，储料仓进料口和传送带出料口上方、硅粉包装工位上方设置集气罩。粉尘经负压收集进入1套“布袋除尘器+水喷淋塔”处理后通过一根15m高排气筒DA002排放。 |  |
|  |  | 进仓（6、8、10、12、13）粉尘、玻璃筛分粉尘、玻璃粉包装粉尘 | 颗粒物（含炭黑尘） | 筛分机接密闭管道，储料仓进料口和传送带出料口上方、玻璃粉包装工位上方设置集气罩。粉尘经负压收集进入1套“布袋除尘器+水喷淋塔”处理后并入15m高排气筒DA002排放。 |  |
|  | DA003（1#热解分选生产区） | 热解炉尾气、燃烧室不凝气燃烧废气、清洗炉燃烧烟气、烘干炉燃烧烟气、油罐呼吸气 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物（含炭黑尘、铜、锡等）、锡及其化合物、铜及其化合物、氟化物、非甲烷总烃 | 热解炉、燃气室、清洗炉和烘干炉均设置密闭管道，热解炉炉体出料口上方设置集气罩，油罐呼吸阀接密闭管道。热解炉尾气、燃烧室不凝气燃烧废气、清洗炉燃烧烟气、烘干炉燃烧烟气、油罐呼吸气经负压收集进入“碱喷淋塔+干式过滤器+覆膜布袋除尘器+二级活性炭吸附装置”处理后通过一根15m高排气筒DA001排放。 |  |
|  | DA004（1#热解分选生产区） | 进仓（1、3、4、5、7、9）粉尘、炉渣筛分粉尘、旋风分离粉尘、硅粉包装粉尘、风选粉尘 | 颗粒物（含炭黑尘） | 筛分机、风选机、旋风分离器接密闭管道，储料仓进料口和传送带出料口上方、硅粉包装工位上方设置集气罩。粉尘经负压收集进入1套“布袋除尘器+水喷淋塔”处理后通过一根15m高排气筒DA002排放。 |  |
|  |  | 进仓（6、8、10、12、13）粉尘、玻璃筛分粉尘、玻璃粉包装粉尘 | 颗粒物（含炭黑尘） | 筛分机接密闭管道，储料仓进料口和传送带出料口上方、玻璃粉包装工位上方设置集气罩。粉尘经负压收集进入1套“布袋除尘器+水喷淋塔”处理后并入15m高排气筒DA002排放。 |  |
| 地表水环境 | DW001 | 生活污水、地面冲洗废水、喷淋塔定期排水 | 流量、pH、COD、BOD、SS、氨氮、TP、TN、氟化物、TOC、色度 | （1）项目碱洗废水、洗砂废水经车间沉淀池沉淀后回用，不外排；（2）地面冲洗废水、喷淋塔定期排水经沉淀池处理后与化粪池收集的生活污水一同纳管排放。 | 皖江江南新兴产业集中区第一污水处理厂接管限值及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准 |
| 声环境 | 生产设备 |  | 设备噪声 | 生产设备采取厂房隔声、安装隔声罩、隔震、减震的措施；对空压机采取减震和安装消声器的措施；对风机安装消声器。 | 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体 废物 | 项目沉淀池泥渣暂存污泥池外售综合利用；废布袋、除尘器收尘收集后暂存固废库，外售综合利用；废化学原料包装材料、废活性炭、废润滑油、废液压油、废油桶、含油废手套等分类收集暂存危废库，委托有资质单位回收处理；生活垃圾委托环卫部门定期清运。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 对危废库、片碱库、污水处理池、车间沉淀池、事故应急池设置重点防渗，办公休息区设置简单防渗，重点防渗区和简单防渗区以外区域设置一般防渗。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目周边处于人类活动频繁区，无原始植被生长和珍贵野生动物活动，区域生态系统敏感程度较低，项目用地范围内不涉及生态环境保护目标，不需开展生态影响评价。 |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | （1）合理布局，建筑设计满足防火要求； （2）定期检修废气、废水处理系统，杜绝事故性废气、废水排放； （3）严格落实分区防渗措施； （4）新建事故应急池一座，容积400m3； （5）编制环境风险应急预案并备案。 |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 排污许可联动 根据安徽省生态环境厅于2021年1月30日发布的《安徽省生态环境厅关于统筹做好固定污染源排污许可日常监管工作的通知》（皖环发〔2021〕7号），属于现行《固定污染源排污许可分类管理名录》内重点管理和简化管理的行业，在环评文件中应明确“建设项目环境影响评价与排污许可联动内容”和《建设项目排污许可申请与填发信息表》。 本项目国民经济行业类别为C4420非金属废料和碎屑加工处理。对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），结合表2-1，本项目属于简化管理。需填写“建设项目环境影响评价与排污许可联动内容”和《建设项目排污许可证申请与填发信息表》。 |  |  |  |  |

六、结论

安徽合丰卓盛新能源科技有限公司年处理3万吨废旧光伏组件循环再利用项目选址位于皖江江南新兴产业集中区万凯产业园7#厂房，项目建设符合国家产业政策，选址可行，排放污染物符合国家和地方规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标。项目运营期会产生一定的污染物，经评价分析，若采用严格的科学管理和环保治理手段，可控制环境污染，对周边环境影响不大。可以认为，全面落实本报告提出的各项环保措施，切实做到“三同时”，从环境影响角度分析，本项目的建设是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表  单位：t/a

| 项目 分类 |  | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 二氧化硫 | 0 | 0 | 0 | 6.02E-06 | 0 | 6.02E-06 | +6.02E-06 |
|  |  | 氮氧化物 | 0 | 0 | 0 | 3.684 | 0 | 3.684 | +3.684 |
|  |  | 颗粒物（含炭黑尘、铜、锡等） | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 0 | 0.208 | +0.208 |
|  |  | 锡及其化合物 | 0 | 0 | 0 | 7.92E-05 | 0 | 7.92E-05 | +7.92E-05 |
|  |  | 铜及其化合物 | 0 | 0 | 0 | 1.49E-03 | 0 | 1.49E-03 | +1.49E-03 |
|  |  | 氟化物 | 0 | 0 | 0 | 0.416 | 0 | 0.416 | +0.416 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 1.283 | 0 | 1.283 | +1.283 |
|  | 无组织 | 二氧化硫 | 0 | 0 | 0 | 6.08E-08 | 0 | 6.08E-08 | +6.08E-08 |
|  |  | 氮氧化物 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0.034 | +0.034 |
|  |  | 颗粒物（含炭黑尘、铜、锡等） | 0 | 0 | 0 | 0.269 | 0 | 0.269 | +0.269 |
|  |  | 锡及其化合物 | 0 | 0 | 0 | 8.00E-05 | 0 | 8.00E-05 | +8.00E-05 |
|  |  | 铜及其化合物 | 0 | 0 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.0015 | 0.0015 |
|  |  | 氟化物 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0.028 | +0.028 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 0.117 | +0.117 |
| 废水 | 综合废水 | 废水量 | 0 | 0 | 0 | 1591.2 | 0 | 1591.2 | +1591.2 |
|  |  | pH | 0 | 0 | 0 | 0.490 | / | 0.490 | +0.490 |
|  |  | 色度 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0.216 | +0.216 |
|  |  | 氟化物 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0.288 | +0.288 |
|  |  | COD | 0 | 0 | 0 | 0.050 | 0 | 0.050 | +0.050 |
|  |  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0.065 | +0.065 |
|  |  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0.006 | +0.006 |
|  |  | TOC | 0 | 0 | 0 | 4413.345 | 0 | 4413.345 | +4413.345 |
|  |  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | +0.001 |
| 固体废物 | 一般固废 | 沉淀池泥渣 | 0 | 0 | 0 | 47.868 | 0 | 47.868 | +47.868 |
|  |  | 除尘器收尘 | 0 | 0 | 0 | 20.475 | 0 | 20.475 | +20.475 |
|  |  | 废布袋 | 0 | 0 | 0 | 6个/年 | 0 | 6个/年 | +6个/年 |
|  | 危险废物 | 废化学原料包装材料 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0.14 | +0.14 |
|  |  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 63.112 | 0 | 63.112 | +63.112 |
|  |  | 废润滑油 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | +0.16 |
|  |  | 废液压油 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 |
|  |  | 废油桶 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0.072 | +0.072 |
|  |  | 含油废手套 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | +0.01 |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 4.5 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①