皖江江南新兴产业集中区生态环境局
                                 江南环审〔2026〕4号
皖江江南新兴产业集中区生态环境局关于中国石化销售股份有限公司安徽池州石油分公司中石化龙腾大道油气合建站项目环境影响报告表的批复
中国石化销售股份有限公司安徽池州石油分公司：

你公司报来的《中国石化销售股份有限公司安徽池州石油分公司中石化龙腾大道油气合建站项目环境影响报告表》(报批本)(以下简称《报告表》)等材料收悉。应你公司申请，我局组织专家对《报告表》进行了技术审查，经局专题会议研究通过并公示，现批复如下：

一、项目概况。本项目位于皖江江南新兴产业集中区祁连山路以东龙腾大道以北，占地面积约8497平方米。项目加油站设置2台六枪三油品加油机，1台四枪两油品加油机；油罐区设30m³ 0#柴油储罐1台，30m³ 92#汽油储罐1台，30m³ 95#汽油储罐1台，30m³ 98#汽油储罐1台。项目投资1500万元，其中环保投资75万元，占总投资的5%。2025年3月3日，皖江江南新兴产业集中区产业发展部对该项目进行了备案（江南管产〔2025〕47号，项目代码2503-341763-04-01-936238）。
二、原则同意专家组对《报告表》技术评审意见和环境影响评价总体结论，你公司应严格按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、生态环境保护措施开展建设和运营。

三、生态环境保护措施和污染物排放控制要求

（一）切实加强全厂废气收集、处理系统建设和管理。项目废气主要为卸油、加油、储油损失废气和汽车尾气。汽油卸油废气通过一次油气回收系统收集后无组织排放；汽油加油废气通过二次油气回收系统收集后无组织排放；柴油卸油、加油废气无组织排放；汽油和柴油储油废气无组织排放；汽车尾气经空气稀释、绿化带吸附净化后无组织排放。
项目施工期废气执行《施工场地颗粒物排放标准》（DB34/4811-2024）；运营期废气执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中相关要求。

（二）按照“清污分流、雨污分流、分类收集、分质处理”的原则设计、建设和使用厂区排水系统。项目产生的废水主要是生活污水和初期雨水。雨污管网铺设前生活污水经化粪池预处理与经隔油沉淀后的初期雨水，在满足江南产业集中区第一污水处理厂接管限值以及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后利用槽罐车运至江南产业集中区第一污水处理厂处理；雨污管网铺设后，生活污水和初期雨水应通过市政污水管网排入江南产业集中区第一污水处理厂处理。
（三）项目优先选用低噪声设备，合理布置高噪声设备，对高噪声设备采取基础减振、隔声、消声等降噪措施，高噪声设备尽可能远离噪声敏感区。项目东、西、北、东北侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，南侧厂界噪声执行4类标准。
（四）固体废物处理处置应遵循“减量化、资源化、无害化”的原则，对固体废物的产生、运输、贮存、处理和处置应实施全过程控制。属于危险废物的油渣油泥、隔油池油泥和含油抹布不在站内暂存，油渣油泥由具备资质的清洗单位随即带走，隔油池油泥和含油抹布送资质单位安全处置。危险废物规范化管理应按照原环境保护部《关于印发危险废物规范化管理指标体系的通知》（环办〔2015〕99号）要求强化管理，特别是临时贮存、转运等环节的防治措施。生活垃圾收集后交环卫部门统一处置。

四、项目建设和生产过程中应重点做好以下工作：

（一）项目在设计、建设和运行中，应坚持循环经济、清洁生产、绿色有序发展理念，进一步优化工艺路线和设计方案，强化各装置节能降耗措施，进一步减少污染物的产生量和排放量；落实“三线一单”分区管控要求；做好厂区绿化工作。

（二）加强项目的日常管理和环境风险防范。企业应建立健全各项环保规章制度和岗位制度，设置专门的环保管理机构，落实专职环保技术人员，加强技术人员的环保培训；强化污染防治设施的日常运行管理；污染防治设施运行记录应真实、有效、及时；规范设置排污口；按照规范制定企业自行监测方案，配备必要的环境监测仪器设备或委托有资质单位定期开展自行监测；定期发布企业环境信息并主动接受社会监督；加强各类原辅材料运输、贮存、使用过程中的管理。
（三）加强地下水和土壤环境污染防控。按分区防渗原则，加强地下水污染防控。严格落实厂区建构筑物防渗措施，特别是可能因渗漏对地下水水质产生影响场所的防渗措施，避免对地下水水质产生影响。

（四）若项目的性质、地点、规模、生产工艺或污染防治措施等发生重大变动的，应当重新报批项目环评文件。项目环评文件自批复之日起，如超过5年方决定开工建设的，环评文件应当重新审核。

（五）按照《排污许可管理条例》和《固定污染源排污许可分类管理名录》规定相关要求申请办理《排污许可证》，将《报告表》中各项环境保护措施、污染物排放清单及其他有关内容载入排污许可证；项目未取得《排污许可证》前不得投入试生产或试运行。

（六）项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度；项目建成投入试生产或试运行前应及时告知我局；正式投入生产（运行）前应按照规定开展环境保护设施验收，验收合格后，项目方可正式投入生产（运行）。

皖江江南新兴产业集中区生态环境局

2026年2月4日       
	抄送：


	市生态环境局、市生态环境保护综合行政执法支队，安徽观立科技咨询有限公司

	皖江江南新兴产业集中区生态环境局
	2026年2月4日印发




